**ПРОЕКТ**

**Програма реконструкції комерційних вузлів обліку природного газу**

**КП «Носівські теплові мережі» на 2019 рік.**

**2019 рік**

**1. Паспорт програми**

|  |  |
| --- | --- |
| Ініціатор розроблення Програми |  КП «Носівські теплові мережі» Носівської міської ради |
| Дата ,номер і назва розпорядчого документу про розроблення Програми  | Постанова НКРЕКП [від 30.09. 2015 року № 2494](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1379-15)«Про затвердження Кодексу газорозподільних систем», зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 06.11.2015 року за № 1379/27824 |
| Розробник Програми | КП «Носівські теплові мережі»Носівської міської ради |
| Співрозробники  | Виконавчий комітет Носівської міської ради |
| Замовники Програми  | Носівська міська рада  |
| Учасники Програми  | Носівська міська рада  |
| Термін виконання Програми | До початку опалювального сезону 2019 - 2020р.р. |
| Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми |  бюджет Носівської міської ради та інші джерела . |
| Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми |  2 427 401,60 Грн.. |

**Програма**

**реконструкції комерційних вузлів обліку природного газу**

 **КП «Носівські теплові мережі»**

**на 2019 роки**

**2. Визначення проблеми на розв’язання якої спрямована**

**Програма**

 Відповідно до  Закону України «Про ринок природного газу» та постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, [від 30 вересня 2015 року № 2494](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1379-15) «Про затвердження Кодексу газорозподільних систем», зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за № 1379/27824 програма спрямована на вирішення проблемиреконструкції комерційних вузлів обліку природного газу шляхом встановлення сучасних ВОГ - вузол обліку природного газу з облаштуванням засобами дистанційної передачі даних і сталого функціонування комунального підприємства «Носівські теплові мережі» в осінньо-зимовий період для забезпечення споживачів ( бюджетних установ і інших споживачів ) послугами з теплопостачання.

Необхідність розробки Програми обумовлена наступним :

 - котельні підприємства обладнані механічними лічильниками обліку природного газу які на даний час не мають можливості передавати дані про обсяги споживання природного газу в онлайн режимі оператору ГРМ і потребують заміни у відповідності до вимог чинного законодавства України;

Обладнання котелень підприємства вузлами обліку природного газу з засобами дистанційної передачі даних складається з :

 - виготовлення проектно-кошторисної документації спеціалізованою організацією з взяттям технічних умов в оператора ГРМ ;

 - виконання монтажно-будівельних робіт спеціалізованою організацією;

**3. Визначення мети програми**

Метою програми є:

- підвищення енергетичної ефективності і надійності функціонування комунального підприємства;

-  контроль обсягу споживання природного газу за допомогою вузлів обліку природного газу з облаштуванням засобами дистанційної передачі даних .

**4. Обгрунтування шляхів і засоби розв’язання проблем, обсяги та джерела фінансування програми**

Проблема контролю споживання природного газу КП «Носівські теплові мережі» може бути вирішена наступним шляхом:

- облаштування котелень підприємства допомогою вузолів обліку природного газу з облаштуванням засобами дистанційної передачі даних .

 - зменшення обсягу технологічних витрат і невиробничих витрат енергоресурсів в результаті реконструкції обладнання. Впровадження сучасних енергоефективних технологій.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок:

- коштів міського бюджету;

- інших джерел фінансування, які не заборонені чинним законодавством України.

 **5. Очікувані результати для комунальної теплоенергетики*:***

Заміна лічильників природного газу на існуючих котельних проводиться згідно Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою НКРЕКП №2494 від 30.09.2015р. та зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 06 листопада 2015 р. за №1379/27824. на вузли обліку природного газу з віддаленим доступом (ВОГ) або ТКП згідно з метою повного контролю в режимі онлайн газопостачальними організаціями використання природного газу на газоспоживаючих об’єктах та уникнення понаднормових нарахувань та штрафних санкцій оператором ГРМ за спожитий природний газ.

 **6. Фінансові витрати заходів Програми**

 **Структура котелень за формами власності**

Таблиця№1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Форма власності |   Перелік котелень |  примітки |
|  **Носівська** **міська рада** | Котельня №1, м. Носівка, вул. Вокзальна,2 |  |
| Котельня №3,с. Іржавець, вул. Носівська, 34 |  |
| Котельня № 8, м. Носівка, вул. Ніжин. шлях,2а |  |
| Котельня № 9, с. Дослідне, вул. Миру, 6 |  |
| Котельня № 11, м. Носівка, вул.Центральна, 25 |  |
| Котельня № 15 с. Сулак, вул. Свято-Троїцька,71 |  |
| Котельня № 16, м. Носівка, вул. Шевченка, 1б |  |
| Котельня № 17, м. Носівка, вул. Центральна, 20 |  |
| Котельня № 18, м. Носівка, вул. Центральна, 4 |  |
|  Котельня №. 19, м. Носівка, вул. Привітна, 1 |  |
| Котельня № 20, м. Носівка,вул.Б. Хмельницького,29 |  |
| Котельня № 21, м. Носівка, вул. Свято-Троїцька, 3 |  |
| Котельня № 22, м. Носівка, вул. Центральна, 8 |  |
| Котельня № 23, с. Козари, вул. Шкільна, 19 |  |
| Котельня № 29, с. В. Дівиця, вул. Центральна, 77 |  |
| Котельня № 30, с. Козари, вул. Незалежності, № 57 б |  |

Таблиця№2 **Технічна документиція**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  № |  Адреса об`єкта |  Перелік робіт |  Вартість заходу, грн. |
|  1 |  2 |  3 |  4 |
|  **Носівська міська рада** |
| 1 | Котельня №1, м. Носівка, вул. Вокзальна,2 | Виготовлення технічної документації – технічні умови | 1087,60 |
| 2 | Котельня №3,с. Іржавець, вул. Носівська, 34 | Виготовлення технічної документації – технічні умови | 1087,60 |
| 3 | Котельня № 8, м. Носівка, вул. Ніжин. шлях,2а | Виготовлення технічної документації – технічні умови | 1087,60 |
| 4 | Котельня № 9, с. Дослідне, вул. Миру, 6 | Виготовлення технічної документації – технічні умови | 1087,60 |
| 5 | Котельня № 11, м. Носівка, вул.Центральна, 25 | Виготовлення технічної документації – технічні умови | 1087,60 |
| 6 | Котельня № 15, с. Сулак, вул. Свято-Троїцька,71 | Виготовлення технічної документації – технічні умови | 1087,60 |
| 7 | Котельня № 16, м. Носівка, вул. Шевченка, 1б | Виготовлення технічної документації – технічні умови | 1087,60 |
| 8 | Котельня № 17, м. Носівка, вул. Центральна, 20 | Виготовлення технічної документації – технічні умови | 1087,60 |
| 9 | Котельня № 18, м. Носівка, вул. Центральна, 4 | Виготовлення технічної документації – технічні умови | 1087,60 |
| 10 |  Котельня №. 19, м. Носівка, вул. Привітна, 1 | Виготовлення технічної документації – технічні умови | 1087,60 |
| 11 | Котельня № 20, м. Носівка,вул.Б. Хмельницького,29 | Виготовлення технічної документації – технічні умови | 1087,60 |
| 12 | Котельня № 21, м. Носівка, вул. Свято-Троїцька, 3 | Виготовлення технічної документації – технічні умови | 1087,60 |
| 13 | Котельня № 22, м. Носівка, вул. Центральна, 8 | Виготовлення технічної документації – технічні умови | 1087,60 |
| 14 | Котельня № 23, с. Козари, вул. Шкільна, 19 | Виготовлення технічної документації – технічні умови | 1087,60 |
| 15 | Котельня № 29, с. В. Дівиця, вул. Центральна, 77 | Виготовлення технічної документації – технічні умови | 1087,60 |
| 16 | Котельня № 30, с. Козари, вул. Незалежності, № 57 б | Виготовлення технічної документації – технічні умови | 1087,60 |
|  | **Всього** |  | **17401,60** |

Таблиця№3 **Проведення монтажно - будівельних робіт**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  № |  Адреса об`єкта |  Перелік робіт |  Вартість заходу, грн. |
|  1 |  2 |  3 |  4 |
| **Носівська міська рада** |
| 1 | Котельня №1, м. Носівка, вул. Вокзальна,2 | Реконструкція комерційного вузла обліку газу зі встановленням лічильника природного газу Elster BKG-10TЗ GPRS модемом  | 90 000,00 |
| 2 | Котельня №3,с. Іржавець, вул. Носівська, 34 | Реконструкція комерційного вузла обліку газу зі встановленням лічильника природного газу Elster BK G-16 з вимірювальним комплексом ФЛОУТЕК-ТМ-2-3-4-Т | 200 000,00 |
| 3 | Котельня № 8, м. Носівка, вул. Ніжин. шлях,2а | Рек-онструкція комерційного вузла обліку газу зі встановленням лічильника природного газу Elster BKG-10TЗ GPRS модемом  | 90 000,00 |
| 4 | Котельня № 9, с. Дослідне,вул. Миру, 6 | Реконструкція комерційного вузла обліку газу зі встановленням лічильника природного газу Elster BK G-16 з вимірювальним комплексом ФЛОУТЕК-ТМ-2-3-4-Т | 200 000,00 |
| 5 | Котельня № 11, м. Носівка, вул.Центральна, 25 | Реконструкція комерційного вузла обліку газу зі встановленням лічильника природного газу Elster BK G-40 з вимірювальним комплексом ФЛОУТЕК-ТМ-2-3-4-Т (модемом)  | 300 000,00 |
| 6 | Котельня № 15, с. Сулак, вул. Свято-Троїцька,71 | Реконструкція комерційного вузла обліку газу зі встановленням лічильника природного газу Elster BKG-10TЗ GPRS модемом | 90 000,00 |
| 7 | Котельня № 16, м. Носівка, вул. Шевченка, 1б | Реконструкція комерційного вузла обліку газу зі встановленням лічильника природного газу Elster BKG-10TЗ GPRS модемом | 90 000,00 |
| 8 | Котельня № 17, м. Носівка, вул. Центральна, 20 | Реконструкція комерційного вузла обліку газу зі встановленням лічильника природного газу Elster BK G-40 з вимірювальним комплексом ФЛОУТЕК-ТМ-2-3-4-Т( модемом) | 300 000,00 |
| 9 | Котельня № 18, м. Носівка, вул. Центральна, 4 | Реконструкція комерційного вузла обліку газу зі встановленням лічильника природного газу Elster BKG-10TЗ GPRS модемом | 90 000,00 |
| 10 |  Котельня №. 19, м. Носівка, вул. Привітна, 1 | Реконструкція комерційного вузла обліку газу зі встановленням лічильника природного газу Elster BK G-16 з вимірювальним комплексом ФЛОУТЕК-ТМ-2-3-4-Т | 200 000,00 |
| 11 | Котельня № 20, м. Носівка,вул.Б. Хмельницького,29 | Реконструкція комерційного вузла обліку газу зі встановленням лічильника природного газу Elster BK G-16 з вимірювальним комплексом ФЛОУТЕК-ТМ-2-3-4-Т | 200 000,00 |
| 12 | Котельня № 21, м. Носівка, вул. Свято-Троїцька, 3 | Реконструкція комерційного вузла обліку газу зі встановленням лічильника природного газу Elster BKG-10TЗ GPRS модемом | 90 000,00 |
| 13 | Котельня № 22, м. Носівка, вул. Центральна, 8 | Реконструкція комерційного вузла обліку газу зі встановленням лічильника природного газу Elster BKG-10TЗ GPRS модемом | 90 000,00 |
| 14 | Котельня № 23, с. Козари, вул. Шкільна, 19 | Реконструкція комерційного вузла обліку газу зі встановленням лічильника природного газу Elster BKG-10TЗ GPRS модемом | 90 000,00 |
| 16 | Котельня № 29, с. В. Дівиця, вул. Центральна, 77 | Реконструкція комерційного вузла обліку газу зі встановленням лічильника природного газу Elster BK G-16 з вимірювальним комплексом ФЛОУТЕК-ТМ-2-3-4-Т | 200 000,00 |
| 17 | Котельня № 30, с. Козари, вул. Незалежності, № 57 б | Реконструкція комерційного вузла обліку газу зі встановленням лічильника природного газу Elster BKG-10TЗ GPRS модемом | 90 000,00 |
|  | **ВСЬОГО** |  | **2 410 000,00** |

**7. Координація та контроль за ходом виконання Програми**

Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює відділ житлово-комунального господарства та благоустрою виконавчого апарату Носівської міської ради та постійні комісії з питань соціально-економічного розвитку міста, бюджету, фінансів та підприємництва та з питань житлово-комунального господарства, комунального майна, благоустрою, архітектури, будівництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг.

 Директор

 КП «Носівські теплові мережі»

Носівської міської ради К.В.Грудін