Додаток

до рішення 51 сесії міської ради

восьмого скликання

від 16.08.2024 року №3/51/VIII

Місцевий (муніципальний) 
енергетичний план 
Носівської міської

територіальної громади 
Чернігівської області

Травень, 2024

Травень, 2024

Зміст

1.	Вступ	7

2.	Резюме МЕП	8

3.	Аналіз вихідного стану енергетичного розвитку територіальної громади	9

3.1.	Коротка характеристика громади	9

3.2.	Коротка характеристика енергетичного сектору громади	10

3.3.	Річний баланс енергоспоживання	11

3.4.	Енергетичний та інвестиційний баланс громади	13

3.4.1.	Енергетичні баланси	13

3.4.2.	Вартісний баланс	15

3.5.	Інвестиційні баланси	24

3.6.	Бенчмаркінг об’єктів (систем) на території територіальної громади для одного статистично значимого року – 2022 року Методичні засади	36

3.6.1.	Житлові будівлі	36

3.6.2.	Громадські будівлі	38

3.7.	SWOT-аналізу (оцінки сильних сторін, слабких сторін, можливостей і загроз) енергетичного розвитку територіальної громади та аналізу обмежень для сталого енергетичного розвитку територіальної громади	44

3.8.	Аналіз впливу органу місцевого самоврядування на сектори планування МЕП	46

3.9.	Аналізу завершених, поточних і запланованих місцевих програм, інвестиційних програм комунальних підприємств та інших програм і проєктів (у тому числі за участі міжнародних фінансових організацій)	48

4.	Цілі сталого енергетичного розвитку громади відносно базового року	49

4.1.	Цілі сталого енергетичного розвитку	53

5.	Проєкти  сталого енергетичного розвитку ТГ	59

5.1.	Обмеження та передумови розробки проєктів	59

5.2.	Проєкти для  досягнення цілей	60

6.	Організація виконання та фінансування МЕП	62

6.1.	Перелік установ, підприємств, організацій (у тому числі міжнародних фінансових організацій, партнерів, інвесторів), що планується залучити до виконання муніципального енергетичного плану	62

6.2.	Потреби у фінансових ресурсах для виконання муніципального енергетичного плану та реалізації проєктів сталого енергетичного розвитку	63

6.3.	Джерела фінансування муніципального енергетичного плану та проєктів сталого енергетичного розвитку	64

6.4.	Орієнтовний календарний план реалізації проєктів сталого енергетичного розвитку на період енергетичного плану із зазначенням кількісних показників по роках;	65

6.5.	Основні потенційні внутрішні і зовнішні ризики при виконанні муніципального енергетичного плану та реалізації проєктів сталого енергетичного розвитку, та можливих дій щодо зниження визначених ризиків;	66

6.6.	Організація моніторингу, аналізу та оцінки ефективності муніципального енергетичного плану в цілому та проєктів сталого енергетичного розвитку.	66

7.	Середньострокова місцева цільова програма	68

8.	Очікувані результати виконання МЕП	69

8.1.	Кількісні і якісні показників основних очікуваних результатів від виконання муніципального енергетичного плану на кінець періоду енергетичного планування в розрізі пріоритетних секторі	69

Заходи з термомодернізації будівель	73

Зовнішні стіни	74

Розрахунки будівель Носівської громади	77

Володьководівицький ліцей	77

Перелік таблиць

Таблиця. 1.	Чисельність населення громади	10

Таблиця. 2.	Форма таблиці «баланс» для Носівської територіальної громади. МВт·год.	12

Таблиця. 3.	Проєкти реалізовані в період 2018-2019 рр в секторі громадських будівель	26

Таблиця. 4.	Проєкти реалізовані в період 2020-2023 рр в секторі теплопостачання.	27

Таблиця. 5.	Перелі заходів які впровадження в період 2017-2022 рр в секторі зовнішнього освітлення.	                                                                                                                                                             31

Таблиця. 6.	Структура житлових будівель (за загальною площею), всього, у тому числі:	36

Таблиця. 7.	Питоме розрахункове енергоспоживання при опаленні та охолодженні житлових будівель.	                                                                                                                                                            36

Таблиця. 8.	Питоме фактичне енергоспоживання на опалення житлових будівель.	37

Таблиця. 9.	Питоме фактичне споживання електроенергії житлових будівель.	37

Таблиця. 10.	Структура громадських будівель бюджетних установ, що фінансуються з місцевого бюджету	38

Таблиця. 11.	Питоме розрахункове енергоспоживання при опаленні та охолодженні будівель бюджетних установ, що фінансуються з місцевого бюджету.	39

Таблиця. 12.	Питоме фактичне енергоспоживання при опаленні будівель бюджетних установ, що фінансуються з місцевого бюджету.	40

Таблиця. 13.	Питоме фактичне електроспоживання при опаленні будівель бюджетних установ, що фінансуються з місцевого бюджету.	40

Таблиця. 14.	Адреси будівель, по яким виконувався перерахунок фактичного енергоспоживання	42

Таблиця. 15.	Аналіз впливу ОМС на сектори  енергетичного планування	47

Перелік малюнків

Рис. 1.	Річний енергетичний баланс у формі діаграми Сенкі для Носівської громади. Базовий рік – 2022. Одиниці виміру – МВт*год.	13

Рис. 2.	Споживання електроенергії системою вуличного освітлення.	14

Рис. 3.	Споживання теплової енергії, що продукується локальними котельнями.	14

Рис. 4.	Споживання електроенергії локальними котельнями, що здійснюють теплопостачання.	15

Рис. 5.	Загальні витрати громади в розрізі секторів по роках	15

Рис. 6.	Загальні витрати громади по секторах	16

Рис. 7.	Загальні витрати громади  по видах ресурсів по роках	16

Рис. 8.	Загальні витрати громади  по видах ресурсів	17

Рис. 9.	Витрати громади  в секторі громадські будівлі по типам закладів по роках	17

Рис. 10.	Витрати громади  в секторі громадські будівлі по типам закладів	18

Рис. 11.	Витрати громади  в секторі громадські будівлі по видам ресурсів по роках	18

Рис. 12.	Витрати громади  в секторі громадські будівлі по видам ресурсів	19

Рис. 13.	Витрати громади  в секторі житлові будівлі по типам будівель по роках	19

Рис. 14.	Витрати громади  в секторі громадські будівлі по видам ресурсів по роках	20

Рис. 15.	Витрати громади в секторі житлові будівлі по видам ресурсів	20

Рис. 16.	Витрати громади  в секторі теплопостачання  по видам ресурсів по роках	21

Рис. 17.	Витрати громади  в секторі теплопостачання  по видам ресурсів по роках	21

Рис. 18.	Витрати громади  в секторі водопостачання і водовідведення по видам наданих послуг по роках	                                                                                                                                                                 22

Рис. 19.	Витрати громади  в секторі водопостачання і водовідведення по видам наданих послуг

22

Рис. 20.	Витрати громади  в управління побутовими відходами по видам ресурсів по роках	23

Рис. 21.	Витрати громади в секторі зовнішнє освітлення по видам наданих послуг по роках	23

Рис. 22.	Витрати громади в секторі зовнішнє освітлення по видам наданих послуг по роках	24

Рис. 23.	Витрати громади  секторі громадський транспорт по видам ресурсів по роках	24

Рис. 24.	Загальні інвестиції громади в розрізі секторів по роках	25

Рис. 25.	Загальні інвестиції громади по секторах	25

Рис. 26.	Інвестиції громади  в секторі громадські будівлі по роках	26

Рис. 27.	Інвестиції громади  в секторі теплопостачання по роках	27

Рис. 28.	Інвестиції громади  в секторі водопостачання і водовідведення по роках	28

Рис. 29.	Інвестиції громади в секторі водопостачання і водовідведення по роках та по джерелах коштів	                                                                                                                                                                 28

Рис. 30.	Інвестиції громади  в секторі водопостачання і водовідведення по роках та по джерелах коштів та по видам послуг, що надаються	29

Рис. 31.	Інвестиції громади  в секторі водопостачання і водовідведення по джерелах коштів	29

Рис. 32.	Інвестиції громади  в секторі водопостачання і водовідведення по видам послуг, що надаються	                                                                                                                                                                 30

Рис. 33.	Інвестиції громади  в секторі управління побутовими відходами по роках	30

Рис. 34.	Інвестиції громади  в секторі управління побутовими відходами	30

Рис. 35.	Інвестиції громади  в зовнішнє освітлення відходами по роках	31

Рис. 36.	Питоме фактичне енергоспоживання на опалення житлових будівель.	38

Рис. 37.	Питоме фактичне енергоспоживання на опалення закладів дошкільної освіти.	41

Рис. 38.	Питоме фактичне енергоспоживання на опалення закладів освіти	41

Рис. 39.	Питоме фактичне енергоспоживання на опалення закладів охорони здоров'я	42

Рис. 40.	Питоме фактичне енергоспоживання на опалення для бюджетних будівель різного призначення	42

Рис. 41.	Порівняння питомого фактичного та базового енергоспоживання на опалення закладів дошкільної освіти.	43

Рис. 42.	Порівняння питомого фактичного та базового енергоспоживання на опалення закладів освіти.	                                                                                                                                                                 43

Рис. 1.	Базова лінія споживання енергії сектору громадські будівлі.	50

Рис. 2.	Базова лінія споживання енергії сектору житлові будівлі.	50

Рис. 3.	Базова лінія споживання енергії сектору теплопостачання.	51

Рис. 4.	Базова лінія споживання енергії сектору водопостачання і водовідведення.	51

Рис. 5.	Базова лінія споживання енергії сектору управління побутовими відходами.	51

Рис. 6.	Базова лінія споживання енергії зовнішнє освітлення.	52

Рис. 7.	Базова лінія споживання енергії громадський транспорт.	52

Рис. 8.	Базова лінія споживання енергії всієї громади	52

Вступ

Цей муніципальний енергетичний план розроблено на виконання Закону України «Про енергоефективність» № 1818-IX від 21 жовтня 2021 року та згідно проекту «Порядку розроблення та оновлення місцевих енергетичних планів» розробленому Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України (Мінінфраструктури).

Цей документ розроблено проектом Strategic Technical Assistance in Reforms Towards Energy Efficiency and Renewables (STARTER) (EuropeAid/140340/DH/SER/UA). Проект реалізується під керівництвом Представництва ЄС в Україні.

Загальною метою проекту є підтримка подальшого впровадження реформ в енергетичному секторі України, впровадження системних змін та сприятливих умов для залучення інвестицій в ЕЕ та ВДЕ, посилення співпраці з усіма зацікавленими сторонами у сфері сталої енергетики, зміцнення фінансової стійкості та забезпечення більшої прозорості та екологічної обізнаності у сфері енергоефективності відповідно до зобов'язань України в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та Договору про заснування Енергетичного Співтовариства.

Одним із завдань Проекту STARTER визначено надання юридичної та методологічної допомоги громадам у розробці місцевих (муніципальних) енергетичних планів (МЕП).

Для пілотного проекту з розробки муніципального енергетичного плану Проектом STARTER разом з Проектом Угода мерів - Схід (CoM East)  було обрано Носівську міську територіальну громаду (Чернігівська обл.).

Місцевий (муніципальний) енергетичний план є документом стратегічного планування, що визначає довгострокові цілі сталого енергетичного розвитку певної території й об’єктів в межах такої території, та містить обґрунтовані заходи, спрямовані на їх досягнення, з урахуванням національних цілей з енергоефективності, розвитку відновлюваних джерел енергії та інших цілей, які пов'язані з використанням енергії та визначені законодавством.

Під час розробки цього муніципального енергетичного плану Проект STARTER провів навчання представників Носівської громади та представників інших громад Чернігівської області методам та підходам до розробки МЕП, визначив проблеми з якими можуть стикатися інші громади під час розробки та надав можливі шляхи їх рішення, що може бути використано для вдосконалення «Порядку розроблення та оновлення місцевих енергетичних планів».

Резюме МЕП

Проєкт муніципального енергетичного плану Носівської громади розроблено виходячи з реальної потреби у підвищені енергетичної безпеки, впроваджені технологій які уже застосовуються та показують результати з економії енергії.  Головними секторами, що були вибрані для реалізації проектів це бюджетний, який буде фінансуватися за кошти місцевого бюджету та донорські кошти, а також житловий, який буде фінансуватися за кошти громади та приватні кошти власників житла.

Житловий сектор буде в першу чергу стимулюватися місцевою владою програмами, що мають активізувати процеси утеплення, відходу від використання викопного палива та перехід на відновлювальні джерела енергії. Даний сектор споживає левову частку енергії, тому його важливість критична для громади у досягненні цілей зі зменшення споживання енергії.

Щороку в сферу енергоефективносі та відновлювальних джерел енергії потрібно інвестуивати близько 20 млн. грн. у цінах 2023 року для досягнення вставнолених цілей.

Цілі вставнолені на рівні 7% по скороченню енергоспоживання, або 13741 МВт*год, та 10, 7% або 21120 МВт*год по виробництво енергії з відновлювальних джерел енергії. Найбільше енергії буде зекномлено у житловому секорі  - 7031 МВт*год, та бюджетномусетеорі – 6648 МВТ*год. Найбільше виробництво відновлюваної енергетики буде у сфері теплопостачання  -13250 МВТ*год, які будуть рівномірно розподілені між житловим та бюджетним ектором та у сфері електропостачання житлових будинків.

Аналіз вихідного стану енергетичного розвитку територіальної громади

Відповідно Проекту Методики розробки місцевих енергетичних планів (далі Методика МЕП) - аналіз вихідного стану енергетичного розвитку територіальної громади здійснюється шляхом:

- побудови річного енергетичного балансу (у формі діаграми Сенкі) для одного статистично значимого року;

- побудови енергетичних, вартісних, кліматичних та інвестиційних балансів (у формі плоскої діаграми) для минулих періодів за категоріями кінцевих споживачів, видами енергії та визначення відповідних трендів на період муніципального енергетичного плану;

- бенчмаркінгу об’єктів (систем) на території територіальної громади для одного статистично значимого року;

- аналізу обмежень для сталого енергетичного розвитку територіальної громади;

- SWOT-аналізу (оцінки сильних сторін, слабких сторін, можливостей і загроз) енергетичного розвитку територіальної громади;

- аналізу впливу органу місцевого самоврядування на сектори;

- аналізу завершених, поточних і запланованих місцевих програм, інвестиційних програм комунальних підприємств та інших програм і проектів (у тому числі за участі міжнародних фінансових організацій), направлених на   підвищення енергетичної ефективності та розвиток відновлюваних джерел енергії на території територіальної громади;

- інших видів аналізу (за потреби).

В цьому звіті надані результати бенчмаркінгу та річного енергетичного балансу у формі діаграми Сенкі для Носівської територіальної громади.. Базовим роком прийняти 2022 рік.

Коротка характеристика громади

Днем створення Носівської об'єднаної територіальної громади є 30 вересня 2016 р., коли сесією Носівської міської ради на підставі статті 8 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» було прийнято рішення про створення об’єднаної громади. 18 грудня 2016 р. проведено перші вибори. Від 18 населених пунктів, які об’єдналися в громаду, було обрано 26 депутатів та міського голову. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України № 730-р від 12 червня 2020 року «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Чернігівської області», до складу Носівської громади в 2020 році була включена територія Держанівської сільської ради Носівського району, збільшивши таким чином кількість населених пунктів в Носівській громаді до 21.

Громада розташована у Південно-Західній частині Чернігівської області Ніжинського району, межує з Козелецькою, Бобровицькою, Мринською, Талалаївською, Макіївською, Кіптівською, Вертіївською та Лосинівською територіальними громадами.

Адміністративним центром територіальної громади є місто Носівка. Воно розташоване на відстані 124 км від Києва, 101 – від Чернігова, 32 – від Ніжина. Залізнична станція Носівка знаходиться на відстані 1,5 години руху до станції Київ-Пасажирський. Основа економіки – великотоварне сільське господарство.

Територія громади– 580,94 км2 (більше 58 тис.га), населення на 2023 – 19 368 чоловік.

основні географічні і кліматичних характеристик території територіальної громади

Носівська територіальна громада розміщена в помірному кліматичному поясі, у середніх широтах. Клімат тут помірно-континентальний, величина сумарної сонячної радіації 96-98 Ккал на см2, річна сума опадів складає 550-600 мм. В місцевості переважають західні вітри. Зима не дуже морозна (-7… -8 °С), а літо тепле (+18… +19 °С). На клімат найбільше впливає географічна широта, абсолютна висота над рівнем моря, а також атмосферна циркуляція.

Великі території громади зайняті лісами, де переважають соснові, але є також і мішані ліси. Зустрічаються в них часто дуб, береза, ясен, вільха, хвойні (сосна, ялина). Є також липа, осика, горобина. У підліску представлені малина, ліщина, калина, шипшина.

Демографічної ситуації, основні статистичні показники територіальної громади

Сучасна демографічна ситуація в Носівській об’єднаній територіальній громаді склалася під впливом історичного розвитку території, природного та міграційного руху населення. Чисельність наявного населення Носівської територіальної громади станом на 2023 рік становила 19 368 чоловік.

Частка пенсіонерів у віковій структурі населення складає 31,2%, частка осіб працездатного віку складає 49,8%. Діти і підлітки у віковій структурі населення громади складають 19,0%.

Статевий та віковий склад населення відображає загальні демографічні тенденції як області, так і країни в цілому. Кількість жіночого населення становить 10 556 осіб (54,5%) та чоловічого     8 812 осіб (45,5%).

Для Носівської територіальної громади характерним є постійне зменшення чисельності населення, виражена тенденція до його «старіння». При цьому скорочення населення в кількісному виразі відбувається переважно за рахунок жителів міста.

Чисельність населення громади

| Показник | Од. вим. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Чисельність населення | тис. осіб | 20,401 | 20,302 | 20,07 | 19,665 | 19,811 | 19,579 | 19,368 |

Однією з причин зменшення кількості населення ТГ є від’ємний природний приріст населення, зумовлений значним зниженням народжуваності на фоні незначного зростання смертності. Різке падіння народжуваності, яке має чітку тенденцію останні роки, обумовлене нестабільною ситуацією в країні (політичною, фінансовою), відсутністю впевненості в стабільному майбутньому. Тому  на фоні відносно стабільної смертності бачимо негативне явище – динамічне скорочення населення громади.

Коротка характеристика енергетичного сектору громади

Енергетичний сектор Носівської територіальної громади є типовим для відносно невеликих громад з відсутністю крупних міст в складі громади. Місто Носівка з населенням близько 13 тис. людей - єдиним містом в складі громади, з великою кількістю сіл. Відповідно, це позначається і на енергетичному секторі територіальної громади.

В громаді відсутні мережі централізованого теплопостачання, абсолютна більшість бюджетних об’єктів отримують теплову енергію на потреби опалення від локальних котелень КП «Носівські теплові мережі». Всього КП «Носівські теплові мережі» належить 23 котельні загальною потужність 2,0 МВт, дві з яких в поточний момент не працюють. Станом на 2022 рік 14 котелень підприємства працює з котлами на природному газі, а 7 – з твердопаливними котлами, що в якості палива використовують дрова. В громаді є ще одна теплопостачальна організація - ТОВ «Укртепло Чернігів», яка подає теплову енергію на обєкти Носівської міської лікарні, однак громада має плани відмовитись від їх послуг. Планується, що теплопостачання лікарні КП «Носівські теплові мережі» побудують нову твердопаливну котельню. Декілька бюджетних об’єктів громади опалюються за рахунок використання електричної енергії (в основному на електроконвекторах).

В приватній забудові громади для опалення одноквартирних будинків для потреб опалення в основному використовують газові котли або дров’яні котли.

Централізоване ГВП в громаді відсутнє. Всі бюджетні споживачі використовують електричні водонагрівачі (в основному ємнісного типу) для отримання гарячої води. В житлових будинках використовують як електричні водонагрівачі, так і газові проточні колонки.

Послуги енергопостачання споживачам Носівської міської територіальної громади надає АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» та ТОВ «ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ» (передачу та постачання електроенергії електромережами).

Послуги газопостачання надає ТОВ «ЧЕРНІГІВГАЗ  ЗБУТ» (постачання природного газу) та АТ «ЧЕРНІГІВГАЗ» (розподіл природного газу споживачам). На території громади газифіковано усі 21 населених пунктів (м. Носівка та 20 сіл).

Послуги водопостачання та водовідведення в Носівській територіальній громаді надає КП «Носівка-Комунальник». Загальна протяжність водопровідних мереж становить 136 км. Довжина каналізаційних мереж становить 5,4 км. Підприємство обслуговує 5100 абонентів.

Крім цього, КП «Носівка-Комунальник» надає послуги по вивезенню твердих та рідких побутових відходів.

Річний баланс енергоспоживання

Методичні засади

Діаграма Сенкі – тип діаграми потоків, в якому величина амплітуди потоку прямопропорційна кількості одиниць визначеного показника. В такій діаграмі всі енергетичні потоки приводяться до єдиної одиниці виміру (відповідно Методики МЕП до МВт*год).

Такий метод дозволяє графічно відобразити кількісні характеристики генерації, переробки та споживання енергетичних ресурсів.

Інструмент побудови діаграми використаний WEB-ресурс - https://sankeymatic.com/. В Додатку 1 надана покрокова інструкція для використання вказаного інструменту.

Вихідні дані.

Вихідними даними для побудови річного  енергетичного балансу Носівської територіальної громади є наданий файл - «Форми збору свод 2.xlsx». У файлі створена вкладка – «Баланс».  Форма таблиці вкладки «баланс» має вигляд наданий в таблиці нижче.

Форма таблиці «баланс» для Носівської територіальної громади. МВт·год.

|  | Річне споживання теплової енергії з централізованого теплопостачання | Річне споживання електричної енергії | Річне споживання природного газу | Річне споживання біометану | Річне споживання біомаси (пелети) | Річне споживання біомаси (тріска) | Річне споживання біомаси (дрова) | Річне споживання вугілля | Річне споживання іншого виду енергії (торфяних брикетів) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фактичне енергоспоживання будівель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зовнішнє освітлення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приведення даних про отримані енергоресурси, перетворення та сповивання енергії до єдиної одиниці МВт*год відповідно таблиці Додатку 3 «Коефіцієнти перетворення».

Втрати теплової енергії при транспортуванні знехтувані оскільки потребують окремого дослідження в кожному окремому випадку системи, натомість виходячи із розмірів централізованих систем і громаді ці втрати будуть мати непоказовий ефект на фоні загального споживання. При детальній розробці заходів з підвищення ефективності систем теплопостачання рекомендується порівняти показники питомих втрат в теплових мережах для кожної системи.

Діаграма Сенкі

Результати побудови діаграми надані на рисунку нижче.

Річний енергетичний баланс у формі діаграми Сенкі для Носівської громади. Базовий рік – 2022. Одиниці виміру – МВт*год.

Енергетичний та інвестиційний баланс громади

Енергетичні баланси

Відповідно Методики енергетичні баланси будуються у формі пласкої діаграми де кожен стовбець відповідає за відповідний попередній період довжиною в рік. Для побудови річного енергетичного балансу територіальної громади визначаються обсяги споживання та втрат енергії та комунальних послуг в показниках, приведених до МВт⋅год.

В цьому розділі наведені енергетичні баланси засновані на отриманих даних у файлі - «Форми збору свод 2.xlsx».

Зовнішнє освітлення

В діаграмі нижче використовуються дані вкладки «Зовнішнє освітлення».

Споживання електроенергії системою вуличного освітлення.

Споживання за 2023 рік вказано не в повному обсязі, оскільки дата створення звіту – жовтень 2023. Зниження споживання в 2022 році може бути пояснене періодами блекаутів та світломаскуванням пов’язаними із військовою агресією росії до України.

Сфера теплопостачання

Споживання теплової енергії, що продукується локальними котельнями.

Споживання електроенергії локальними котельнями, що здійснюють теплопостачання.

Споживання електроенергії не має значних змін із року в рік, низький показник за 2023 рік пов'язаний з тим що час збору даних – середина 2023 року. В подальшому ці дані необхідно доповнити.

Вартісний баланс

Загальний вартісний баланс громади

В цьому розділі наведені енергетичні баланси засновані на отриманих даних у файлі - «Форми збору свод 2.xlsx».

Нижче приведені загальні видатки громади на закупівлю енергетичних ресурсів.

Загальні витрати громади в розрізі секторів по роках

Аналіз минулого періоду демонструє ріст витрат за спожиті енергетичні ресурси, що більшою мірою пов’язано не з ростом споживання енергетичних ресурсів, а постійним ростом цін на ці ресурси.

На діаграмі нижче зображено витрати на енергетичні ресурси по секторах.

Загальні витрати громади по секторах

Найбільші витрати спостерігаються в секторі житлові будівлі, так як цей сектор споживає найбільшу кількість енергії.

На діаграмі нижче зображено витрати коштів по кожному виду ресурсів.

Загальні витрати громади  по видах ресурсів по роках

Аналогічно попередній діаграмі, аналіз минулого періоду демонструє ріст витрат за спожиті енергетичні ресурси. Зростання витрат по кожному з видів ресурсів пов’язано зі зростанням цін та тарифів на ресурси.

Нижче приведено витрати коштів на енергетичні ресурси з розбивкою по кожному виду ресурсу.

Загальні витрати громади  по видах ресурсів

Найбільші витрати пов’язані з купівлею електричної енергії (37%) та природнього газу (31%). Витрати на електричну енергію в першу чергу пов’язані з вищою ціною на цей вид ресурсу в порівняні з іншими видами ресурсів.

Громадські будівлі

Вихідні дані:  файл Форми збору свод 2.xlsx вкладка «Громадські будівлі».

Нижче приведені загальні видатки громади на закупівлю енергетичних ресурсів в секторі громадські будівлі по роках та по типу споживачів (закладах).

Витрати громади  в секторі громадські будівлі по типам закладів по роках

Аналіз демонструє ріст витрат за спожиті енергетичні ресурси, що пов’язано не з ростом споживання енергетичних ресурсів, а постійним ростом цін на ці ресурси.

На діаграмі нижче зображено загальні витрати коштів на енергетичні ресурси з відображенням частки витрат по типу споживачів (закладах).

Витрати громади  в секторі громадські будівлі по типам закладів

Найбільші витрати коштів за енергетичні ресурси спостерігаються в секторі заклади освіти (66%) на другому місці по витратам знаходиться сектор заклади охорони здоров’я.

Далі приведені дані щодо витрати в секторі громадські будівлі по кожному з видів ресурсів.

Витрати громади  в секторі громадські будівлі по видам ресурсів по роках

В 2020 році спостерігається зменшення витрат на енергетичні ресурси, що пов’язано зі зменшенням споживання енергії в секторі громадські будівлі. З 2021 року спостерігається зростання витрат на енергію, які пов’язані зі зростанням цін на ресурси. З 2020 року значно зросли видатки пов’язані з закупівлею біомаси (дрова).

Нижче зображено баланс витрат на енергетичні ресурси у розрізі видів ресурсів.

Витрати громади  в секторі громадські будівлі по видам ресурсів

Найбільші видатки на енергетичні ресурси в секторі громадські будівлі припадають на теплову енергію - 80%.

Житлові будівлі

Вихідні дані:  файл Форми збору свод 2.xlsx вкладка «Житлові будівлі».

Нижче приведено вартісний баланс для сектору житлові будівлі.

Витрати громади  в секторі житлові будівлі по типам будівель по роках

Найбільше витрати за споживані енергетичні ресурси спостерігається в одноквартирних будівлях, так як більша кількість мешканців проживає саме в одноквартирних будинках (приватні домогосподарства).

Розгляд вартісного балансу сектору житлові будівлі по видам ресурсу викладено нижче.

Витрати громади  в секторі громадські будівлі по видам ресурсів по роках

Спостерігається тенденція росту витрат на закупівлю енергетичних ресурсів для кожного з представлених ресурсів.

Нижче представлена частка кожного з видів ресурсу в загальному балансі сектору житлові будівлі.

Нижче зображено баланс витрат на енергетичні ресурси у розрізі видів палива.

Витрати громади в секторі житлові будівлі по видам ресурсів

Найбільші витрати пов’язані зі споживанням природнього газу (52%) та електричної енергії (15%).  Витрати на електричну енергію в першу чергу пов’язані з вищою ціною на цей вид ресурсу в порівняні з іншими видами ресерсів.

Сфера теплопостачання

Вихідні дані:  файл Форми збору свод 2.xlsx вкладка «Теплопостачання».

Нижче приведено вартісний баланс для сектору теплопостачання, тобто вартість ресурсів, спожитих на потреби теплопостачального (теплогенеруючого) підприємства.

Витрати громади  в секторі теплопостачання  по видам ресурсів по роках

Аналіз демонструє ріст витрат за спожиті енергетичні ресурси, що пов’язано як з ростом споживання енергетичних ресурсів, так і з постійним ростом цін на ці ресурси. У 2022 році спостерігається зменшення витрат на енергетичні ресурси у порівнянні з 2021 роком, що пов’язане зі зменшення виробленої теплової енергії в цей період.

Витрати громади  в секторі теплопостачання  по видам ресурсів по роках

Найбільші видатки на енергетичні ресурси в секторі теплопостачання припадають на природній газ 56% та тверде паливо 41%.

Сфера водопостачання і водовідведення

Вихідні дані:  файл Форми збору свод 2.xlsx вкладка «Водопостачання і водовідведення».

Витрати коштів в сфері водопостачання пов’язані з закупівлею електричної енергії, необхідної для роботи насосів, які забезпечують підйом та перекачку води. Нижче приведені загальні видатки громади на закупівлю енергетичних ресурсів в секторі водопостачання і водовідведення для надання послуг з водопостачання.

Витрати громади  в секторі водопостачання і водовідведення по видам наданих послуг по роках

Спостерігається зростання витрат, що пов’язане зі зростанням тарифу на електричну енергію.

Нижче зображено баланс витрат на енергетичні ресурси у сфери споживання цієї енергії.

Витрати громади  в секторі водопостачання і водовідведення по видам наданих послуг

Найбільші витрати пов’язані з закупівлею електричної енергії для надання послуг з водопостачання.

Сфера управління побутовими відходами

Вихідні дані:  файл Форми збору свод 2.xlsx вкладка «Управління побутовими відходами».

Витрати на енергетичні ресурси в сфері управління побутовими відходами пов’язані з видатками на закупівлю палива для транспортних засобів необхідних для збору та утилізації побутових відходів. Нижче зображено витрат на паливо.

Витрати громади  в управління побутовими відходами по видам ресурсів по роках

В цілому спостерігається зростання витрат, що пов’язане зі зростанням вартості палива. В 2020 році відбулося зменшення витрат на енергетичні ресурси в результаті впровадження заходів направлених на підвищення енергоефективності, які були реалізовані в 2019.

Зовнішнє освітлення

Вихідні дані:  файл Форми збору свод 2.xlsx вкладка «Зовнішнє освітлення».

Витрати коштів в сфері зовнішнього освітлення пов’язані з закупівлею електричної енергії, необхідної для роботи світильників. Нижче приведені загальні видатки громади на закупівлю енергетичних ресурсів в секторі зовнішнього освітлення

Витрати громади в секторі зовнішнє освітлення по видам наданих послуг по роках

В 2019 році відбулося зменшення витрат на енергетичні ресурси в результаті впровадження заходів направлених на підвищення енергоефективності, які були реалізовані в 2019 -2021 роках.

Нижче представлений баланс витрат в розрізі місця встановлення освітлювальних приладів.

Витрати громади в секторі зовнішнє освітлення по видам наданих послуг по роках

Найбільші витрати за споживані енергетичні ресурси відбувається в системі вуличного освітлення, яка встановлена на вулицях, дорогах, площах в межах населених пунктів і на яку припадає 99% всіх витрат.

Громадський транспорт

Вихідні дані:  файл Форми збору свод 2.xlsx вкладка «Громадський транспорт».

Витрати на енергетичні ресурси в сфері управління побутовими відходами пов’язані з видатками на закупівлю палива для транспортних засобів необхідних для надання послуг з перевезення пасажирів. З 2021 року стиснений газ не закуповується і використовується лише дизель. Нижче зображено витрат на паливо.

Витрати громади  секторі громадський транспорт по видам ресурсів по роках

Нерівномірність витрат на паливо та зростання витрат у 2021 році пов’язано зі зростанням цін на дизель та стиснений газ.

Інвестиційні баланси

Загальний інвестиційний баланс громади

В цьому розділі наведені енергетичні баланси засновані на отриманих даних у файлі - «Форми збору свод 2.xlsx».

Нижче представлено обсяги капітальних витрат (видатків), залучених на реалізацію проєктів з підвищення енергетичної ефективності та розвитку відновлюваних джерел енергії по громаді по секторах громадські будівлі, житлові будівлі, сфера теплопостачання, сфера водопостачання і водовідведення, сфера управління побутовими відходами, зовнішнє освітлення та громадський транспорт. В даній діаграмі відсутні дані щодо інвестицій в секторі житлові будівлі, оскільки за цей період інвестицій в багатоквартині будівлі були відсутні, а даних щодо інвестицій в одноквартирних будівлях немає.

Загальні інвестиції громади в розрізі секторів по роках

Найбільш інвестиційних витрат направлених на зменшення споживання енергетичних ресурсів та заміщення традиційних джерел енергії на відновлювальні припадає на 2018-2020 роки. З 2017 по 2020 роки спостерігалася тенденція збільшення фінансування заходів з енергоефективності. Зменшення видатків пов’язано також з військовою агресією російської федерації проти України.

На діаграмі нижче зображено частка інвестицій в розрізі секторів.

Загальні інвестиції громади по секторах

За період з 2017 по 2023 роки найбільше інвестицій було направлено в сектор зовнішнє освітлення (34%) та громадські будівлі (29%).

Громадські будівлі

Вихідні дані: файл Форми збору свод 2.xlsx вкладка «Громадські будівлі».

Нижче представлено інвестиційний баланс в секторі громадські будівлі.

Інвестиції громади  в секторі громадські будівлі по роках

Кошти на реалізацію заходів з підвищення енергоефективності були виділені в 2018 та 2019 роках та були націлені на заклади освіти так як цей сектор має найбільші витрати коштів на оплату енергетичних ресурсів. Протягом періоду було реалізовано 3 заходи – 1 в закладі дошкільної освіти (дитячий садочок) та 2 в закладах освіти (школи).

Проєкти реалізовані в період 2018-2019 рр в секторі громадських будівель

| № | Назва та короткий опис проєкту модернізації | Джерело фінансування (місцевий бюджет, інші бюджети) | Роки виконання проєкту | Вартість капітальних витрат (без ПДВ), тис. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капітальний ремонт частини даху (заміна покрівлі) Носівської міської гімназії Носівської міської ради Чернігівської області | Місцевий | 2019 | 2185,625 |
| 2 | Капітальний ремонт покрівлі ДНЗ №1 "Барвінок" | Місцевий | 2019 | 1479,472 |
| 3 | Капітальний ремонт покрівлі приміщення школи с.Володькова Дівиця, Носівського району Чернігівської області | Місцевий | 2018 | 1412,346 |

Житлові будівлі

Відсутні дані щодо інвестицій в секторі житлові будівлі, оскільки за період з 2017 по 2023 рік інвестицій в багатоквартирні будівлі були відсутні, а  даних щодо інвестицій в одноквартирних будівлях немає.

Сфера теплопостачання

Вихідні дані:  файл Форми збору свод 2.xlsx вкладка «Теплопостачання».

Інвестиції у сфері теплопостачання пов’язані з придбання та встановленням твердопаливних котлів. Заходи впроваджувалися протягом 2022-2023 років. Інвестиційний баланс представлено нижче.

Інвестиції громади  в секторі теплопостачання по роках

Перелік заходів які впроваджувалися, джерело фінансування та вартість представлені в таблиці.

Проєкти реалізовані в період 2020-2023 рр в секторі теплопостачання.

| № | Назва та короткий опис проєкту модернізації | Джерело фінансування (власні кошти, місцевий бюджет, інші бюджети) | Роки виконання проєкту | Стадія виконання (завершено, виконується, планується) | Вартість капітальних витрат (без ПДВ), тис. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | придбання та встановлення твердопаливних котлів " АLTEP"KT-2E-95кВт(DUO Plus) ," АLTEP"KT-2E-95кВт(DUO Plus), АLTEP"KT-2E-75кВт(DUO Plus) | місцевий бюджет | 2022 | завершено | 318 |
| 2 | придбання та встановлення твердопаливного котла ALTEP MAX 250кВт. | місцевий бюджет | 2023 | виконується | 298,7 |

Сфера водопостачання і водовідведення

Вихідні дані:  файл Форми збору свод 2.xlsx вкладка «Водопостачання і водовідведення».

Протягом усього періоду з 2017 по 2023 рік включно, щорічно відбувається реалізація заходів на підвищення енергоефективності як в сфері водопостачання так і у сфері водовідведення. Нижче зображені інвестиції по роках, по сферах та джерелах фінансування.

Інвестиції громади  в секторі водопостачання і водовідведення по роках

Інвестиції громади в секторі водопостачання і водовідведення по роках та по джерелах коштів

Інвестиції громади  в секторі водопостачання і водовідведення по роках та по джерелах коштів та по видам послуг, що надаються

Інвестиції у сфері водопостачання та водовідведення по джерелах фінансування зображено нижче.

Інвестиції громади  в секторі водопостачання і водовідведення по джерелах коштів

Інвестиції по сферах зображено нижче.

Інвестиції громади  в секторі водопостачання і водовідведення по видам послуг, що надаються

Сфера управління побутовими відходами

Вихідні дані:  файл Форми збору свод 2.xlsx вкладка «Управління побутовими відходами».Нижче представлено інвестиційний баланс в секторі управління побутовими відходами.

Інвестиції громади  в секторі управління побутовими відходами по роках

Реалізація заходів відбувалося майже щороку окрім 2021 та 2022 років.

Часта різних джерел фінансування секторі управління побутовими відходами зображено нижче.

Інвестиції громади  в секторі управління побутовими відходами

Зовнішнє освітлення

Вихідні дані:  файл Форми збору свод 2.xlsx вкладка «Зовнішнє освітлення».

Протягом усього періоду з 2017 по 2022 рік включно, щорічно відбувається реалізація заходів на підвищення енергоефективності в сфері зовнішнього освітлення.  Всі видатки покривалися з бюджету місцевого самоврядування. Нижче зображені інвестиції по роках.

Інвестиції громади  в зовнішнє освітлення відходами по роках

Перелік заходів які впроваджувалися, джерело фінансування, рік виконання та вартість представлені в таблиці.

Перелі заходів які впровадження в період 2017-2022 рр в секторі зовнішнього освітлення.

|  | Назва та короткий опис проєкту модернізації | Джерело фінансування (власні кошти, місцевий бюджет, інші бюджети) | Роки виконання проєкту | Стадія виконання (завершено, виконується, планується) | Вартість капітальних витрат (без ПДВ), тис. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Будівництво мереж зовнішнього освітлення частини вул.Автоколонна, Матросова від КТП-268 м.Носівка, Чернігівської області | місцевий | 2017 | завершено | 153,061 |
|  | Будівництво мереж зовнішнього освітлення частини вул.Козацька від КТП-74 м.Носівка, Чернігівської області | місцевий | 2017 | завершено | 90,015 |
|  | Реконструкція в рамках відновлення системи вуличного освітлення частини вул. Андріївська від КТП-307 в с.Адріївка, Носівського району. Чернігівської області. | місцевий | 2018 | завершено | 395,086 |
|  | Реконструкція в рамках відновлення системи вуличного освітлення частини вул.Робоча,Б.Хмельницького,П.Сагайдачного,Короленка від КТП-208 в м.Носівка, Чернігівської області. | місцевий | 2018 | завершено | 619,157 |
|  | Реконструкція в рамках відновлення системи вуличного освітлення частини вул.Кушнірова, Трудова, Правди від КТП-219 в м.Носівка, Чернігівської області. | місцевий | 2018 | завершено | 245,554 |
|  | Будівництво мереж зовнішнього освітлення частини вул.Ковпака, Зарічна,Яворницького, Шевченка, Героїв Крут, Успенська від КТП-214м.Носівка, Чернігівської області | місцевий | 2019 | завершено | 564,539 |
|  | Реконструкція в рамках відновлення системи вуличного освітлення частини вул.Робоча,П.Сагайдачного від КТП-301 в м.Носівка, Чернігівської області. | місцевий | 2019 | завершено | 308,887 |
|  | Реконструкція в рамках відновлення системи вуличного освітлення частини вул.Козацька від КТП-281 в м.Носівка, Чернігівської області. | місцевий | 2019 | завершено | 181,843 |
|  | Реконструкція в рамках відновлення системи вуличного освітлення частини вул. Заводська,Михайла Заболотного, Автоколонна, Прїзжа,пров.Проїзжий, від КТП-149 в м.Носівка, Чернігівської області. | місцевий | 2019 | завершено | 427,396 |
|  | Реконструкція в рамках відновлення системи вуличного освітлення частини вул.Зелена,Південнаи від КТП-219 в м.Носівка, Чернігівської області. | місцевий | 2020 | завершено | 447,807 |
|  | Реконструкція в рамках відновлення системи вуличного освітлення частини вул. Ковпака від КТП-52 в с.Коробчине, Носівського району. Чернігівської області. | місцевий | 2020 | завершено | 333,399 |
|  | Реконструкція в рамках відновлення системи вуличного освітлення частини вул. Шевченка від КТП-54 в с.Володькова Дівиця, Носівського району. Чернігівської області. | місцевий | 2020 | завершено | 185,948 |
|  | Реконструкція в рамках відновлення системи вуличного освітлення частини вул. Мирна, Тракторна, Чорноморська від КТП-65 в с.Володькова Дівиця, Носівського району. Чернігівської області. | місцевий | 2020 | завершено | 221,935 |
|  | Реконструкція в рамках відновлення системи вуличного освітлення частини вул. Андріївська від КТП-87 в с.Адріївка, Носівського району. Чернігівської області. | місцевий | 2020 | завершено | 340,368 |
|  | Реконструкція в рамках відновлення системи вуличного освітлення частини вул. М.Заньковецької- Пролетарська від ЗТП-2 в м.Носівка Носівського району. Чернігівської області. | місцевий | 2021 | завершено | 12,6 |
|  | Реконструкція в рамках відновлення системи вуличного освітлення вул.Тракторна, від КТП-202 в м. Носівка , Носівського району Чернігівської області. | місцевий | 2021 | завершено | 39,16 |
|  | Реконструкція в рамках відновлення системи вуличного освітлення частини вул. Привокзальна від КТП-202 в м.Носівка Носівського району. Чернігівської області. | місцевий | 2021 | завершено | 21,78 |
|  | Реконструкція в рамках відновлення системи вуличного освітлення частини вул. Заводська від КТП-268 в м.Носівка, Чернігівської області. | місцевий | 2021 | завершено | 17,6 |
|  | Реконструкція в рамках відновлення системи вуличного освітлення вул. Руденка, вул. Володимирська від діючих ТП в м Носівка Чернігівської області. | місцевий | 2021 | завершено | 78,9 |
|  | Реконструкція в рамках відновлення системи вуличного освітлення частини вул. Пархоменка, вул. Трудова, вул. Суворова, вул. Троїцька, вул. Мічуріна, вул.Чернишевського , вул. від діючих ТП в м Носівка Чернігівської області. | місцевий | 2021 | завершено | 30,8 |
|  | Реконструкція в рамках відновлення системи вуличного освітлення частини вул. Садова від КТП-48 в с. Яблунівка, Носівського району. Чернігівської області. | місцевий | 2021 | завершено | 5,6 |
|  | Реконструкція в рамках відновлення системи вуличного освітлення частини вул. Шевченка від КТП-92 в с. Козари Носівського району. Чернігівської області. | місцевий | 2021 | завершено | 40 |
|  | Реконструкція в рамках відновлення системи вуличного освітлення частини вул.Світанкова від КТП-144 в м Носівка Чернігівської області. | місцевий | 2021 | завершено | 12,6 |
|  | Реконструкція в рамках відновлення системи вуличного освітлення частини вулТроїцька від КТП-181 в м Носівка Чернігівської області. | місцевий | 2021 | завершено | 6,5 |
|  | Реконструкція в рамках відновлення системи вуличного освітлення частини вул. Гагаріна від КТП-306 в м Носівка Чернігівської області. | місцевий | 2021 | завершено | 25,4 |
|  | Реконструкція в рамках відновлення системи вуличного освітлення частини вул. Маяковського, від КТП-56 в с. Володькова Дівиця, Носівського району Чернігівської області. | місцевий | 2021 | завершено | 6 |
|  | Реконструкція в рамках відновлення системи вуличного освітлення частини вул. Вербова від КТП-340 в с. Володькова Дівиця, Носівського району Чернігівської області. | місцевий | 2021 | завершено | 3 |
|  | Реконструкція в рамках відновлення системи вуличного освітлення частини вул. Успенська від КТП-209 в м Носівка Чернігівської області. | місцевий | 2021 | завершено | 13 |
|  | Реконструкція в рамках відновлення системи вуличного освітлення частини вул. І.Шишка від ЗТП-78 в м Носівка Чернігівської області. | місцевий | 2021 | завершено | 12,6 |
|  | Реконструкція в рамках відновлення системи вуличного освітлення частини вул. Миру від КТП-202 в м Носівка Чернігівської області. | місцевий | 2021 | завершено | 22 |
|  | Реконструкція в рамках відновлення системи вуличного освітлення частини вул. М.Заньковецькоївід ЗТП-2 в м Носівка Чернігівської області. | місцевий | 2021 | завершено | 17,6 |
|  | Реконструкція в рамках відновлення системи вуличного освітлення частини вул. Кутузова ївід ЗТП-2 в м Носівка Чернігівської області. | місцевий | 2021 | завершено | 15,1 |
|  | Реконструкція в рамках відновлення системи вуличного освітлення частини вул. Центральна (Козарський Шлях) ївід ЗТП-300 в м Носівка Чернігівської області. | місцевий | 2021 | завершено | 19 |
|  | Реконструкція в рамках відновлення системи вуличного освітлення частини вул. Мирна, Тракторна,Чорноморська від КТП-65в с. Володькова Дівиця, Носівського району Чернігівської області. | місцевий | 2021 | завершено | 221,935 |
|  | Реконструкція в рамках відновлення системи вуличного освітлення частини вул. Л.Українки, Поліська, Розумовського, Київська, Українська, М.Гвардії. Прв. М.Гвардії, пров.Л.Українки від КТП-160 в м Носівка Чернігівської області. | місцевий | 2021 | завершено | 487,981 |
|  | Реконструкція в рамках відновлення системи вуличного освітлення частини вул. Попудренка від КТП-78 в м Носівка Чернігівської області. | місцевий | 2021 | завершено | 6,8 |
|  | Реконструкція в рамках відновлення системи вуличного освітлення частини вул. Освіти, від КТП-56 в с. Володькова Дівиця, Носівського району Чернігівської області. | місцевий | 2021 | завершено | 10,1 |
|  | Реконструкція в рамках відновлення системи вуличного освітлення частини вул. Буряка, від КТП-56 в с. Володькова Дівиця, Носівського району Чернігівської області. | місцевий | 2021 | завершено | 6,6 |
|  | Реконструкція в рамках відновлення системи вуличного освітлення частини вул.Кутузова від ЗТП-2 в м. Носівка, Чернігівської області. | місцевий | 2021 | завершено | 15,1 |

Громадський транспорт

За період з 2017 по 2023 рік не було реалізовано заходів з підвищення енергоефективності у секторі громадський транспорт.

Бенчмаркінг об’єктів (систем) на території територіальної громади для одного статистично значимого року – 2022 року Методичні засади

Бенчмаркінг - інструмент енергетичного аналізу, який використовується для співставлення енергетичних показників між подібними об’єктами (системами) з урахуванням вагомих чинників впливу, з метою порівняльної оцінки ефективності споживання енергії та визначення зразкових підходів до підвищення енергетичної ефективності та розвитку відновлюваних джерел енергії.

В цьому розділі звіту використовується інструмент бенчмаркінгу для житлових та громадських будівель.

Житлові будівлі

Аналіз даних

Вихідні дані:  файл Форми збору свод 2.xlsx вкладка «Житлові будівлі».

Отримані результати наведені в таблиці нижче

Структура житлових будівель (за загальною площею), всього, у тому числі:

| № | Ключові енергетичні показники | Одиниця вимірювання | Значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Частка домогосподарств у багатоквартирних будинках | % | 100,00% |
| 3.2 | Структура житлових будівель (за загальною площею), всього, у тому числі: | % |  |
|  | - будівлі одноквартирні | % | 94,86* |
|  | - будівлі двоквартирні | % | - |
|  | - будівлі багатоквартирні | % | 5,14% |
|  | - будівлі для колективного проживання | % | - |

У відповідності із методом визначення розрахункового енергоспоживання при опаленні та охолодженні необхідно провезти енергетичні розрахунки за ДСТУ 9190:2022 Енергетична ефективність будівель. Метод розрахунку енергоспоживання під час опалення, охолодження, вентиляції, освітлення та гарячого водопостачання.

Припущення. 		Для проведення розрахунків приймаємо питоме розрахункове енергоспоживання при опаленні та охолодженні житлових будівель на рівні, середньостатистичних значень раніше розроблених та зареєстрованих сертифікатів енергетичної ефективності будівель з класом енергетичної ефективності «G» та подібних за видами будівель, а саме: для одноквартирних будинків на рівні 360 кВт*год/м2, для багатоквартирних будинків на рівні 255 кВт*год/м2.

Отримані результати наведені в таблиці нижче.

Питоме розрахункове енергоспоживання при опаленні та охолодженні житлових будівель.

| № | Ключові енергетичні показники | Одиниця вимірювання | Значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Частка домогосподарств у багатоквартирних будинках | % | 100,00% |
| 3.3 | Питоме розрахункове енергоспоживання при опаленні та охолодженні житлових будівель, всього, у тому числі: | кВт⋅год/м² |  |
|  | - будівлі одноквартирні | кВт⋅год/м² | 360 |
|  | - будівлі двоквартирні | кВт⋅год/м² | - |
|  | - будівлі багатоквартирні | кВт⋅год/м² | 255 |
|  | - будівлі для колективного проживання | кВт⋅год/м² | - |

Фактичне енергоспоживання розраховано на основі отриманих даних: вкладка «Житлові будівлі», таблиця 2 «Характеристики житлових будівель», колонка «Індивідуальне (поквартирне) теплозабезпечення», де зазначено що всі багатоквартирні житлові будинки отримають теплову енергію з індивідуальних котлів та таблиці 4 «Характеристики житлових будівель, приєднаних до мереж газопостачання», колонка «Загальне річне споживання газу в будинку» із застосуванням коефіцієнту переводу зазначеного в Додатку 3 до Порядку розроблення та оновлення місцевих енергетичних планів. А саме: 1 тис.м3 природного газу 9,390 МВт*год теплової енергії. Дані щодо теплоспоживання одноквартирних будинків у вихідних таблицях відсутні.

Припущення. 	Для розрахунку показника фактичного енергоспоживання одноквартирних будинків застосовано поправочний коефіцієнт компактності одноквартирних будинків в порівнянні із багатоквартирними і в середньому визначений як 1,4. Див. Наказ Мінрегіону №169 від 11.07.2018 «Про затвердження Методики визначення енергетичної ефективності будівель», а саме 120/85=1,4.

Отримані результати наведені в таблиці нижче.

Питоме фактичне енергоспоживання на опалення житлових будівель.

| № | Ключові енергетичні показники | Одиниця вимірювання | Значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Частка домогосподарств у багатоквартирних будинках | % | 100,00% |
| 3.4 | Питоме фактичне енергоспоживання на опалення житлових будівель, всього, у тому числі: | кВт⋅год/м² |  |
|  | - будівлі одноквартирні | кВт⋅год/м² | 271,2 |
|  | - будівлі двоквартирні | кВт⋅год/м² | - |
|  | - будівлі багатоквартирні | кВт⋅год/м² | 193,7 |
|  | - будівлі для колективного проживання | кВт⋅год/м² | - |

Фактичне споживання електроенергії розраховано на основі отриманих даних: вкладка «Житлові будівлі», таблиця 5 «Характеристики житлових будівель, приєднаних до електричних мереж», колонка «Загальне річне споживання електричної енергії в будівлі». Дані по електроспоживанню в одноквартирних будинках відсутні.

Питоме фактичне споживання електроенергії житлових будівель.

| № | Ключові енергетичні показники | Одиниця вимірювання | Значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Частка домогосподарств у багатоквартирних будинках | % | 100,00% |
| 3.5 | Питоме споживання електроенергії в житлових будівлях, всього, у тому числі: | кВт⋅год/м² |  |
|  | - будівлі одноквартирні | кВт⋅год/м² | 36,7* |
|  | - будівлі двоквартирні | кВт⋅год/м² | - |
|  | - будівлі багатоквартирні | кВт⋅год/м² | 36,7 |
|  | - будівлі для колективного проживання | кВт⋅год/м² | - |

*дані по питомому електроспоживанню в одноквартирних будинках відсутні, натомість велика вірогідність, що споживання електроенергії будуть вищими за значення для багатоквартирні будинки, оскільки присутнє прибудинкове господарство. Тут показник визначений тотожнім до багатоквартирних будівель, але дані потребують уточнення.

Результати бенчмаркінг на основі отриманих даних без уточнень.

Питоме фактичне енергоспоживання на опалення житлових будівель.

До уточнення:

Обсяги споживання енергоресурсів для теплозабезпечення одноквартирних будинків.

Дані споживання електроенергії для одноквартирних будинків.

Громадські будівлі

Аналіз даних

Вихідні дані:  файл «Форми збору свод 2.xlsx» вкладка «Громадські будівлі».

Не коректні дані для початкового розрахунку – загальна площа та об’єм будівель. Для коректних розрахунків та визначення показників вказана площа та об’єм має бути уточнена.

Відсутні дані для початкового розрахунку - Кількість будівель, включених до системи енергетичного моніторингу ОМС; Кількість будівель, включених до системи автоматичного (дистанційного) збору інформації ОМС про енергоспоживання будівель; Кількість будівель, що мають дійсний енергетичний сертифікат. Для коректних розрахунків та визначення показників вище наведені показники мають бути уточнена.

Відсутні дані для початкового розрахунку – Клас енергетичної ефективності. Для коректних розрахунків та визначення показників вище наведені показники мають бути уточнена.

Отримані результати наведені в таблиці нижче.

Структура громадських будівель бюджетних установ, що фінансуються з місцевого бюджету

| № | Ключові енергетичні показники | Одиниця вимірювання | Значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Структура громадських будівель бюджетних установ, що фінансуються з місцевого бюджету (за загальною площею), всього, у тому числі: | % | 100,00% |
|  | - будівлі закладів дошкільної освіти | % | 5,58% |
|  | - будівлі закладів освіти | % | 57,81% |
|  | - будівлі закладів охорони здоров’я | % | 18,67% |
|  | - будівлі закладів соціального захисту населення | % | - |
|  | - будівлі інших бюджетних установ | % | 17,95% |
| 2.2 | Частка громадських будівель бюджетних установ, що фінансуються з місцевого бюджету, включених до системи енергетичного моніторингу (за загальною площею) | % | - |
| 2.3 | Частка громадських будівель бюджетних установ, що фінансуються з місцевого бюджету, включених до системи автоматизованого збору інформації про споживання енергії (за загальною площею) | % | - |
| 2.4 | Питоме розрахункове енергоспоживання при опаленні та охолодженні будівель бюджетних установ, що фінансуються з місцевого бюджету, всього, у тому числі: | % | 1,59% |

У відповідності із методом визначення розрахункового енергоспоживання при опаленні та охолодженні необхідно провезти енергетичні розрахунки за ДСТУ 9190:2022 Енергетична ефективність будівель. Метод розрахунку енергоспоживання під час опалення, охолодження, вентиляції, освітлення та гарячого водопостачання.

Припущення. 	Для проведення розрахунків приймаємо питоме розрахункове енергоспоживання при опаленні та охолодженні житлових будівель на рівні, середньостатистичних значень раніше розроблених та зареєстрованих сертифікатів енергетичної ефективності будівель з класом енергетичної ефективності «G» та подібних за видами будівель, а саме: заклади дошкільної освіти, заклади освіти, заклади охорони здоров’я, заклади соціального захисту населення та інших бюджетних установ.

Отримані результати наведені в таблиці нижче.

Питоме розрахункове енергоспоживання при опаленні та охолодженні будівель бюджетних установ, що фінансуються з місцевого бюджету.

| № | Ключові енергетичні показники | Одиниця вимірювання | Значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.5 | Питоме розрахункове енергоспоживання при опаленні та охолодженні будівель бюджетних установ, що фінансуються з місцевого бюджету, всього, у тому числі: | кВт⋅год/м² |  |
|  | - будівлі закладів дошкільної освіти | кВт⋅год/м³ | 120 |
|  | - будівлі закладів освіти | кВт⋅год/м³ | 110 |
|  | - будівлі закладів охорони здоров’я | кВт⋅год/м³ | 97 |
|  | - будівлі закладів соціального захисту населення | кВт⋅год/м³ | - |
|  | - будівлі інших бюджетних установ | кВт⋅год/м³ | 85 |

Фактичне енергоспоживання розраховано на основі отриманих даних: вкладка «Громадські будівлі», таблиця 2 «Характеристики громадських будівель, що утримуються за рахунок бюджету місцевого самоврядування», та з колонок:

- Річне споживання теплової енергії на опалення, Гкал;

- Річне споживання природного газу, тис. м³;

- Річне споживання біометану, тис. м³;

- Річне споживання біомаси (пелети), м³ (тон);

- Річне споживання біомаси (тріска), м³ (тон);

- Річне споживання біомаси (дрова), м³;

- Річне споживання вугілля, тон;

- Річне споживання іншого виду енергії (торфяних брикетів) (тонн).

із застосуванням коефіцієнту переводу зазначеного в Додатку 3 до Порядку розроблення та оновлення місцевих енергетичних планів.

Отримані результати наведені в таблиці нижче.

Питоме фактичне енергоспоживання при опаленні будівель бюджетних установ, що фінансуються з місцевого бюджету.

| № | Ключові енергетичні показники | Одиниця вимірювання | Значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.6 | Питоме фактичне енергоспоживання при опаленні будівель бюджетних установ, що фінансуються з місцевого бюджету, всього, у тому числі: | кВт⋅год/м³ | 68,5 |
|  | - будівлі закладів дошкільної освіти | кВт⋅год/м³ | 167,8 |
|  | - будівлі закладів освіти | кВт⋅год/м³ | 74,1 |
|  | - будівлі закладів охорони здоров’я | кВт⋅год/м³ | 47,2 |
|  | - будівлі закладів соціального захисту населення | кВт⋅год/м³ | - |
|  | - будівлі інших бюджетних установ | кВт⋅год/м³ | 55,6 |

Фактичне споживання електроенергії розраховано на основі отриманих даних: вкладка «Громадські будівлі», таблиця 2 «Характеристики громадських будівель, що утримуються за рахунок бюджету місцевого самоврядування», та з колонки «Річне споживання електричної енергії, тис. кВт·год»

Отримані результати наведені в таблиці 8.

Питоме фактичне електроспоживання при опаленні будівель бюджетних установ, що фінансуються з місцевого бюджету.

| № | Ключові енергетичні показники | Одиниця вимірювання | Значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.7 | Питоме споживання електроенергії в будівлях бюджетних установ, всього, у тому числі: | кВт⋅год/м² | 11,9 |
|  | - будівлі закладів дошкільної освіти | кВт⋅год/м² | 7,7 |
|  | - будівлі закладів освіти | кВт⋅год/м² | 5,6 |
|  | - будівлі закладів охорони здоров’я | кВт⋅год/м² | 34,0 |
|  | - будівлі закладів соціального захисту населення | кВт⋅год/м² | - |
|  | - будівлі інших бюджетних установ | кВт⋅год/м² | 10,3 |

Результати бенчмаркінг на основі отриманих даних від громади

Питоме фактичне енергоспоживання на опалення закладів дошкільної освіти.

Питоме фактичне енергоспоживання на опалення закладів освіти

Питоме фактичне енергоспоживання на опалення закладів охорони здоров'я

Питоме фактичне енергоспоживання на опалення для бюджетних будівель різного призначення

Важливо зазначити, що значення, які знаходяться в межах мінімально необхідного питомого енергоспоживання та нижче нього зумовлені наступною причиною – це будівлі, що   використовуються лише в теплий період часу, або неповний опалювальний період та/або до них не встановленні мінімальні вимоги, зокрема гаражі, клуби та інші.

Адреси будівель, по яким виконувався перерахунок фактичного енергоспоживання

| п/п | Адреса | Питоме енергоспоживання за даними, кВт*год/м ³ |
| --- | --- | --- |
| 2.9 | Держанівська гімназія с. Держанівка, вул Лесі Українки, 15 | 29,3* |

* - фактичне споживання не відображає клас енергоефективності будівлі, оскільки будівля працювала лише декілька місяців на початку 2022 року. Пізніше освітній заклад було зачинено у зв’язку із відсутністю укриття в школі. Тому це будівля буде присутня в енергетичному балансі громади, однак значення її споживання буде кореговано (збільшено) відповідно роботі закладу впродовж усього року.

Порівняння базового та фактичного питомого енергоспоживання будівель.

Порівняння питомого фактичного та базового енергоспоживання на опалення закладів дошкільної освіти.

Порівняння питомого фактичного та базового енергоспоживання на опалення закладів освіти.

Фактичне енергоспоживання на опалення частини бюджетних будівель не відповідає дійсним потребам у забезпеченні цих будівель тепловою енергією на рік. Їх фактичне енергоспоживання нижче Базового з декількох причин:

- частина будівель не працювала або обмежено працювала в 2022 році. Так, Сулацька та Держанівська гімназії не працювали з початку військової агресії в 2022 році, бо обидва заклади не мають укриттів. Однак, потреба в цих закладах в мирні часи для громади є актуальною та важливою. Тому в Базовому енергоспоживанні громади ми враховуємо їх повноцінне функціонування та теплопостачання;

- частина будівель освітніх закладів та будівель міської лікарні в 2022 році працювали із значним порушенням температурних режимів. В Базовому енергоспоживанні прийнято їх розрахункове енергоспоживання на опалення з дотриманням нормативних внутрішніх температур.

SWOT-аналізу (оцінки сильних сторін, слабких сторін, можливостей і загроз) енергетичного розвитку територіальної громади та аналізу обмежень для сталого енергетичного розвитку територіальної громади

SWOT-аналіз був проведений з урахуванням відповідного аналізу затвердженого у Стратегії розвитку громади. Під час розробки аналізу також було враховано досвід оточення російськими окупантами та проходження опалювального сезону в умовах оточення загарбниками та відповідно ризиків які це несе.

Після збору та внесення даних у таблицю відбувається аналіз ситуації (саме тому SWOT-аналіз ще називають ситуативним аналізом) та її врахування  при розробці відповідних цілей, проектів, та рішень.

Можна застосовувати результати аналізу та розробляти стратегічні рішення відповідно до наступних груп:

- S-O (сильні сторони та можливості) - лінія сили. Відповідно можна опрацювати варіанти, рішення, які ще більше посилять позицію компанії, продукту тощо

- W-O (слабкі сторони і можливості) – лінія поліпшення. Має на увазі опрацювання рішень, що використовують можливості, щоб усунути або пом'якшити недоліки (слабкі сторони)

- S-T (сильні сторони і загрози) – лінія захисту. Це робота над варіантами того, як переваги (сильні сторони) можуть захистити від різноманітних зовнішніх загроз, ризиків і що необхідно зробити, щоб ще краще захиститися

- W-T (слабкі сторони та загрози) – лінія попередження. У цьому блоці необхідно опрацювати план дій щодо усунення або мінімізації внутрішніх недоліків і зовнішніх ризиків

SWOT аналіз Носівської громади представлено нижче

Сильні сторони

- Комунальне підприємство «Носівські теплові мережі» яке надає послуги по теплопостачанню громадських будівель ( заклади освіти, культури, бюджетна сфера) виробляє теплову енергію 51% на газу та 49% на альтернативному паливі (дрова)

- Мережею водопостачання охоплено 90% мешканців міста, а водовідведення - 5%

- Налагоджена система організованого вивозу твердих побутових відходів

Немає великих забруднювачів довкілля

Слабкі сторони

- Відсутність до розробки та затвердження МЕП енергетичної політики громади

- Значно зношена інженерна інфраструктура, часті аварійні ситуації

- недостатній рівень обізнаності мешканців громади з використання відновлювальних джерел енергії

- Обмеженість фінансових можливостей бюджетів та нестача фінансових ресурсів комунальних підприємств для впровадження енергоефективних проєктів

- Відсутність конкуренції в сфері енергопостачання- Відсутність налагодженої системи енергоменеджменту- Недосконала державна політика щодо енергетичного кредитування

- Низький вплив місцевого самоврядування на приватний сектор

Можливості

- У наявності 54.8848 га землі промислової зони придатної для реалізації інвестиційних проектів

- Високий потенціал енергозбереження та впровадження альтернативних джерел енергії

- На території громади наявні   ділянки землі до 10 га, які можна використати для заходів енергоефективності

- Міжнародна підтримка

- Значні лісові ресурси (17% площ), наявні малі ріки (Носівочка, Новий Потік, Остер), ставки, місцеві корисні копалини

Загрози

- Війна і небезпека яку вона несе

- Політична нестабільність

- Недосконала тарифна політика

- Рівень фінансової спроможності мешканців, бюджету громади для фінансування бюджетних установ

- Високий рівень інфляційних процесів

- Залежність від зовнішнього фінансуванн

- Нелегальна та неконтрольована вирубка лісів

SWOT

Сильні сторони

- Комунальне підприємство «Носівські теплові мережі» яке надає послуги по теплопостачанню громадських будівель ( заклади освіти, культури, бюджетна сфера) виробляє теплову енергію 51% на газу та 49% на альтернативному паливі (дрова)

- Мережею водопостачання охоплено 90% мешканців міста, а водовідведення - 5%

- Налагоджена система організованого вивозу твердих побутових відходів

Немає великих забруднювачів довкілля

Слабкі сторони

- Відсутність до розробки та затвердження МЕП енергетичної політики громади

- Значно зношена інженерна інфраструктура, часті аварійні ситуації

- недостатній рівень обізнаності мешканців громади з використання відновлювальних джерел енергії

- Обмеженість фінансових можливостей бюджетів та нестача фінансових ресурсів комунальних підприємств для впровадження енергоефективних проєктів

- Відсутність конкуренції в сфері енергопостачання- Відсутність налагодженої системи енергоменеджменту- Недосконала державна політика щодо енергетичного кредитування

- Низький вплив місцевого самоврядування на приватний сектор

Можливості

- У наявності 54.8848 га землі промислової зони придатної для реалізації інвестиційних проектів

- Високий потенціал енергозбереження та впровадження альтернативних джерел енергії

- На території громади наявні   ділянки землі до 10 га, які можна використати для заходів енергоефективності

- Міжнародна підтримка

- Значні лісові ресурси (17% площ), наявні малі ріки (Носівочка, Новий Потік, Остер), ставки, місцеві корисні копалини

Загрози

- Війна і небезпека яку вона несе

- Політична нестабільність

- Недосконала тарифна політика

- Рівень фінансової спроможності мешканців, бюджету громади для фінансування бюджетних установ

- Високий рівень інфляційних процесів

- Залежність від зовнішнього фінансуванн

- Нелегальна та неконтрольована вирубка лісів

SWOT

Під час аналізу обмежень для сталого енергетичного розвитку територіальної громади були враховані:

- нормативно-правові обмеження на державному та місцевому рівнях;

- фінансові обмеження та спроможності бюджету територіальної громади;

- людські обмеження та спроможності територіальної громади;

- матеріально-технічні та ринкові обмеження.

Обмеженнями для сталого енергетичного розвитку громади в данний час є:

Обмежений бюджет – в зв’язку з змінами в законодавстві пов’язаних з війною прогнозовані зменшення надходжень до бюджету громади в 2023 -24 роках очікуються 22,3 млн.грн.;

Проблема з кадрами- в зв’язку з війною чоловіки мобілізовані до ЗСУ і виникають проблеми з кадрами  а саме недостатньо трактористів, водіїв та інших робочих професій.

Нормативно - правові обмеження пов’язані з війною впливають на  бюджет громади , це і ПДФО ( зменшення частини місцевого бюджету), податок на землю та нерухомість.

Матеріально- технічні обмеження- техніка комунальних підприємств потребує часткового оновлення та поповнення. Також система водопостачання та водовідведення  потребую реконструкції та капітальних ремонтів так як мережа водопостачання за 30 років  по деяких ділянках потребує заміни. Також  добігає термін придатності  полів фільтрації по водовідведенню.

Аналіз впливу органу місцевого самоврядування на сектори планування МЕП

Органи місцевого самоврядування (ОМС) відіграють важливу роль у сприянні впровадженню енергоефективних заходів у громаді. Їхня діяльність може сприяти зменшенню енерговитрат, покращенню якості життя та розвитку підприємництва, що в свою чергу впливає на бюджетні установи через збільшення податкових надходжень та оптимізацію витрат. Права та обов’язки органів місцевого самоврядування прописані в законі України Про місцеве самоврядування в Україні № 280/97-ВР.

Діяльність ОМС має безпосередній вплив на бюджетний сектор через контроль і нагляд за споживанням енергоресурсів, розробку та впровадження проєктів з термомодернізації громадських будівлях.

Для виконання  цілей енергетичного планування  органи місцевого самоврядування можуть застосовувати політичні інструменти регулювання, заохочення та сприяння, що  стосуються всіх цільових груп та категорій споживачів енергоресурсів.

Заходи регулювання по стимулюванню ефективного використання енергоресурсів повинні початися з введення жорстких нормативів споживання будівлями теплової енергії. Одним з дієвих заходів по стимулюванню ефективного використання енергоресурсів бюджетними закладами є розробка економічно обґрунтованих лімітів споживання енергоносіїв та комунальних послуг і контроль за їх дотриманням. Нормативи з часом повинні переглядатися з урахуванням нової енергетичної ситуації та технічних можливостей. Крім того, для сприяння ефективному використання енергоресурсів повинна бути створена система контролю за дотриманням нормативів, які використовуються, з повноваженнями накладати суворі економічні санкції на порушників.

Щодо заохочувальних заходів, впровадження податкових пільг для тих, хто економить енергію – нормальна практика багатьох західних країн. В наших умовах також можливо встановлення податкових пільг, наприклад, для підприємців, які при будівництві і реконструкції будівель освоїли нові енергоощадні технології (в частині сплати до місцевого бюджету). Для впровадження енергоощадних заходів з великим терміном окупності необхідно залучення банківських коштів. Їх залученню може сприяти, наприклад, погашення процентної ставки за користування кредитами за рахунок міського чи державного бюджету Місцеві податки і тарифи можна використати як для обмеження небажаної поведінки в сфері ефективного використання енергії, так і для підтримки громадсько-корисної діяльності в цій сфері. За прикладом муніципалітетів західних країн необхідно постійно проводити цілеспрямовану інформаційну роботу з мешканцями громади щодо формування і утвердження енергозберігаючих принципів у громадській свідомості та поширенні політики енергозбереження.

Для забезпечення ефективного використання енергоресурсів ОМС в партнерстві з приватним сектором, громадськими організаціями, споживачами необхідно стимулювати освіту з питань підвищення ефективності використання енергоресурсів і охорони навколишнього середовища та розвивати співпрацю з іншими громадами (в т.ч. і муніципалітетами інших держав) щодо обміну знаннями та досвідом впровадження енергоощадних технологій.

Незважаючи на те, що поведінка і рішення мешканців будинків щодо ефективності використання енергоресурсів у власних квартирах не підпадають під прямий контроль ОМС і він не володіє безпосередніми можливостями впливу на поведінку споживачів енергії, вона в змозі зацікавити або обмежити споживачів, нагородити або застосовувати у відношенні до них санкції, тобто мотивувати їх поведінку. Необхідно постійно проводити інформаційну роботу з мешканцями громади щодо підвищення ефективності використання енергоносіїв у житлових будівлях. Існують різні форми і методи мотивуючого впливу на кінцевих споживачів енергії з метою свідомого зменшення її споживання, а саме:

- поширення інформації щодо енергоефективності в засобах масової інформації;

- організація конференцій та навчальних семінарів з енергоефективності для різних категорій споживачів із залученням кваліфікованих спеціалістів і науковців;

- надання консультацій підприємствам, установам і організаціям з метою спільної реалізації проєктів і програм, спрямованих на освоєння енергоефективних і екологічно чистих технологій;

- загальноосвітня діяльність у школах за рахунок удосконалення проведення уроків з енергозбереження;

- реалізація демонстраційних проєктів в якості прикладів успішного виконання санації будівель;

- запровадження економічних стимулів проведення реконструкції існуючих будівель для підвищення їх теплових параметрів та зміни поведінки споживачів, яке веде до зменшення споживання енергоносіїв;

- заохочення створення недержавних альтернативних підприємств для експлуатації та обслуговування житлового фонду;

- залучення спеціалізованих фірм для проведення експертиз енергозберігаючих проєктів, підготовки бізнеспланів проєктів з енергоефективності для представлення їх потенційним інвесторам на розгляд можливості фінансування реалізації вказаних проєктів;

- впровадження і експлуатація системи моніторингу споживання енергоносіїв за допомогою програмного продукту.

Напрямки впливу :

управління - вплив на прийняття управлінських рішень в секторі;

регулювання - вплив на діяльність в секторі через прийняття регуляторних актів (у тому числі шляхом регулювання тарифів на комунальні послуги тощо);

фінансування - вплив на забезпечення операційної діяльності та/або розвитку в секторі шляхом здійснення видатків з місцевого бюджету.

Аналіз впливу ОМС на сектори  енергетичного планування

| Сектор | Напрямок впливу |  |  | Коментарі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | управління | регулювання | фінансування |  |
| Бюджет | прямий | прямий | прямий |  |
| В т.ч. медицина | прямий | опосередкований | опосередкований |  |
| В т.ч. освіта | прямий | прямий | прямий |  |
| В т.ч. культура | прямий | прямий | прямий |  |
| Житловий | опосередкований | опосередкований | опосередкований |  |
| Освітлення вуличне | прямий | опосередкований | прямий |  |
| Водопостачання і відвовіденення |  |  |  | Носівська міська рада приймає тарифи, надає матеріальну підтримку, контролює діяльність. Але при цьому КП має власний бюджет. Підприємство має збитки, через відсутність компенсації різниці в тарифах |
| Теплопостачання | відсутній | відсутній | відсутній |  |
| Сфера управління побутовими відходами | прямий | прямий | прямий |  |

Аналізу завершених, поточних і запланованих місцевих програм, інвестиційних програм комунальних підприємств та інших програм і проєктів (у тому числі за участі міжнародних фінансових організацій)

За наслідками реформи децентралізації Носівська громада повноцінно почала функціонувати з 2020 року. За цей період у громаді не були розроблені та прийняті програми чи інші документи в енергетичному секторі. Нижче надано стратегічні документи,  які діють в Носівській громаді:

-   Стратегія розвитку Носівської об’єднаної територіальної громади на 2020-2027 роки прийнята рішенням сесії Носівської міської ради  № 3/63/VІІ від 14 лютого 2020 року яка включає в себе План заходів із реалізації Стратегії розвитку Носівської об'єднаної громади на 2020-2023 рр.

План (програма) соціально-економічного розвитку Носівської територіальної громади на період 2021-2023 роки прийнята рішенням сесії Носівської міської ради № 2/13/VІІІ від 13 серпня 2021 року;

В даний час триває робота над розробкою  Програми економічного і соціального розвитку Носівської міської територіальної громади на період 2024-2027 роки. А також планується  внесення змін до стратегії розвитку та  розробка Плану заходів із реалізації Стратегії розвитку Носівської об'єднаної   територіальної громади на 2024-2027 рр.

Подані пропозиції до Чернігівської ОДА щодо розробки Програми відновлення після отримання погодження будемо приступати  до розробки програми.

Програми фактично були на початковій стадії виконання, адже громада лише була створена та розробила їх. 24 лютого розпочалася війна, яка зруйнувала усі плани. Фактично відсутня потреба аналізувати виконання програм.

Цілі сталого енергетичного розвитку громади відносно базового року

Забезпечення сталого енергетичного розвитку територіальної громади є стратегічно важливим завданням, спрямованим на забезпечення ефективного та екологічно безпечного використання енергетичних ресурсів. Даний розділ присвячений детальному аналізу та формулюванню цілей, спрямованих на досягнення сталості в сфері енергетики Носівської територіальної громади.

Розділ «Цілі сталого енергетичного розвитку територіальної громади» містить інформацію щодо:

- базової лінії споживання енергії на території територіальної громади у графічній та табличній формі;

- цілей сталого енергетичного розвитку територіальної громади.

Базова лінія споживання енергії на території територіальної громади

Споживання енергії визначає та формує темп розвитку кожної територіальної громади, впливаючи на її сталість та економічну життєздатність. Для вивчення, прогнозування та управління цим важливим аспектом енергетичної системи, вживається підхід, відомий як "Базова лінія споживання енергії".

Базова лінія, яка відображає прогноз споживання енергії на кінець періоду енергетичного планування, є не лише числовим виразником енергетичних потреб, але й стратегічним інструментом для визначення цілей сталого енергетичного розвитку. Зрозуміло, що визначення цих цілей та їх ефективне досягнення неможливі без точного розуміння, що стоїть в основі поточних та майбутніх енергетичних потреб.

Базова лінія формується на основі тренду енергетичного балансу, пристосованого до показників демографічного та економічного прогнозу розвитку територіальної громади. Цей інтегрований підхід дозволяє не лише враховувати поточні споживчі тенденції, але й передбачити вплив змін у соціально-економічному оточенні на майбутнє споживання енергії. Даний розділ розглядається як ключовий етап у побудові та управлінні енергетичною майбутністю територіальної громади, враховуючи як минулий досвід споживання енергії, так і перспективи розвитку.

Показники Базової лінії виражені в МВт⋅год, що дозволяє здійснити зрозумілу та зручну для порівняння метрику. Ці дані необхідні для ефективної оцінки та моніторингу впровадження заходів, передбачених у муніципальному енергетичному плані, та для постійного вдосконалення стратегії розвитку територіальної громади.

Оцінки ефективності проектів розвитку міста виконуються на основі базової лінії – прогнозного сценарію економічного розвитку при умові, що всі існуючи тенденції та політика будуть незмінні відносно 2023 року.

Базовий неінвестиційний сценарій показує, як розвиваються потреби міста у паливо-енергетичних ресурсах без модернізації будівель, систем тепло-, електро-, газо- та водопостачання. Він служить вихідною точкою для оцінки результатів та наслідків реалізації МЕП, що дорівнює різниці між початковим (вихідним) станом і станом після завершення програм МЕП.

Створення паливно-енергетичних та вартісних балансів демографічний прогноз на базі реалістичного варіанту розвитку. За період з 2017 року населення міста зменшилось на 822  чоловік - з 20,401 до 19,579 тис. чол. Найбільш вірогідно що населення міста буде знижуватись приблизно на 200 чоловік щорічно, на 1 %.

Громадські будівлі. Не дивлячись на зменшення кількості населення, змін споживання енергетичних ресурсів в секторі громадських будівель не передбачається, рівень споживання очікується на тому ж рівні.

- Базова лінія споживання енергії сектору громадські будівлі.

Житлові будівлі. Споживання теплової енергії знизиться на 1% щорічно за рахунок зменшення попиту на гарячу воду та зниження численності населення в період 2024 – 2030 рр. Тенденція зростання споживання електричної енергії населенням залежить від збільшення встановлення кількості побутових електроприладів та заміни старого не ефективного обладнання на більш нове та ефективне. Очікуване зменшення споживання 1% щороку.

- Базова лінія споживання енергії сектору житлові будівлі.

Сектор теплопостачання. Змін споживання енергетичних ресурсів в секторі теплопостачання не передбачається, рівень споживання очікується на тому ж рівні.

- Базова лінія споживання енергії сектору теплопостачання.

Сектор водопостачання і водовідведення. Зниження норм споживання питної води та зменшення численності населення міста прогнозовано призведе до скорочення споживання електроенергії підприємством водоканалу на 1 % щороку до 2030 року.

- Базова лінія споживання енергії сектору водопостачання і водовідведення.

Сектор управління побутовими відходами. Змін споживання енергетичних ресурсів в секторі управління побутовими відходами не передбачається, рівень споживання очікується на тому ж рівні.

- Базова лінія споживання енергії сектору управління побутовими відходами.

Зовнішнє освітлення. Змін споживання енергетичних ресурсів в секторі зовнішнього освітлення не передбачається, рівень споживання очікується на тому ж рівні.

- Базова лінія споживання енергії зовнішнє освітлення.

Громадський транспорт. Змін споживання енергетичних ресурсів в секторі громадського транспорту не передбачається, рівень споживання очікується на тому ж рівні.

Нижче представлена базова лінія споживання енергії по секторах.

- Базова лінія споживання енергії громадський транспорт.

Паливно-енергетичний баланс міста побудовано як суму балансів основних секторів.

- Базова лінія споживання енергії всієї громади

Нижче представлена таблиця зі значенням базової лінії споживання енергії по секторам.

| Обов'язкові сектори | Одиниці вимірювання | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Громадські будівлі | МВт⋅год/рік | 13 48,52 | 13 48,52 | 13 48,52 | 13 48,52 | 13 48,52 | 13 648,52 | 13 648,52 |
| Житлові будівлі |  | 191 818,23 | 189 900,05 | 188 001,05 | 186 121,04 | 184 259,83 | 182 417,23 | 180 593,06 |
| Сфера теплопостачання |  | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 177,00 |
| Сфера водопостачання і водовідведення |  | 272,35 | 269,63 | 266,93 | 264,26 | 261,62 | 259,00 | 256,41 |
| Сфера управління побутовими відходами |  | 95,92 | 95,92 | 95,92 | 95,92 | 95,92 | 95,92 | 95,92 |
| Зовнішнє освітлення |  | 192,80 | 192,80 | 192,80 | 192,80 | 192,80 | 192,80 | 192,80 |
| Громадський транспорт |  | 2 067,00 | 2 067,00 | 2 067,00 | 2 067,00 | 2 067,00 | 2 067,00 | 2 067,00 |
| ЗАГАЛОМ |  | 208 271,83 | 206 350,92 | 204 449,22 | 202 566,54 | 200 702,69 | 198 857,48 | 197 030,71 |

Цілі сталого енергетичного розвитку

Цілі сталого енергетичного розвитку визначають шляхи та стратегії для глобального енергетичного сектору, спрямовані на забезпечення енергетичної безпеки, економічної ефективності, соціальної справедливості та збереження навколишнього середовища. Ці цілі призначені для покращення якості життя, забезпечення сталого розвитку та зменшення впливу енергетичного сектору на клімат.

Основні цілі сталого енергетичного розвитку включають:

Забезпечення універсального доступу до чистої енергії: Зробити доступними та економічно доступними для всіх надійні, стійкі, сучасні та чисті джерела енергії.

Підвищення ефективності використання енергії: Зменшення витрат енергії та підвищення енергоефективності у всіх секторах, включаючи промисловість, транспорт та житлово-комунальний сектор.

Збільшення частки відновлюваних джерел енергії: Зростання вкладу відновлюваних джерел енергії у загальну енергетичну структуру та зменшення залежності від традиційних вугільних та нафтових джерел.

Поліпшення енергетичної інфраструктури: Забезпечення стійкої енергетичної інфраструктури, що включає інновації в області технологій, зберігання енергії та сучасні системи передачі.

Розвиток децентралізованих систем енергопостачання: Підтримка розвитку децентралізованих систем енергопостачання, що включає в себе використання місцевих та регіональних ресурсів.

Підвищення рівня енергетичної ефективності усіх секторів: Забезпечення сталого енергетичного розвитку у всіх сферах господарювання, включаючи промисловість, транспорт, сільське господарство та житлово-комунальний сектор.

Ці цілі сталого енергетичного розвитку є частиною глобальних ініціатив, таких як Цілі сталого розвитку ООН, зокрема Ціль 7. Забезпечення доступу всіх людей̆ до прийнятних за ціною, надійних, сталих і сучасних джерел енергії̈, Ціль 11. Забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості й екологічної̈ стійкості міст і населених пунктів, Ціль 12. Забезпечення переходу до раціональних моделей̆ споживання і виробництва.

Цілі даного Плану також узгоджуються із стратегічними цілями які визначені у Стратегії розвитку Носівської об'єднаної територіальної громади на 2020–2027 роки та відповідають стратегічнім та оперативним цілям 4.2. Ефективне використання природних ресурсів та збереження довкілля, 2.2.3.Упровадження енергоефективних заходів у будівлях бюджетної сфери. Удосконалення обліку та контролю енергоресурсів.

Стратегічною ціллю Носівської територіальної громади є забезпечення комфорту проживання мешканців шляхом підвищення якості комунальних послуг з одночасним зниженням енерговитрат інфраструктури та збільшення частки відновлюваних джерел енергії.

Згідно Порядку розроблення та оновлення місцевих енергетичних планів цілі сталого енергетичного розвитку визначені на останній рік періоду енергетичного плану на 2030 рік.

Цілями сталого енергетичного розвитку є:

- ціль із підвищення енергоефективності;

- ціль із розвитку відновлюваних джерел енергії.

Ціль із підвищення енергоефективності виражена у МВт⋅год та відсотках зниження кінцевого споживання енергії на території територіальної громади відносно базової лінії на кінець періоду муніципального енергетичного плану.

Ціль із розвитку відновлюваних джерел енергії виражена у МВт⋅год та відсотках відновлюваних джерел енергії в кінцевому споживанні енергії на території територіальної громади на кінець періоду муніципального енергетичного плану.

Обов’язковими секторами для визначення цілей сталого енергетичного розвитку територіальної громади є :

- громадські будівлі;

- житлові будівлі;

- сфера теплопостачання;

- сфера водопостачання і водовідведення;

- сфера управління побутовими відходами;

- зовнішнє освітлення;

- громадський транспорт.

Для кожного обов’язкового сектору встановлено секторальні цілі, які є складовими цілей сталого енергетичного розвитку.

| Стратегічні цілі | Секторальні цілі |
| --- | --- |
| - Підвищення енергоефективності громади | - Розвиток ВДЕ в громадських будівель |
|  | - Підвищення енергоефективності житлових будівель |
|  | - Підвищення енергоефективності сфери теплопостачання |
|  | - Підвищення енергоефективності сфери водопостачання і водовідведення |
|  | - Підвищення енергоефективності сфери управління побутовими відходами |
|  | - Підвищення енергоефективності зовнішнього освітлення |
|  | - Підвищення енергоефективності громадського транспорту |
| - Розвиток ВДЕ громади | - Розвиток ВДЕ громадських будівель |
|  | - Розвиток ВДЕ житлових будівель |
|  | - Розвиток ВДЕ сфери теплопостачання |
|  | - Розвиток ВДЕ сфери водопостачання і водовідведення |
|  | - Розвиток ВДЕ зовнішнього освітлення |

Основною метою «Муніципальний енергетичного плану Носівської територіальної громади до 2030 року» є зменшення споживання енергетичних ресурсів на території, що підпорядкована місту, щонайменше на 7 %  та підвищення використання частки відновлюваних джерел енергії на  10,7 % відносно базового рівня споживання енергетичних ресурсів.

| Назва сектора | Базове споживання енергії | Цілі сталого енергетичного розвитку |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2030 |  |  |  |
|  |  | Підвищення енергоефективності |  | Розвиток ВДЕ |  |
|  | МВт⋅год/рік | МВт⋅год/рік | % | МВт⋅год/рік | % |
| Обов'язкові сектори |  |  |  |  |  |
| Громадські будівлі | 13 648,52 | 6 648,83 | 48,7 | 190,00 | 1,4 |
| Житлові будівлі | 180 593,06 | 7 031,20 | 3,9 | 7531 | 4,2 |
| Сфера теплопостачання | 177,00 | 0,00 | 0,0 | 13250 | 7485,9 |
| Сфера водопостачання і водовідведення | 256,41 | 31,32 | 12,2 | 149 | 58,1 |
| Сфера управління побутовими відходами | 95,92 | 0,00 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Зовнішнє освітлення | 192,80 | 29,88 | 15,5 | 0 | 0,0 |
| Громадський транспорт | 2 067,00 | 0,00 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| ЗАГАЛОМ | 197 030,71 | 13 741,23 | 7,0 | 21 120,00 | 10,7 |

Якщо брати до уваги, сектори, на які громада має безпосередній вплив та можливість виділяти кошти на заходи з енергоефективності та підвищення частки використання ВДЕ, тоді цілі громади виглядають більш амбітними.

Так як споживання енергії сектором житлових будівель складає понад 90% від загального споживання енергетичних ресурсів, нижче наведено споживання по секторах, за які відповідальна органи місцевого самоврядування.

| Назва сектора | Базове споживання енергії | Цілі сталого енергетичного розвитку |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2030 |  |  |  |
|  |  | Підвищення енергоефективності |  | Розвиток ВДЕ |  |
|  | МВт⋅год/рік | МВт⋅год/рік | % | МВт⋅год/рік | % |
| Обов'язкові сектори |  |  |  |  |  |
| Громадські будівлі | 13 648,52 | 6 648,83 | 48,7 | 190,00 | 1,4 |
| Сфера теплопостачання | 177,00 | 0,00 | 0,0 | 13 250,00 | 7485,9 |
| Сфера водопостачання і водовідведення | 256,41 | 31,32 | 12,2 | 149,00 | 58,1 |
| Сфера управління побутовими відходами | 95,92 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| Зовнішнє освітлення | 192,80 | 29,88 | 15,5 | 0,00 | 0,0 |
| Громадський транспорт | 2 067,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| ЗАГАЛОМ | 16 437,66 | 6 710,03 | 40,8 | 13 589,00 | 82,7 |

В цьому випадку цілями громади є зменшення споживання енергетичних ресурсів щонайменше на 40,8 %  та підвищення використання частки відновлюваних джерел енергії на  82,7 % відносно базового рівня споживання енергетичних ресурсів, в секторах, за які повністю відповідає громада.

З метою здійснення моніторингу досягнення цілей сталого енергетичного розвитку територіальної громади та оцінки результативності виконання муніципального енергетичного плану, встановлені щорічні індикативні показники досягнення цілей на період муніципального енергетичного плану.

Таблиця 2.2. Щорічні індикативні показники підвищення енергоефективності

| Назва сектора | Одиниці вимірювання | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обов'язкові сектори |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Громадські будівлі | МВт⋅год/рік | 0,78 | 901,79 | 2 747,06 | 3 674,63 | 5 708,92 | 6 039,73 | 6 648,83 |
|  | % | 0,01 | 6,61 | 20,13 | 26,92 | 41,83 | 44,25 | 48,71 |
| Житлові будівлі | МВт⋅год/рік | - | - | - | - | - | - | 7 031,20 |
|  | % | - | - | - | - | - | - | 3,89 |
| Сфера теплопостачання | МВт⋅год/рік | - | - | - | - | - | - | - |
|  | % | - | - | - | - | - | - | - |
| Сфера водопостачання і водовідведення | МВт⋅год/рік | 0,51 | 0,51 | 20,02 | 20,02 | 21,22 | 29,88 | 31,32 |
|  | % | 0,19 | 0,19 | 7,50 | 7,58 | 8,11 | 11,54 | 12,21 |
| Сфера управління побутовими відходами | МВт⋅год/рік | - | - | - | - | - | - | - |
|  | % | - | - | - | - | - | - | - |
| Зовнішнє освітлення | МВт⋅год/рік | 7,88 | 14,89 | 18,40 | 29,88 | 29,88 | 29,88 | 29,88 |
|  | % | 4,09 | 7,72 | 9,54 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 |
| Громадський транспорт | МВт⋅год/рік | - | - | - | - | - | - | - |
|  | % | - | - | - | - | - | - | - |
| ЗАГАЛОМ | МВт⋅год/рік | 9,17 | 917,19 | 2 785,47 | 3 724,53 | 5 760,02 | 6 099,48 | 13 741,23 |
|  | % | 0,0 | 0,4 | 1,4 | 1,8 | 2,9 | 3,1 | 7,0 |

Таблиця 2.3. Щорічні індикативні показники підвищення частки відновлюваних джерел енергії

| Назва сектора | Одиниці вимірювання | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обов'язкові сектори |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Громадські будівлі | МВт⋅год/рік | 100,00 | 120,00 | 140,00 | 160,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 |
|  | % | 0,73 | 0,88 | 1,03 | 1,17 | 1,39 | 1,39 | 1,39 |
| Житлові будівлі | МВт⋅год/рік | - | - | - | - | 2 200,00 | 7 531,00 | 7 531,00 |
|  | % | - | - | - | - | 1,19 | 4,13 | 4,17 |
| Сфера теплопостачання | МВт⋅год/рік | - | - | - | - | - | - | 13 250,00 |
|  | % | - | - | - | - | - | - | 7 485,88 |
| Сфера водопостачання і водовідведення | МВт⋅год/рік | 50,00 | 84,00 | 149,00 | 149,00 | 149,00 | - | 149,00 |
|  | % | 18,36 | 31,15 | 55,82 | 56,38 | 56,95 | - | 58,11 |
| Сфера управління побутовими відходами | МВт⋅год/рік | - | - | - | - | - | - | - |
|  | % | - | - | - | - | - | - | - |
| Зовнішнє освітлення | МВт⋅год/рік | - | - | - | - | - | - | - |
|  | % | - | - | - | - | - | - | - |
| Громадський транспорт | МВт⋅год/рік | - | - | - | - | - | - | - |
|  | % | - | - | - | - | - | - | - |
| ЗАГАЛОМ | МВт⋅год/рік | 150,00 | 204,00 | 289,00 | 309,00 | 2 539,00 | 7 721,00 | 21 120,00 |
|  | % | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 1,3 | 3,9 | 10,7 |

Проєкти  сталого енергетичного розвитку ТГ

Досягнення стратегічної мети та передбачених планом стратегічних цілей здійснюється шляхом енергоефективних заходів, спрямованих на зменшення використання паливно-енергетичних ресурсів у ключових секторах, збільшення використання зеленої енергетики, покращення екологічного стану громади та поліпшення якості життя громади.

Даний розділ містить перелік проектів, які спрямовані на досягнення запланованих цілей в обраних секторах, а саме в бюджетний сектор та житловому секторі.

Обмеження та передумови розробки проєктів

Розроблення будь-якого плану базується на аналізі ситуації сьогодення та минулих періодів і визначенні набору наявних обмежень, що впливають на формування системи пріоритетів для вибору найбільш оптимальних методів, заходів, дій для досягнення поставлених цілей за даних умов.

- фінансові обмеження – реалізація проєктів вимагає значних інвестицій, брак коштів може бути серйозною перешкодою для запуску та реалізації проєктів;

- політичні та законодавчі обмеження – зміна урядової політики та законодавства може впливати на вигідність та стабільність проєктів, політична нестабільність може створити ризики для інвесторів;

- технічні обмеження – інфраструктура та технічні системи можуть бути застарілими або недостатньо розвинутими для впровадження нових технологій,  вдосконалення технічної бази може вимагати значних зусиль та ресурсів;

- екологічні обмеження – реалізація проєктів має бути спрямована на забезпечення того, щоб сталий енергетичний розвиток відбувався з мінімальним негативним впливом на довкілля і біорізноманіття, сприяючи при цьому збереженню природних ресурсів і покращенню якості середовища;

- соціальнокультурні фактори – деякі проєкти сталого енергетичного розвитку можуть стикатися з опозицією місцевих громад або громадських об'єднань. Соціальна підтримка і сприяння спільноти можуть бути ключовими для успіху проекту.

Основними передумовами для розробки проєктів сталого енергетичного розвитку слугує комплексний підхід до забезпечення енергетичної безпеки та сталості Носівської громади та  національної енергетичної системи в цілому. Цей підхід враховує різні аспекти енергетичного розвитку, зокрема:

- енергетичну стабільність: забезпечення незалежності та надійності енергопостачання є однією з ключових передумов сталого енергетичного розвитку. Це особливо актуально в умовах геополітичної нестабільності, такої як повномасштабне вторгнення Російської Федерації, де потрібно мати стратегії резервування і зменшення залежності від імпортних енергетичних ресурсів;

  - енергоефективність будівель: підвищення енергоефективності будівель є важливим кроком у зменшенні споживання енергії та зниженні викидів парникових газів. Це може бути досягнуто шляхом впровадження сучасних технологій і матеріалів, термомодернізації будівель, інтеграції відновлюваних джерел енергії та вдосконалення систем опалення та охолодження;

  - зменшення використання енергетичних ресурсів: зменшення споживання енергетичних ресурсів є ключовим аспектом сталого енергетичного розвитку. Це може бути досягнуто шляхом раціонального використання енергії, розвитку енергозберігаючих технологій, вдосконалення систем енергетичного управління та стимулювання споживачів до більш обізнаних виборів щодо енергетичних ресурсів;

  - досягнення національних цілей із споживання відновлюваних енергетичних ресурсів (ПЕР): використання відновлюваних джерел енергії, таких як сонячна, вітрова, гідроенергетика і біомаса, допомагає зменшити залежність від традиційних, нестійких енергетичних джерел і викиди парникових газів. Досягнення національних цілей щодо використання ПЕР може включати фінансову підтримку для виробників ПЕР, стимулюючі законодавчі акти і регулювання, а також інфраструктурні ініціативи для розвитку ПЕР.

Загалом, сталий енергетичний розвиток передбачає баланс між потребами сучасного суспільства у енергії та збереженням екологічної і соціальної стійкості. Для досягнення цієї мети, необхідно розробляти та реалізовувати проекти, які сприяють сталому використанню енергетичних ресурсів, забезпечують стабільність постачання енергії та сприяють досягненню національних стратегічних цілей.

Проєкти для  досягнення цілей

Технічні проєкти

Технічні проекти передбачають капітальні вкладення у покращення енергетичних характеристик фізичних об’єктів житлового фонду, соціальної інфраструктури, створення та/або енергетичну модернізацію об’єктів систем життєзабезпечення та енергозабезпечення, системи транспорту, іншої інфраструктури на території Носівської громади шляхом будівництва для підвищення енергетичної ефективності, розвитку відновлюваних джерел енергії тощо (у тому числі розроблення прийнятних для фінансових установ попередніх техніко-економічних обґрунтувань інвестиційних проєктів).

Перелік проєктів надається нижче.

Організаційні проєкти

Організаційні проєкти передбачають впровадження заходів організаційного, економічного, інформаційного характеру, у тому числі щодо впровадження систем енергетичного менеджменту, створення економічних стимулів, розбудови спроможності громади, підвищення кваліфікації, підвищення рівня обізнаності та формування енерго- та ресурсоефективної поведінки населення (у тому числі шляхом проведення інформаційних заходів, кампаній, створення інформаційної продукції та презентаційних матеріалів, створення і забезпечення постійного функціонування консультаційних центрів щодо технічних, адміністративних, фінансових питань та сучасних інструментів впровадження заходів технічного характеру) тощо.

Основними задачами системи енергетичного менеджменту на місцевому рівні  є:

- підтримання витрат на енергоносії в бюджетній сфері на мінімально можливому (з врахуванням існуючого технічного стану) рівні з одночасним підтриманням умов перебування відвідувачів та персоналу на рівні, що відповідає діючим нормативним документам;

- підготовка та впровадження технічних та організаційних заходів щодо зниження витрат бюджету на енергоносії та покращення умов перебування відвідувачів та персоналу;

- впровадження системи стимулювання ощадного використання енергоресурсів.

- Для успішного виконання зазначених завдань необхідно забезпечити ефективне функціонування наступних підсистем:

- моніторинг енергоспоживання;

- планування впровадження заходів з підвищення ефективності енергоспоживання;

- залучення джерел фінансування заходів з підвищення ефективності енергоспоживання;

- контроль за ефективністю  впровадження заходів з енергозбереження;

- навчання персоналу структурних підрозділів;

- мотивація ощадного енергоспоживання.

Надзвичайно важливою в організаційних проєктах є інформаційна складова, а саме:

  - забезпечення безперешкодного і повного доступу до інформації щодо наявних програм підтримки енергоефективності;

  - організація заходів з підвищення обізнаності в сфері енергоефективності для населення, органів влади, підприємств та фінансових установ;

  - проведення тренінгів для фахівців по найбільш актуальних темах («Підготовка інвестиційних проектів», «Впровадження заходів з енергоефективності в бюджетних і житлових будівлях», «Організація публічних інформкомпаній», «Виконання експрес обстежень», «Формування базової лінії споживання паливо-енергетичних ресурсів для закупівлі енергетичних послуг», «Розробка місцевих програм з енергоефективності», «Впровадження енергоменеджменту та енергомоніторингу»).

Перелік проєктів надається нижче, однак розрахунок очікуваної економії коштів не проводиться в зв'язку з не можливістю, або складністю підтвердження її досягнення в зв'язку з багатьма невідомими.

Організація виконання та фінансування МЕП

В даному розділі ми наведемо короткий перелік установ, підприємств, організацій (у тому числі міжнародних фінансових організацій, партнерів, інвесторів), які планується залучити до виконання муніципального енергетичного плану Носівки, опишемо потреби у фінансових ресурсах для виконання МЕП, окреслимо потенційні джерела фінансування, наведемо орієнтовний календарний план реалізації заходів та оцінимо основні потенційні внутрішні і зовнішні ризики при виконанні МЕП, а також спрогнозуємо можливі дії щодо зниження визначених ризиків та опишемо організацію моніторингу, аналізу та оцінки ефективності МЕП та проєктів сталого енергетичного розвитку Носівки.

Перелік установ, підприємств, організацій (у тому числі міжнародних фінансових організацій, партнерів, інвесторів), що планується залучити до виконання муніципального енергетичного плану

До виконання МЕПі Носівки слід залучити наступні організації, котрі можуть стати джерелом фінансування або співфінансування впровадження заходів:

Європейський Союз (ЄС): ЄС фінансує проекти з енергоефективності через різні програми, такі як Європейський фонд регіонального розвитку. Ці програми спрямовані на підтримку розвитку інфраструктури, зменшення викидів вуглецю та покращення енергетичної ефективності у місцевих громадах.

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР): ЄБРР надає фінансування та технічну допомогу для проектів, що покращують енергоефективність, особливо в перехідних економіках. Вони зосереджені на модернізації об'єктів інфраструктури, використанні відновлюваних джерел енергії та зниженні енергетичного споживання.

Світовий банк: Через свої програми, Світовий банк надає фінансування для широкого спектру проектів, що покращують енергоефективність у різних країнах. Це включає модернізацію енергетичних систем, розвиток відновлюваних джерел енергії та підвищення загальної енергетичної продуктивності.

Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ): GIZ працює над проектами, що покращують енергоефективність, включаючи розробку та впровадження ефективних енергетичних стандартів, технологій та практик.

KfW Entwicklungsbank (KfW Development Bank): Німецький державний банк розвитку, який інвестує у глобальні проекти для боротьби зі зміною клімату, включаючи енергоефективність та сталий розвиток.

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ): ЄІБ фінансує проекти, які підтримують сталий розвиток, включаючи ті, що зосереджені на підвищенні енергоефективності та використанні відновлюваних джерел енергії.

Covenant of Mayors – Demonstration Projects (CoM-DeP) - це ініціатива, спрямована на підтримку міст, які є членами Угоди мерів, у реалізації їх планів дій зі сталої енергії. CoM-DeP фокусується на демонстраційних проектах, які ілюструють практичне впровадження заходів, спрямованих на підвищення енергоефективності та використання відновлюваних джерел енергії у муніципалітетах. CoM-DeP надає технічну підтримку та фінансування для втілення цих проектів, допомагаючи містам досягти своїх цілей у сфері сталого розвитку та зменшення впливу на зміну клімату. Це дозволяє муніципалітетам служити прикладом ефективної реалізації енергетичних та екологічних ініціатив.

Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO): NEFCO спеціалізується на фінансуванні "зелених" інвестицій, включаючи проекти, які покращують енергоефективність та зменшують викиди парникових газів.

Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership (E5P) - це багатосторонній фонд, створений для підтримки муніципальних інвестицій у проекти, що забезпечують підвищення енергоефективності та захист навколишнього середовища в Східній Європі, зокрема і в Україні. E5P залучає кошти від Європейського Союзу та інших донорів, включаючи країни-члени та міжнародні фінансові установи. Фонд спрямовує ці кошти на різноманітні проекти, які сприяють зменшенню вуглецевих викидів, покращенню енергоефективності та забезпеченню більш чистого довкілля. Це може включати модернізацію існуючих систем теплопостачання, покращення утеплення будівель, впровадження енергоефективних технологій та ініціативи з використання відновлюваних джерел енергії.

USAID: Через свої програми, USAID підтримує проекти, що сприяють енергоефективності та використанню відновлюваних джерел енергії, допомагаючи країнам покращувати їхню енергетичну безпеку та знижувати вплив на навколишнє середовище.

Глобальний екологічний фонд (GEF): GEF фінансує проекти, які адресують ключові екологічні проблеми, включаючи зменшення викидів вуглецю та підвищення енергоефективності, заохочуючи перехід до більш сталого використання ресурсів.

Різноманітні міжнародні благодійні фонди та організації: Ці фонди та організації часто підтримують ініціативи, пов'язані з енергоефективністю, через гранти та інші форми фінансування, сприяючи інноваціям та сталому розвитку.

Потреби у фінансових ресурсах для виконання муніципального енергетичного плану та реалізації проєктів сталого енергетичного розвитку

Потреби у фінансових ресурсах для виконання МЕП та реалізації проектів сталого енергетичного розвитку в  Носівській  міській  територіальній громаді можуть значно варіюватися в залежності від специфічних цілей, масштабу проектів та окремий конкретних місцевих умов. Однак, можна навести деякі загальні категорії витрат, які зазвичай включаються у такі плани і точно будуть присутні в Носівській  міській  територіальній громаді:

Енергетичний аудит та планування: Проведення енергетичного аудиту муніципальних будівель, інфраструктури та інших важливих об'єктів для визначення поточного стану енергоефективності та розробка детального плану дій.

Модернізація та утеплення будівель: Оновлення систем опалення, вентиляції та кондиціонування, утеплення стін, встановлення енергоефективних вікон та дверей, покращення теплоізоляції дахів та підлог.

Оновлення вуличного освітлення: Заміна існуючого освітлення на LED-лампи, встановлення розумних систем управління освітленням, модернізація вуличного освітлення.

Впровадження відновлюваних джерел енергії: встановлення сонячних панелей, вітряних турбін, біоенергетичних установок та інших відновлюваних джерел енергії.

Удосконалення систем водопостачання та каналізації: Оптимізація насосних станцій, модернізація систем водопостачання та очищення стічних вод для зменшення енергоспоживання.

Транспорт та мобільність: розвиток громадського транспорту, впровадження електромобілів у муніципальний транспортний парк, створення інфраструктури для велосипедного та пішохідного руху.

Моніторинг та управління: встановлення систем моніторингу та управління енергоспоживанням, впровадження програмного забезпечення для ефективного управління ресурсами.

Навчання та освітні програми: розробка та проведення навчальних курсів, семінарів та інформаційних кампаній для підвищення обізнаності громадськості щодо питань енергоефективності.

Фінансування цих заходів може бути забезпечено через місцевий бюджет, державні та міжнародні гранти, кредити від міжнародних фінансових інституцій, партнерства з приватним сектором та з інших джерел. Важливо також враховувати потенційні заощадження від зниження енергоспоживання, які можуть частково компенсувати витрати на реалізацію цих проектів.

Джерела фінансування муніципального енергетичного плану та проєктів сталого енергетичного розвитку

До основних джерел фінансування проєктів та заходів з енергоефективності належать:

- державні цільові програми (державний бюджет);

- місцеві цільові програми (місцевий бюджет);

- власні кошти підприємств, які здійснюють діяльність у сфері виробництва та транспортування теплової енергії та енергоємних матеріальних ресурсів, а саме амортизаційні відрахування і прибуток;

- банківські кредити, фінансовий лізинг, запозичення (випуск облігацій);

- цільові внески співвласників багатоквартирних будинків;

- приватні кошти власників одно- дво- та багатоквартирних будинків

- донорські гранти;

- фінансове партнерство, в т.ч. за угодами про міжмуніципальне співробітництво

- інші джерела, дозволені чинним законодавством

Оскільки власні ресурси Носівської селищної територіальної громади обмежені та не дозволяють забезпечити масштабну реалізацію програми енергоефективності, важливу роль відіграє донорське фінансування інфраструктурних проєктів з енергоефективності. Зокрема, це програми кредитування від Європейського банку реконструкції та розвитку, Європейського інвестиційного банку,  Північної екологічної фінансової корпорації NEFСO, фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля E5P, Програми фінансування СoM-DeP («Угода мерів – Демонстраційні проекти») тощо. Незважаючи на високі відсоткові ставки, навіть в українських реаліях, проєкти енергоефективності зазвичай є самоокупними. В рамках програм, окрім фінансування, Носівська громада може отримати технічну та консультаційну підтримку при впровадженні проєктів.

Одним із механізмів, який можна використати для підвищення енергоефективності Носівської ТГ є енергосервісні договори та співпраця з приватними інвесторами – енергосервісними компаніями (ЕСКО). Суть концепції енергосервісу полягає в тому, що енергоефективні заходи в будівлях бюджетних установ (шкіл, дитячих садочків, лікарень тощо) впроваджуються приватними інвесторами, а оплата здійснюється виключно за рахунок економії (скорочення витрат на споживання комунальних послуг та енергоносіїв), досягнутої в результаті здійснення енергоефективних заходів. За рахунок такої співпраці з ЕСКО виконується комплекс робіт і послуг (всі роботи, поставку обладнання та матеріалів енергосервісна компаніям фінансує за свій рахунок), постачається обладнання та матеріали на умовах «під ключ». В ході реалізації проєкту гарантується досягнення економії енергоресурсів для замовника, а після завершення терміну дії Договору устаткування та матеріали передаються на баланс замовника. Замовник в свою чергу, після завершення виконання робіт, щомісячно протягом терміну дії договору виплачує винагороду ЕСКО, як частку від досягненої економії (оплата здійснюється виключно за рахунок досягнутого скорочення споживання або витрат на оплату енергоресурсів). Термін дії контракту з ЕСКО може тривати щонайдовше 10 років.

Фонд енергоефективності – державна установа, яка впроваджує Програму «Енергодім» для здійснення термореновації багатоквартирних будинків з ОСББ (об’єднання співвласників багатоквартирного будинку) та передбачає часткове відшкодування витрат на заходи з енергоефективності у розмірі від 40% до 70 %. Підтримка Фонду полягає у наданні грантів та запровадженні комплексних технічних рішень з енергоефективності будівель з врахуванням кращих європейських практик. В результаті їх реалізації співвласники таких будівель зможуть не лише заощаджувати кошти на комунальних послугах, а й підвищити рівень комфорту і якості свого життя. Діяльність Фонду фінансується за рахунок коштів Держбюджету України, фінансової підтримки ЄС та уряду Німеччини. Програма Фонду енергоефективності реалізовується у співпраці з Міжнародною фінансовою корпорацією – IFC та Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH .

Орієнтовний календарний план реалізації проєктів сталого енергетичного розвитку на період енергетичного плану із зазначенням кількісних показників по роках;

Роки впровадження:2024-2030 роки

Загальні інвестиції:  ______ млн.грн

Очікувані джерела фінансування: кошти державного, обласного та місцевого бюджетів, донорів та спонсорів.

| Назва проєкту | Рік реалізації проєкту |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

Основні потенційні внутрішні і зовнішні ризики при виконанні муніципального енергетичного плану та реалізації проєктів сталого енергетичного розвитку, та можливих дій щодо зниження визначених ризиків;

При підготовці проєкту Носівською міською радою було враховано такі припущення: завершення війни/скасування воєнного стану в Україні; відносна політична/соціальна стабільність в Україні; належне функціонування фінансової системи; відсутність форс-мажорних обставин, що можуть утруднити або унеможливити реалізацію проєктів сталого енергетичного розвитку.

Водночас було визначено та проаналізовано потенційні ризики, що можуть вплинути на виконання МЕПу, чи на досягнення запланованих результатів проєктів сталого енергшетичного розвитку:

а) внутрішнього характеру:

- неправильна оцінка (як правило, переоцінка) /відсутність наявних власних ресурсів (організаційно-кадрових, матеріально-технічних та фінансових);

- мобілізація персоналу/виконавців будівельних робіт (переважно чоловіків) до Збройних Сил України;

- соціальна нестабільність, зумовлена вторгненням російської федерації та некономічними проблемами;

- помилки при розробці ПКД та/або технології виконання робіт;

- неуспішні закупівлі, оскарження умов та результатів публічних закупівель;

- неналежна комунікація/координація дій між організаціями, що залучаються до проєкту;

- недотримання графіку виконання проєкту підрядними організаціями;

б) зовнішнього характеру:

- продовження військової агресії російської федерації проти України, обмежувальні заходи, зумовлені воєнним станом;

- несприятливі метеорологічні умови, стихійні лиха, надзвичайні екологічні ситуації, пандемії;

- припинення державного або донорського фінансування;

- зміна законодавства України у сфері будівництва, дозвільно погоджувальних процедур та місцевого самоврядування, що ускладнюють, чи унеможливлюють виконання проєктів;

- високий рівень інфляції та зростання цін;

- низький інтерес/недостатнє розуміння місцевими мешканцями цілей та завдань МЕПу.

- спротив громадськості проти реалізації проєктів з використанням ВДЕ (будівництво ГЕС, влаштування вітряків та ін.)

Ймовірність настання даних ризиків є переважно середньою. При цьому лише економічні ризики ймовірно матимуть суттєвий вплив, тоді як вплив фізичних, політичних та екологічних ризиків, очевидно, буде незначним.

У будь-якому випадку, Носівська міська рада в рамках своєї компетенції вживатиме всіх можливих заходів для попередження ймовірних ризиків та мінімізації їх впливу на виконання МЕПу та проєктів сталого енергетичного розвитку.

Організація моніторингу, аналізу та оцінки ефективності муніципального енергетичного плану в цілому та проєктів сталого енергетичного розвитку.

Моніторинг МЕПу включає три рівні:

- Моніторинг основних показників, що характеризують енергетичну ситуацію в державі в цілому та показників в Чернігівській області, які є стратегічно важливими для Носівської селищної територіальної громади. Підсумки підводяться один раз на рік, як частина зведеного аналітичного моніторингового звіту.

- Моніторинг процесу реалізації МЕПу відповідно до визначених показників. Звіт про виконання цієї частини моніторингу готується щорічно, як частина зведеного аналітичного моніторингового звіту.

- Моніторинг виконання проєктів сталого енергетичного розвитку. Оцінюється стан виконання кожного проєкту та ступінь досягнення результатів, передбачених технічним завданням на проєкт.

На підставі результатів моніторингу один раз на рік готується проміжний аналіз фінансових потреб, зведений по всіх стратегічних цілях та затверджується координаціно-робочою групою з питань сталого енергетичного розвитку. Затверджений координаціно-робочою групою з питань сталого енергетичного розвитку аналіз фінансових потреб надається до постійних комісій Носівської селищної ради для врахування під час розробки проєкту бюджету на наступний рік. Реалізацію цілей МЕПу буде забезпечено за наявності фінансування з державного, обласного та селищного бюджетів, міжнародних фінансових організацій та інвесторів, спонсорської допомоги та інших джерел, не заборонених законодавством України.

Основні очікувані показники технічних проєктів сталого енергетичного розвитку:

- період реалізації проєкту;

- кількісні показники (обсяги) реалізації проєкту;

- обсяг фінансування (капітальні витрати), у грн. та євро;

- загальний обсяг економії різних видів енергії, у МВт⋅год/рік;

- обсяг заміщення відновлюваними джерелами енергії, у МВт⋅год/рік;

- питомі капітальні витрати, виражені у грн/кВт⋅год та євро/кВт⋅год.

Основні очікувані показники організаційних проєктів сталого енергетичного розвитку:

- період реалізації проєкту;

- кількісні показники (обсяги) реалізації проєкту;

- задоволеність зацікавленість сторін (через опитування);

- обсяг фінансування, у грн. та євро;

- загальний обсяг економії різних видів енергії за можливості, у МВт⋅год/рік;

- обсяг заміщення відновлюваними джерелами енергії за можливості, у

- МВт⋅год/рік.

Середньострокова місцева цільова програма

Програма енергозбереження та енергоефективності Носівської міської   територіальної громади на 2024-2026 роки ( далі –Програма) буде розроблена відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про енергозбереження», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання заходів з енергозбереження», «Про енергетичну ефективність будівель», «Про регулювання містобудівної діяльності» та згідно Енергетичної стратегії України на період до 2035 року «Безпека, Енергоефективність, Конкурентоспроможність» та інших стратегічних документів, що будуть діяти на рівні країни та регіону на період її розробки та реалізації.

Пріоритетними напрямками Програми є запровадження енергоефективних заходів та технологій, впровадження проектів у сфері сталої енергетики які забезпечать ефективне використання і економію паливно-енергетичних ресурсів.

Програма містить перелік основних заходів та план дій, виконання яких спрямоване на забезпечення реалізації в Носівській ТГ державної політики у сфері енергозбереження, вдосконалення системи управління енергозбереженням, спрямованої на підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів у бюджетній та комунальній сферах, формування у населення світогляду, орієнтованого на енергоефективне використання ПЕР, отримання енергозберігаючого, соціального та економічного ефекту.

Фінансування заходів програми здійснюватиметься на основі залучення коштів державного фонду регіонального розвитку, коштів місцевого бюджету, власних коштів суб’єктів господарювання, населення, інвестиційних коштів та інших коштів з інших позабюджетних джерел.

За необхідності до Програми можуть бути внесені зміни та доповнення з урахуванням реального стану справ, зокрема факторів, які суттєво впливатимуть на стратегію та структуру енергозбереження.

Відповідно до проекту Методики розробки Муніципального енергетичного плану

Очікувані результати виконання МЕП

Кількісні і якісні показників основних очікуваних результатів від виконання муніципального енергетичного плану на кінець періоду енергетичного планування в розрізі пріоритетних секторі

На основі отриманих кількісних та якісних показників, можна розробити їх наступне розширене тлумачення:

Кількісні показники:

Скорочення споживання енергії на 13741,23 МВт*год: це означає значне зниження загального енергоспоживання у порівнянні з базовим роком. Це може бути досягнуто через широкий спектр заходів, включаючи модернізацію систем опалення та освітлення, підвищення теплоізоляції будівель та впровадження енергозберігаючих технологій.

Виробництво енергії з ВДЕ 21120 МВт*год на рік: цей показник вказує на амбітні цілі громади щодо генерації значної кількості енергії за допомогою відновлюваних джерел, таких як сонячна, вітрова енергія, біомаса тощо.

Виробництво енергії з ВДЕ у бюджетних будівлях та сфері водопостачання (190 та 149 МВт*год відповідно): це свідчить про зосередження зусиль на використанні відновлюваних джерел енергії в ключових секторах, які часто є великими споживачами енергії.

Скорочення споживання енергії у громадських будівлях на 6648,3 МВт*год: покращення енергоефективності в громадських будівлях, таких як школи, лікарні, адміністративні будівлі, може суттєво знизити витрати на енергію та вуглецевий відбиток.

Якісні показники:

Зацікавленість населення у впровадженні заходів: активна участь та підтримка місцевого населення у заходах зі скорочення споживання енергії та виробництва енергії з ВДЕ є ключовим чинником успіху. Це включає освітні програми, ініціативи зі залучення громадськості та розробку мотиваційних заходів.

Імідж надійного партнера у впровадженні проектів: це означає високий рівень довіри та репутації серед потенційних інвесторів, партнерів та донорів, що може сприяти залученню додаткового фінансування та технічної підтримки.

Лідерство та приклад для наслідування іншими громадами: Створення успішного прикладу впровадження ефективних енергетичних рішень може служити стимулом для інших громад у реалізації подібних ініціатив, сприяючи ширшому поширенню практик сталого енергетичного розвитку на національному рівні.

Додаток 1. Перелік нормативно-правових актів, що враховувалися при розробці МЕП

Згідно Проекту методики розробки МЕП їх розроблення проводиться з урахуванням:

- Закон України «Про енергетичну ефективність»

- Закон України «Про енергетичну ефективність будівель»

- Енергетичної стратегії України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність», схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 605-р;

- Концепції реалізації державної політики у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель у частині збільшення кількості будівель з близьким до нульового рівнем споживання енергії, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29 січня 2020 року № 88-р;

- Концепції реалізації державної політики у сфері теплопостачання, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 569-р;

- Національного плану дій з енергоефективності на період до 2030 року, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 р. № 1803-р;

- Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 р. № 430-р;

- Оновленого національного визначеного внеску України до Паризької Угоди, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 липня 2021 р. № 868-р;

- Цілей сталого розвитку України до 2030 року, затверджених Указом Президента України від 30 вересня 2019 року № 722/2019;

- інших програмних документів, схвалених (затверджених) Кабінетом Міністрів України, у сферах забезпечення енергетичної ефективності, розвитку енергетики (у тому числі відновлюваної енергетики), економіки, сталого розвитку та охорони навколишнього природного середовища;

- стратегій розвитку області та територіальної громади, місцевих містобудівних програм, генеральних планів забудови відповідних населених пунктів, комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад, затверджених відповідно до законодавства.

Розроблення проекту місцевого енергетичного плану взаємо узгоджується зі містобудівною документацією, яка визначає планування територій на державному, регіональному та місцевому рівнях, схемами теплопостачання населених пунктів.

Додаток 2. Приклади запитів та відповідей на отримання вихідної інформації для розробки МЕП

Додаток 3. Розрахунки  термомодернізації бюджетних будівель  Носівської громади

- Заходи з термомодернізації будівель

Заходи з термомодернізації будівель передбачають:

- теплоізоляцію огороджувальних конструкцій будівель (стін, дахів, підвалів/підлог, віконних та дверних конструкцій);

- модернізацію/реконструкцію внутрішніх інженерних систем опалення (за потреби, включаючи ІТП), вентиляції, освітлення, тощо.

Ці заходи мають значною мірою сприяти зменшенню споживання теплової енергії та призвести до високого класу енергоефективності будівлі, щонайменше класу С (у відповідності до вимог ДБН В.2.6-31:2021 «Теплова ізоляція та енергоефективність будівель»). Крім того, заходи з термомодернізації збільшать термін експлуатації будівлі.

Система теплоізоляції повинна:

- забезпечити достатню термостійкість елемента оболонки будівлі та необхідну паростійкість нанесених шарів.

- відповідати вимогам до міцності та деформацій,

- відповідати вимогам пожежної та екологічної безпеки.

Анкерне кріплення теплоізоляції повинно здійснюватися відповідно до вимог виробника.

Подані нижче описи надають більш детальну інформацію про заплановані заходи з енергоефективності, пов'язані з огороджувальними конструкціями будівель. Заходи з теплоізоляції огороджувальних конструкцій будівель покликані привести фізичні властивості елементів будівель до рівнів, що відповідають вимогам законодавства України.

- Зовнішні стіни

Технічні характеристики теплоізоляції зовнішніх стін:

- матеріал теплоізоляції: мінеральна вата;

- теплопровідність матеріалу (максимальне значення): 0,045 Вт/(м × К);

- щільність мінеральної вати: не менше 145 кг/м3;

Товщина шара утеплювача повинна бути уточнена під час розробки ПКД в ході виконання теплотехнічних розрахунків (з врахуванням теплопровідних включень).

Коментарі/вимоги:

- встановлення теплоізоляції: після очищення та підготовки поверхонь, відповідно до вимог виробника та нормативних будівельних актів, що регламентують технологію виконання утеплення;

- кріплення теплоізоляції  повинно проводитися відповідно до вимог виробника (які надає виробник) та нормативних будівельних актів, що регламентують технологію виконання утеплення;

- необхідно використовувати відповідні матеріали (штукатурку, сітку тощо) згідно зі специфікацією виробника та діючих будівельно-нормативних актів;

- оздоблення: відповідно до вимог місцевих органів влади (якщо такі є) або відповідно до вимог інвестора.

Схеми утеплення стін в різних рішеннях наведено нижче:

| Рисунок 1. Принципова схема утеплення стін дюбелями 1. Стіна. 2. Ізоляційна плита з мінеральної вати. 3. Клейовий розчин для склеювання плит з мінеральної вати та склад захисного шару. 4. Декоративна штукатурка. 5. Ґрунтовка. 6. Ґрунтовка глибокого проникнення для зовнішніх стін. 7. Склопластикова сітка . 8. Дюбель | Рисунок 2. Принципова схема теплоізоляції цоколя. Прилягає до системи теплоізоляції фасаду 1. Стіна. 2. Дюбель. 3. Клейовий розчин для склеювання ізоляційних плит і для влаштування захисного шару. 4. Зміцнююча сітка зі склопластику. 5. Ґрунтовка. 6. Декоративна штукатурка. 7. Теплоізоляційна плита. 8. Пінополіуретан. 9. Пінополіетиленова прокладка. 10. Акриловий герметик. 11. Гідроізоляція фарбою в 2 шари або водонепроникна мембрана. 12. Декоративна штукатурка . 13. Цокольна стіна. 14. Зміцнюючий профіль. 15. Опорний профіль. 16. Профільний дюбель. |
| --- | --- |
|  | Рисунок 3. Принципова схема суміжної гідроізоляції полімерцементу з бітумним полімерним шаром на рівні землі 1. Декоративна мозаїчна штукатурка (або плитка). 2. Ґрунтовка. 3. Гідроізоляція в два шари. 4. Захисний армований шар. 5. Відмостка будівлі згідно з проектом. 6. Бітумна полімерна гідроізоляція. 7. Теплоізоляційна плита з екструдованого пінополістиролу. |

Плоскі дахи/горищні поверхи

Технічні характеристики теплоізоляції включають:

- матеріал теплоізоляції: мінеральна вата;

- теплопровідність матеріалу (максимальне значення): 0,045 Вт/(м × К);

- щільність мінеральної вати: не менше 180 кг/м3 (для плоских покрівель чи технічних поверхів, що експлуатуються);

Інші елементи: паро- та гідроізоляція обов'язкова; на горищних поверхах – облаштування ходових містків.

Встановлення: після очищення та підготовки поверхонь; відповідно до вимог виробника та нормативних будівельних актів, що регламентують технологію виконання утеплення.

Нижче наведено ілюстрацію теплоізоляції покрівлі:

|  | 1 2 3 4 5 6 7 |
| --- | --- |
| Рисунок 4. Принципова схема технології теплоізоляції мансардного поверху з доріжками (прохідна підлога) | Рисунок 5. Принципова схема теплоізоляції плоскої покрівлі 1) Багатошарове покриття даху. 2) Армоване цементно-піщана підложка. 3) Шар гідроізоляції. 4) Клейдит або подібне. 5) Теплоізоляційні плити з мінеральної вати. 6) Пароізоляція. 7) Залізобетонна плита |

Стелі підвальних приміщень

Передбачаються такі технічні характеристики теплоізоляції на поверхах над рівнем землі:

- матеріал: залежно від правил пожежної безпеки та можливих інших обмежень щодо матеріалів, які будуть використовуватися в будівлях;

- теплопровідність матеріалу (максимальне значення): 0,045 Вт/(м × К);

Інші елементи: гідроізоляція обов'язкова.

Встановлення: після очищення та підготовки поверхонь, відповідно до вимог виробника та нормативних будівельних актів, що регламентують технологію виконання утеплення.

Вікна і двері

Технічні характеристики нових вікон типу 4i-14Ar-4-14Ar-4i наступні:

- матеріал віконної рами: ПВХ;

- скління: потрійне скління Low-e;

- товщина скла: не менше 4 мм;

- заповнення скла: аргон;

- відстань між листами скла: в середньому 14 мм;

- значення коефіцієнт теплопровідності вікна: макс. 1,1 Вт/(м2 × К) (потрібно надати останній сертифікат тестування для цього типу вікон, який повинен відповідати вимогам).

Установка: виробник повинен надати чіткі інструкції з установки.

Для того, щоб дозволити проникнення свіжого повітря, пропонується встановити вікна з вентиляційними кватирками (провітрювачами) для проникнення повітря в окремі приміщення. Вентиляційні кватирки планується встановлювати не на всіх вікнах, а за

- Розрахунки будівель Носівської громади

- Володьководівицький ліцей

| Будівля | Володьководівицький ліцей корпус №1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | м2/шт | Тип | Вартість, Євро |
| Опалювальна площа | 2988,18 |  |  |
| Опалювальний обєм | 9562,176 |  |  |
| Загальна площа стін | 1588,9 |  | 95333,1 |
| Загальна площа вікон, дверей | 309,4 |  | 49504 |
| Площа даху | 504 |  | 24948 |
| Площа підлоги | 504 |  | 17640 |
| Площа утеплення цоколю, підвалу | 572,925 |  | 17187,75 |
| ІТП | 0 |  | 0 |
| Система опалення | 54 |  | 24300 |
| Вентиляція | 16 |  | 6640 |
| Освітлення | 747,045 |  | 26146,575 |
| Водовідливи |  |  | 1500 |
| РАЗОМ: |  |  | 263199,425 |
| Додаткові технічні заходи |  |  | 32899,92813 |
| Непередбачувані витрати |  |  | 26319,9425 |
| ВСЬОГО на термомодернізацію |  |  | 322419,2956 |

| Будівля | Володьководівицький ліцей корпус №2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | м2/шт | Тип | Вартість, Євро |
| Опалювальна площа | 732,315 |  |  |
| Опалювальний обєм | 2196,945 |  |  |
| Загальна площа стін | 430,98 |  | 25858,8 |
| Загальна площа вікон, дверей | 128,52 |  | 20563,2 |
| Площа даху | 504 |  | 24948 |
| Площа підлоги | 504 |  | 17640 |
| Площа утеплення цоколю, підвалу | 140,25 |  | 4207,5 |
| ІТП | 0 |  | 0 |
| Система опалення | 54 |  | 24300 |
| Вентиляція | 16 |  | 6640 |
| Освітлення | 183,07875 |  | 6407,75625 |
| Водовідливи |  |  | 1500 |
| РАЗОМ: |  |  | 132065,2563 |
| Додаткові технічні заходи |  |  | 16508,15703 |
| Непередбачувані витрати |  |  | 13206,52563 |
| ВСЬОГО на термомодернізацію |  |  | 161779,9389 |

Носівська гімназія №2

| Будівля | Носівська гімназія №2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | м2/шт | Тип | Вартість, Євро |
| Опалювальна площа | 1807,8645 |  |  |
| Опалювальний обєм | 5423,5935 |  |  |
| Загальна площа стін | 799,26 |  | 47955,6 |
| Загальна площа вікон, дверей | 257,04 |  | 41126,4 |
| Площа даху | 952 |  | 47124 |
| Площа підлоги | 952 |  | 33320 |
| Площа утеплення цоколю, підвалу | 262,575 |  | 7877,25 |
| ІТП | 0 |  | 0 |
| Система опалення | 108 |  | 48600 |
| Вентиляція | 48 |  | 19920 |
| Освітлення | 451,966125 |  | 15819 |
| Водовідливи |  |  | 2500 |
| РАЗОМ: |  |  | 264242,0644 |
| Додаткові технічні заходи |  |  | 33030,25805 |
| Непередбачувані витрати |  |  | 26424,20644 |
| ВСЬОГО на термомодернізацію |  |  | 323696,5289 |

Носівська гімназія №3

| Будівля | Носівська гімназія №3 Корпус 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | м2/шт | Тип | Вартість, Євро |
| Опалювальна площа | 1020,63 |  |  |
| Опалювальний обєм | 3061,89 |  |  |
| Загальна площа стін | 595,48 |  | 35728,8 |
| Загальна площа вікон, дверей | 104,72 |  | 16755,2 |
| Площа даху | 544 |  | 26928 |
| Площа підлоги | 544 |  | 19040 |
| Площа утеплення цоколю, підвалу | 175,05 |  | 5251,5 |
| ІТП | 1 |  | 12000 |
| Система опалення | 108 |  | 48600 |
| Вентиляція | 48 |  | 19920 |
| Освітлення | 255,1575 |  | 8931 |
| Водовідливи |  |  | 1900 |
| РАЗОМ: |  |  | 195054,0125 |
| Додаткові технічні заходи |  |  | 24381,75156 |
| Непередбачувані витрати |  |  | 19505,40125 |
| ВСЬОГО на термомодернізацію |  |  | 238941,1653 |

| Будівля | Носівська гімназія №3 Спальня-Їдальня |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | м2/шт | Тип | Вартість, Євро |
| Опалювальна площа | 180,2 |  |  |
| Опалювальний обєм | 594,66 |  |  |
| Загальна площа стін | 196,6 |  | 11796 |
| Загальна площа вікон, дверей | 47,6 |  | 7616 |
| Площа даху | 180,2 |  | 8919,9 |
| Площа підлоги | 180,2 |  | 6307 |
| Площа утеплення цоколю, підвалу | 111,3 |  | 3339 |
| ІТП | 0,5 |  | 8000 |
| Система опалення | 20 |  | 9000 |
| Вентиляція | 14 |  | 5810 |
| Освітлення | 45,05 |  | 1577 |
| Водовідливи |  |  | 1900 |
| РАЗОМ: |  |  | 64264,65 |
| Додаткові технічні заходи |  |  | 8033,08125 |
| Непередбачувані витрати |  |  | 6426,465 |
| ВСЬОГО на термомодернізацію |  |  | 78724,19625 |

| Будівля | Носівська гімназія №3 Їдальня |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | м2/шт | Тип | Вартість, Євро |
| Опалювальна площа | 170,3 |  |  |
| Опалювальний обєм | 510,9 |  |  |
| Загальна площа стін | 157,3 |  | 9438 |
| Загальна площа вікон, дверей | 26,18 |  | 4188,8 |
| Площа даху | 183,3 |  | 9073,35 |
| Площа підлоги | 183,3 |  | 6415,5 |
| Площа утеплення цоколю, підвалу | 83,4 |  | 2502 |
| ІТП | 0 |  | 0 |
| Система опалення | 12 |  | 5400 |
| Вентиляція | 8 |  | 3320 |
| Освітлення | 42,575 |  | 1490 |
| Водовідливи |  |  | 1900 |
| РАЗОМ: |  |  | 43727,775 |
| Додаткові технічні заходи |  |  | 5465,971875 |
| Непередбачувані витрати |  |  | 4372,7775 |
| ВСЬОГО на термомодернізацію |  |  | 53566,52438 |

| Будівля | Носівська гімназія №3 Корпус 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | м2/шт | Тип | Вартість, Євро |
| Опалювальна площа | 678,69 |  |  |
| Опалювальний обєм | 2036,07 |  |  |
| Загальна площа стін | 506,39 |  | 30383,4 |
| Загальна площа вікон, дверей | 88,06 |  | 14089,6 |
| Площа даху | 544 |  | 26928 |
| Площа підлоги | 544 |  | 19040 |
| Площа утеплення цоколю, підвалу | 183,225 |  | 5496,75 |
| ІТП | 1 |  | 12000 |
| Система опалення | 38 |  | 17100 |
| Вентиляція | 23 |  | 9545 |
| Освітлення | 169,6725 |  | 5939 |
| Водовідливи |  |  | 1900 |
| РАЗОМ: |  |  | 142421,2875 |
| Додаткові технічні заходи |  |  | 17802,66094 |
| Непередбачувані витрати |  |  | 14242,12875 |
| ВСЬОГО на термомодернізацію |  |  | 174466,0772 |

| Будівля | Носівська гімназія №3 Корпус 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | м2/шт | Тип | Вартість, Євро |
| Опалювальна площа | 320 |  |  |
| Опалювальний обєм | 1056 |  |  |
| Загальна площа стін | 240,359 |  | 14421,54 |
| Загальна площа вікон, дверей | 66,64 |  | 10662,4 |
| Площа даху | 323 |  | 15988,5 |
| Площа підлоги | 323 |  | 11305 |
| Площа утеплення цоколю, підвалу | 139,575 |  | 4187,25 |
| ІТП | 1 |  | 12000 |
| Система опалення | 28 |  | 12600 |
| Вентиляція | 20 |  | 8300 |
| Освітлення | 80 |  | 2800 |
| Водовідливи |  |  | 1900 |
| РАЗОМ: |  |  | 94164,69 |
| Додаткові технічні заходи |  |  | 11770,58625 |
| Непередбачувані витрати |  |  | 9416,469 |
| ВСЬОГО на термомодернізацію |  |  | 115351,7453 |

ДНЗ Барвінок

| Будівля | ДНЗ Барвінок |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | м2/шт | Тип | Вартість, Євро |
| Опалювальна площа | 2280,6 |  |  |
| Опалювальний обєм | 6841,8 |  |  |
| Загальна площа стін | 1388,44 |  | 83306,4 |
| Загальна площа вікон, дверей | 290,36 |  | 46457,6 |
| Площа даху | 1225 |  | 60637,5 |
| Площа підлоги | 1225 |  | 42875 |
| Площа утеплення цоколю, підвалу | 559,6 |  | 16788 |
| ІТП | 0 |  | 0 |
| Система опалення | 122 |  | 54900 |
| Вентиляція | 62 |  | 25730 |
| Освітлення | 570,15 |  | 19955 |
| Водовідливи |  |  | 1900 |
| РАЗОМ: |  |  | 352549,75 |
| Додаткові технічні заходи |  |  | 44068,71875 |
| Непередбачувані витрати |  |  | 35254,975 |
| ВСЬОГО на термомодернізацію |  |  | 431873,4438 |

Носівський ліцей №1

| Будівля | Носівський ліцей №1 Початкова школа |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | м2/шт | Тип | Вартість, Євро |
| Опалювальна площа | 8220,3 |  |  |
| Опалювальний обєм | 24660,9 |  |  |
| Загальна площа стін | 2272,06 |  | 136323,6 |
| Загальна площа вікон, дверей | 978,44 |  | 156550,4 |
| Площа даху | 3938 |  | 194931 |
| Площа підлоги | 3938 |  | 137830 |
| Площа утеплення цоколю, підвалу | 1049,4 |  | 31482 |
| ІТП | 0 |  | 0 |
| Система опалення | 346 |  | 155700 |
| Вентиляція | 210 |  | 87150 |
| Освітлення | 2055,075 |  | 71928 |
| Водовідливи |  |  | 1900 |
| РАЗОМ: |  |  | 973794,625 |
| Додаткові технічні заходи |  |  | 121724,3281 |
| Непередбачувані витрати |  |  | 97379,4625 |
| ВСЬОГО на термомодернізацію |  |  | 1192898,416 |

Центр дитячо-бнацької творчості

| Будівля | Центр дитячо-бнацької творчості |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | м2/шт | Тип | Вартість, Євро |
| Опалювальна площа | 754,752 |  |  |
| Опалювальний обєм | 2490,6816 |  |  |
| Загальна площа стін | 426,4 |  | 25584 |
| Загальна площа вікон, дверей | 133,28 |  | 21324,8 |
| Площа даху | 410 |  | 20295 |
| Площа підлоги | 410 |  | 14350 |
| Площа утеплення цоколю, підвалу | 127,2 |  | 3816 |
| ІТП | 0 |  | 0 |
| Система опалення | 56 |  | 25200 |
| Вентиляція | 36 |  | 14940 |
| Освітлення | 188,688 |  | 6604 |
| Водовідливи |  |  | 1900 |
| РАЗОМ: |  |  | 134013,88 |
| Додаткові технічні заходи |  |  | 16751,735 |
| Непередбачувані витрати |  |  | 13401,388 |
| ВСЬОГО на термомодернізацію |  |  | 164167,003 |

Міскьа лікарня

| Будівля | Пологовий будинок |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | м2/шт | Тип | Вартість, Євро |
| Опалювальна площа | 1434,1 |  |  |
| Опалювальний обєм | 4302,3 |  |  |
| Загальна площа стін | 659,76 |  | 39585,6 |
| Загальна площа вікон, дверей | 185,64 |  | 29702,4 |
| Площа даху | 827 |  | 40936,5 |
| Площа підлоги | 827 |  | 28945 |
| Площа утеплення цоколю, підвалу | 241,8 |  | 7254 |
| ІТП | 1 |  | 12000 |
| Система опалення | 78 |  | 35100 |
| Вентиляція | 32 |  | 13280 |
| Освітлення | 358,525 |  | 12548 |
| Водовідливи |  |  | 1900 |
| РАЗОМ: |  |  | 221251,875 |
| Додаткові технічні заходи |  |  | 27656,48438 |
| Непередбачувані витрати |  |  | 22125,1875 |
| ВСЬОГО на термомодернізацію |  |  | 271033,5469 |

| Будівля | Стаціонарне відділення |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | м2/шт | Тип | Вартість, Євро |
| Опалювальна площа | 3211 |  |  |
| Опалювальний обєм | 9633 |  |  |
| Загальна площа стін | 1041,28 |  | 62476,8 |
| Загальна площа вікон, дверей | 390,32 |  | 62451,2 |
| Площа даху | 1629,5 |  | 80660,25 |
| Площа підлоги | 1629,5 |  | 57032,5 |
| Площа утеплення цоколю, підвалу | 357,9 |  | 10737 |
| ІТП | 1 |  | 12000 |
| Система опалення | 162 |  | 72900 |
| Вентиляція | 108 |  | 44820 |
| Освітлення | 802,75 |  | 28096 |
| Водовідливи |  |  | 2400 |
| РАЗОМ: |  |  | 433574 |
| Додаткові технічні заходи |  |  | 54196,75 |
| Непередбачувані витрати |  |  | 43357,4 |
| ВСЬОГО на термомодернізацію |  |  | 531128,15 |

| Будівля | Поліклініка |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | м2/шт | Тип | Вартість, Євро |
| Опалювальна площа | 3283,38 |  |  |
| Опалювальний обєм | 10178,478 |  |  |
| Загальна площа стін | 494,34 |  | 29660,4 |
| Загальна площа вікон, дверей | 447,44 |  | 71590,4 |
| Площа даху | 825,3 |  | 40852,35 |
| Площа підлоги | 825,3 |  | 28885,5 |
| Площа утеплення цоколю, підвалу | 227,85 |  | 6835,5 |
| ІТП | 1 |  | 12000 |
| Система опалення | 188 |  | 84600 |
| Вентиляція | 126 |  | 52290 |
| Освітлення | 820,845 |  | 28730 |
| Водовідливи |  |  | 2400 |
| РАЗОМ: |  |  | 357843,725 |
| Додаткові технічні заходи |  |  | 44730,46563 |
| Непередбачувані витрати |  |  | 35784,3725 |
| ВСЬОГО на термомодернізацію |  |  | 438358,5631 |

Таблиця ХХ. Організаційні та технічні заходи в сфері ЕЕ та ВДЕ МЕП Носівської громади

| Назва заходу | Темін реалізації (вказується рік завершення) | Фінансове джерело | Вартість заходу, грн. | Вартість заходу, євро | Ресурси, що економляться | Зменшення енергоспоживання, МВт*год/рік | Виробництво енергії з ВДЕ, МВт*год/рік | Зменшення викидів СО2, т/рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Громадські будівлі |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Термомодернізації Володьководівицького ліцею - корпус №1 | # 2026 | # Державні кошти/Кошти громади/Кредитні кошти/Грантові кошти | # 19 367 969,38 | # 484 199,23 | # дрова | # 1 016,93 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Термомодернізації Носівської Гімназії № 2 | # 2026 | # Державні кошти/Кошти громади/Кредитні кошти/Грантові кошти | # 12 947 861,15 | # 323 696,53 | # природний газ | # 129,08 | # 0,00 | # 26,07 |
| # Термомодернізації Носівської Гімназії № 3 | # 2027 | # Державні кошти/Кошти громади/Кредитні кошти/Грантові кошти | # 26 441 988,34 | # 661 049,71 | # природний газ | # 351,10 | # 0,00 | # 70,92 |
| # Термомодернізації ДНЗ Барвінок | # 2028 | # Державні кошти/Кошти громади/Кредитні кошти/Грантові кошти | # 17 274 937,75 | # 431 873,44 | # дрова | # 1 215,10 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Термомодернізації Носівський ліцей № 1 | # 2028 | # Державні кошти/Кошти громади/Кредитні кошти/Грантові кошти | # 47 715 936,63 | # 1 192 898,42 | # дрова | # 786,68 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Термомодернізації ЦДЮТ | # 2029 | # Державні кошти/Кошти громади/Кредитні кошти/Грантові кошти | # 6 566 680,12 | # 164 167,00 | # дрова | # 35,24 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Термомодернізації Пологового будинку | # 2029 | # Державні кошти/Кошти громади/Кредитні кошти/Грантові кошти | # 10 841 341,88 | # 271 033,55 | # теплова енергія | # 295,57 | # 0,00 | # 79,21 |
| # Термомодернізації Стаціонарного відділення лікарні | # 2025 | # Державні кошти/Кошти громади/Кредитні кошти/Грантові кошти | # 21 245 126,00 | # 531 128,15 | # теплова енергія | # 580,81 | # 0,00 | # 155,66 |
| # Термомодернізації Поліклініки | # 2026 | # Державні кошти/Кошти громади/Кредитні кошти/Грантові кошти | # 17 534 342,53 | # 438 358,56 | # теплова енергія | # 699,26 | # 0,00 | # 187,40 |
| # Реконструкція приміщення Сулацької гімназії Носівської міської ради для облаштування харчоблоку за адресою: вул. Миколаївська, 71 с. Сулак Чернігівської області | # 2030 | # Державні кошти/Кошти громади/Кредитні кошти/Грантові кошти | # 7 200 000,00 | # 180 000,00 | # природний газ | # 156,12 | # 0,00 | # 31,54 |
| # Капітальний ремонт комплексу будівелі КПНЗ "ДЮСШ" Носівської міської ради у м. Носівка із застосуванням заходів теплореновації (заміна вікон та дверей, утеплення фасаду, заміна даху) | # 2027 | # Державні кошти/Кошти громади/Кредитні кошти/Грантові кошти | # 17 000,00 | # 425,00 | # дрова | # 26,80 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Капітальний ремонт даху Публічної бібліотеки Носівської міської ради | # 2028 | # Державні кошти/Кошти громади/Кредитні кошти/Грантові кошти | # 2 390 000,00 | # 59 750,00 | # природний газ | # 32,50 | # 0,00 | # 6,57 |
| # Капітальний ремонт Володьководівицького будинку культури Носівської міської ради, розташованого за адресою Чернігівська область с.Володькова Дівиця, вул.Центральна,75 (коригування2) | # 2027 | # Державні кошти/Кошти громади/Кредитні кошти/Грантові кошти | # 5 760 000,00 | # 144 000,00 | # дрова | # 12,30 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Реконструкція даху прибудови до адмінбудівлі Носівської міської ради по вул. Центральна, 20 в м. Носівка, Ніжинського району, Чернігівської області | # 2025 | # Державні кошти/Кошти громади/Кредитні кошти/Грантові кошти | # 3 200 000,00 | # 80 000,00 | # дрова | # 320,20 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Впровадження системи обліку енергоспоживання | # 2030 | # Кошти громади | # 780 000,00 | # 19 500,00 | # електроенергія | # 2,80 | # 0,00 | # 3,04 |
| # Заміна електрообладнання у навчальних закладах за більшим класом енергоефективності | # 2030 | # Кошти громади | # 3 000 000,00 | # 75 000,00 | # електроенергія | # 14,20 | # 0,00 | # 15,40 |
| # Промивка та балансування системи опалення у громадських будівлях | # 2030 | # Кошти громади | # 7 800 000,00 | # 195 000,00 | # дрова | # 321,20 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Утеплення трубопроводів | # 2030 | # Кошти громади | # 3 500 000,00 | # 87 500,00 | # дрова | # 114,78 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Впровадження системи енергоменеджменту в бюджетному секторі | # 2030 | # Місцевий бюджет | # 250 000,00 | # 6 250,00 | # не можливо визначити | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Вставнолення теплового насосу Досліднянської гімназії | # 2027 | # Грантові кошти | # 1 820 000,00 | # 45 500,00 | # природний газ | # 537,37 | # 0,00 | # 108,55 |
| # Впровадження системи використання сонячної енергії для підігріву води у Носівському ДНЗ «Ромашка» | # 2024 | # Еско-контракт | # 650 000,00 | # 16 250,00 | # електроенергія | # 0,28 | # 0,00 | # 0,30 |
| # Впровадження системи використання сонячної енергії для підігріву води у Володьководівицькому ДНЗ «Дзвіночок» | # 2024 | # Еско-контракт | # 500 000,00 | # 12 500,00 | # електроенергія | # 0,22 | # 0,00 | # 0,24 |
| # Впровадження системи використання сонячної енергії для підігріву води у Носівському ДНЗ №1 «Барвінок» | # 2024 | # Еско-контракт | # 650 000,00 | # 16 250,00 | # електроенергія | # 0,28 | # 0,00 | # 0,30 |
| # Встановлення мережевої сонячної електростанції на даху/земельній ділянці комплексу лікарні | # 2024 | # Власні кошти підприємства/Грантові кошти | # 4 000 000,00 | # 100 000,00 | # електроенергія | # 0,00 | # 100,00 | # 108,45 |
| # Встановлення мережевої сонячної електростанції на даху/земельній ділянці Носівського ДНЗ №1 "Барвінок" | # 2025 | # Власні кошти підприємства/Кредитні кошти/Грантові кошти/Еско контракти | # 300 000,00 | # 7 500,00 | # електроенергія | # 0,00 | # 10,00 | # 10,85 |
| # Встановлення мережевої сонячної електростанції на даху/земельній ділянці Носівського ліцею №5 | # 2025 | # Власні кошти підприємства/Грантові кошти | # 300 000,00 | # 7 500,00 | # електроенергія | # 0,00 | # 10,00 | # 10,85 |
| # Встановлення мережевої сонячної електростанції на даху/земельній ділянці Володьководівицької сільської лікарської амбулаторії | # 2026 | # Власні кошти підприємства/Грантові кошти | # 300 000,00 | # 7 500,00 | # електроенергія | # 0,00 | # 10,00 | # 10,85 |
| # Встановлення мережевої сонячної електростанції на даху/земельній ділянці Козарського фельдшерського пункту | # 2026 | # Власні кошти підприємства/Грантові кошти | # 300 000,00 | # 7 500,00 | # електроенергія | # 0,00 | # 10,00 | # 10,85 |
| # Встановлення мережевої сонячної електростанції на даху/земельній ділянці Адамівського фельдшерського пункту | # 2027 | # Власні кошти підприємства/Грантові кошти | # 300 000,00 | # 7 500,00 | # електроенергія | # 0,00 | # 10,00 | # 10,85 |
| # Встановлення мережевої сонячної електростанції на даху/земельній ділянці Держанівського фельдшерського пункту | # 2027 | # Власні кошти підприємства/Грантові кошти | # 300 000,00 | # 7 500,00 | # електроенергія | # 0,00 | # 10,00 | # 10,85 |
| # Встановлення мережевої сонячної електростанції на даху/земельній ділянці Досліднянського фельдшерського пункту | # 2028 | # Власні кошти підприємства/Грантові кошти | # 300 000,00 | # 7 500,00 | # електроенергія | # 0,00 | # 10,00 | # 10,85 |
| # Встановлення мережевої сонячної електростанції на даху/земельній ділянці Сулацького фельдшерського пункту | # 2028 | # Власні кошти підприємства/Грантові кошти | # 300 000,00 | # 7 500,00 | # електроенергія | # 0,00 | # 10,00 | # 10,85 |
| # Встановлення мережевої сонячної електростанції на даху/земельній ділянці Яблунівського фельдшерського пункту | # 2028 | # Власні кошти підприємства/Грантові кошти | # 300 000,00 | # 7 500,00 | # електроенергія | # 0,00 | # 10,00 | # 10,85 |
| # Комплексний план просторового розвитку території Носівської громади | # 2025 | # Кошти громади | # 1 200 000,00 | # 30 000,00 | # не визначено | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| Всього громадські будівлі |  |  | 225 353 183,77 | 5 633 829,59 |  | 6 648,83 | 190,00 | 891,26 |
| Житлові будівлі |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Програма стимулювання термомодернізації одноквартирних житлових будинків (1 рік- 20/80; 2 рік - 10/90; 3-6 рік - револьверний фонд; (6% від споживання природного газу; 355 будинків)) 1 рік - 200 000 грн.; 2 рік - 500 000 грн.; 3-5 рік - 2 000 000 грн. | # 2030 | # Кошти громади/приватні інвестиції | # 16 000 000,00 | # 400 000,00 | # природний газ | # 6 397,20 | # 0,00 | # 1 292,23 |
| # Програма підтримки встановлення сонячних електростанцій в одноквартирних житлових будинках (1 рік- 30/70; 2 рік - 20/80; 3-5 рік - 10/90) 1 рік - 400 000 грн.; 2 рік - 500 000 грн.; 3-5 рік - 500 000 грн. | # 2028 | # Кошти громади/приватні інвестиції | # 8 850 000,00 | # 221 250,00 | # електроенергія | # 0,00 | # 2 200,00 | # 2 385,90 |
| # Проведення інформаційної кампанії щодо способів, методів та форм економії енергії у побуті | # 2030 | # Кошти громади/Грантові кошти | # 350 000,00 | # 8 750,00 | # не можливо визначити | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Програма стимулювання термомодернізації багатоквартирних житлових будинків | # 2030 | # Державні кошти/Кошти громади/Приватні інвестиції/Кредитні кошти/Грнатові кошти | # 39 297 000,00 | # 982 425,00 | # природний газ | # 634,00 | # 0,00 | # 128,07 |
| # Програма підтримки переходу одноквартирних житлових будинків на використання відновлювальних джерел енергії для опаленння (5% від споживання природного газу; 300 будинків) | # 2029 | # Державні кошти/Кошти громади/Приватні інвестиції/Кредитні кошти/Грнатові кошти | # 18 000 000,00 | # 450 000,00 | # природний газ | # 0,00 | # 5 331,00 | # 1 076,86 |
| # Офіс підтримки реплізації заходів у сфері ЕЕ та ВДЕ | # 2030 | # Кошти громади/Грантові кошти | # 500 000,00 | # 12 500,00 | # не можливо визначити | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| Всього житлові будівлі |  |  | 58 147 000,00 | 1 453 675,00 |  | 634,00 | 5 331,00 | 1 204,93 |
| Сектор теплопостачання |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Створення плантації з вирощування енергетичних культур для отримання біомаси сталого походження з поальшим використанням для опалення комунальних закладів та приватних житлових будинків (включає посадку матеріалу, закупівлю необхдіної техніки та обладання, теритопрій та приміщень для зберіганння, логістику) | # 2030 | # Державні кошти/Кошти громади/Приватні інвестиції/Кредитні кошти/Грнатові кошти | # 30 000 000,00 | # 750 000,00 | # природний газ | # 0,00 | # 13 250,00 | # 2 676,50 |
| # Заміна зношених ділянок трубопроводів на попередньоізольовані трубопроводи (вул. Центральна, 25, вул. Привітна, 1, вул. Центральна, 19, вул. Центральна, 8 в м. Носівка та вул. Центральна, 19, с.Володькова Дівиця), Ду=76-150 мм, L= | # 2024 | # Державні кошти/Кошти громади/Кредитні кошти/Грантові кошти | # 3 000 000,00 | # 75 000,00 | # природний газ | # 298,52 | # 0,00 | # 60,29 |
| Всього Сектор теплопостачання |  |  | 33 000 000,00 | 825 000,00 |  | 298,52 | 13 250,00 | 2 736,79 |
| Сектор водопостачання і водовідведення |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Встановлення мережевої сонячної електростанції на земельній ділянці свердловини №2212 вул.Комунальна,34 м.Носівка | # 2024 | # Еско-контракт/Власні кошти | # 2 000 000,00 | # 50 000,00 | # електроенергія | # 0,00 | # 50,00 | # 54,23 |
| # Встановлення мережевої сонячної електростанції на земельній ділянці свердловини №2003/43 вул.Автоколонна,15 м.Носівка | # 2025 | # Еско-контракт/Власні кошти | # 1 360 000,00 | # 34 000,00 | # електроенергія | # 0,00 | # 34,00 | # 36,87 |
| # Встановлення мережевої сонячної електростанції на земельній ділянці свердловини №2003/46 вул.Вокзальна, 123а м. Носівка | # 2026 | # Еско-контракт/Власні кошти | # 1 080 000,00 | # 27 000,00 | # електроенергія | # 0,00 | # 27,00 | # 29,28 |
| # Встановлення мережевої сонячної електростанції на земельній ділянці свердловини №2003/11 вул.Попудренка,17 м.Носівка | # 2026 | # Еско-контракт/Власні кошти | # 1 240 000,00 | # 31 000,00 | # електроенергія | # 0,00 | # 31,00 | # 33,62 |
| # Встановлення мережевої сонячної електростанції на земельній ділянці свердловини №1,2 вул. Миру,1 с. Дослідне | # 2026 | # Еско-контракт/Власні кошти | # 280 000,00 | # 7 000,00 | # електроенергія | # 0,00 | # 7,00 | # 7,59 |
| # Облаштування насосних станцій обладнанням з частотного регулювання за тиском в системі подачі холодної води | # 2026 | # Власні кошти підприємства | # 1 200 000,00 | # 30 000,00 | # електроенергія | # 10,50 | # 0,00 | # 11,39 |
| # Реконструкція водопровідних мереж с. Дослідне протяжністю 4,5 км. | # 2030 | # Державні кошти/Кошти громади/Кредитні кошти/Грантові кошти | # 1 469 000,00 | # 36 725,00 | # електроенергія | # 10,10 | # 0,00 | # 10,95 |
| # Придбання універсального пошукового обладнання для пошуку не врахованих витоків води та самовільного підключення | # 2026 | # Кошти громади | # 1 850 000,00 | # 46 250,00 | # електроенергія | # 8,50 | # 0,00 | # 9,22 |
| # Придбання засобів комерційного обліку з централізованого водопостачання | # 2028 | # Кошти громади | # 2 650 000,00 | # 66 250,00 | # електроенергія | # 1,20 | # 0,00 | # 1,30 |
| # Реконструкція водопровідної мережі по вулиці Робоча, Сагайдачного Короленка міста Носівка Чернігівської області | # 2024 | # Кошти громади | # 684 971,00 | # 17 124,28 | # електроенергія | # 0,51 | # 0,00 | # 0,55 |
| # Реконструкція водопровідної мережі по вулиці Затишна від вулиці Комунальна до вулиці Героїв України міста Носівка Чернігівської області | # 2026 | # Кошти громади | # 2 561 890,00 | # 64 047,25 | # електроенергія | # 0,51 | # 0,00 | # 0,55 |
| Всього водопостачання і водовідведення |  |  | 14 375 861,00 | 359 396,53 |  | 31,32 | 99,00 | 141,33 |
| Сектор управління побутовими відходами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всього управління побутовими відходами |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Зовнішнє освітлення |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Будівництво мереж зовнішнього освітлення частини вул.Світанкова,пров.Світанковий,вул.Чернігівська від КТП-144 м.Носівка, Чернігівської області | # 2020 | # Еско-контракт/Власні кошти | # 525 000,00 | # 13 125,00 | # електроенергія | # 2,63 | # 0,00 | # 2,85 |
| # Реконструкція в рамках відновлення системи вуличного освітлення частини вул. Садова, Молодіжна, від ЗТП-397 в м Носівка Чернігівської області. | # 2025 | # Еско-контракт/Власні кошти | # 588 000,00 | # 15 076,92 | # електроенергія | # 3,94 | # 0,00 | # 4,28 |
| # Реконструкція в рамках відновлення системи вуличного освітлення частини вул. Корольова, Перемоги, Суворова, Жданова від КТП-71 в с. Криниця, Носівського району. Чернігівської області. | # 2025 | # Еско-контракт/Власні кошти | # 867 000,00 | # 22 230,77 | # електроенергія | # 3,07 | # 0,00 | # 3,33 |
| # Реконструкція в рамках відновлення системи вуличного освітлення частини вул. Єдності, 20 років Незалежності, Маяковського, Лісова від КТП-329 в с.Лісові Хутори, Носівського району, чернігівської області. | # 2024 | # Еско-контракт/Власні кошти | # 1 111 500,00 | # 28 500,00 | # електроенергія | # 2,19 | # 0,00 | # 2,38 |
| # Реконструкція в рамках відновлення системи вуличного освітлення частини вул. Кобизька, Рильського, Бригадна, Гончарова, від КТП-85 в с.Підгайне, Носівського району, чернігівської області. | # 2024 | # Еско-контракт/Власні кошти | # 711 000,00 | # 18 230,77 | # електроенергія | # 3,94 | # 0,00 | # 4,28 |
| # Реконструкція в рамках відновлення системи вуличного освітлення частини вул. Привітна, від КТП-161 в м. Носівка Чернігівської області. | # 2024 | # Еско-контракт/Власні кошти | # 357 000,00 | # 9 153,85 | # електроенергія | # 1,75 | # 0,00 | # 1,90 |
| # Реконструкція в рамках відновлення системи вуличного освітлення частини вул. Коцюбинського, Привітна, від КТП-406 в м. Носівка Чернігівської області. | # 2026 | # Еско-контракт/Власні кошти | # 600 000,00 | # 15 384,62 | # електроенергія | # 3,50 | # 0,00 | # 3,80 |
| # Заміна світильників на LED | # 2027 | # Еско-контракт/Власні кошти | # 2 500 000,00 | # 62 500,00 | # електроенергія | # 7,28 | # 0,00 | # 7,90 |
| # Вставновлення датчиків руху з функцієї розумного почергового включення світлоточок | # 2027 | # Еско-контракт/Власні кошти | # 1 240 000,00 | # 31 000,00 | # електроенергія | # 3,24 | # 0,00 | # 3,51 |
| # Встановлення приладів димеювання | # 2027 | # Еско-контракт/Власні кошти | # 2 100 000,00 | # 52 500,00 | # електроенергія | # 0,96 | # 0,00 | # 1,04 |
| Всього зовнішнє освітлення |  |  | 10 599 500,00 | 267 701,92 |  | 32,50 | 0,00 | 35,25 |
| Громадський транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всього громадський транспорт |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всього по громаді |  |  | 341 475 544,77 | 8 539 603,04 | 0,00 | 7 645,18 | 18 870,00 | 5009,56 |

Секретар міської ради                                                                                     Альона КРАТКО

Методика розроблення місцевих енергетичних планів. Розділ І. Загальні положення. Пункт 1.3, абзац 1.

До стандартів та правил, що діють на час проведення енергоаудитів будівель. У разі необхідності потрібно буде оновити перелік запланованих заходів на етапі розробки проектної документації.