Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

міської ради

від 12 червня 2018 року

А К Т

обстеження мереж вуличного освітлення

населених пунктів  Носівської міської ради

«____»_____________2018 р.                                                                                       м. Носівка

Комісія у складі голови комісії  Сичова Олександра Васильовича, секретаря комісії Борис Людмили Миколаївни, членів комісії Кривенка Валентина Борисовича, Самокиш Валентини Степанівни, Сириці Володимира Михайловича, Гейко Оксани Володимирівни, Трутня Михайла Миколайовича склали даний акт обстеження мереж вуличного освітлення   населених пунктів  Носівської міської ради.

У ході обстеження виявлено слідуюче:

КТП  № 210 - вул. Володимирська, Свято-Троїцька, Баштова, Воскресенська, Богуна

-вуличне освітлення по вул. Володимирська, Свято-Троїцька, Баштова, Воскресенська, Богуна, виконано проводом А-25 загальна протяжність ПЛ становить 3160 м.

- на лінії по вул. Богуна, Баштова, Воскресенська встановлено 56 (п”ятдесят шість) світильники марки ЖКУ 01-100 Е40, стан світильників задовільний

- на лінії по вул. Володимирська, Свято-Троїцька розташовано 12 (дванадцять) світильників марки СКЗПР-250 Е40, стан світильників задовільний.

КТП № 209 - вул. Спасо-Преображенська, Івана Чирка, пров. Кушнірова

- вуличне освітлення по вул. Івана Чирка, - 800 м. виконано проводом СІП 5  2х16  встановлено 10 (десять) світильників марки ЖКУ 01-100 Е40, стан світильників задовільний.

- на лінії по вул. Спасо-Преображенська, пров. Кушнірова, -  720 м. виконано проводом А-25, розташовано 7 (сім) світильників марки ЖКУ 01-100 Е40, стан світильників задовільний.

КТП № 202 - вул.Чернишевського, Невського, Ройченка

- вуличне освітлення по вул. Чернишевського, Невського, Ройченка, виконано проводом А-25, загальна протяжність ПЛ становить 1760 м.

- на лінії по вул. Невського розташовано 6 (шість) світильників марки ЖКУ 01-100 Е40, стан світильників задовільний

- на лінії по вул.Чернишевського, розташовано 14 (чотирнадцять) світильників марки СКЗПР-250,  стан стансвітильників  задовільний.

- на лінії по вул. Ройченка, розташовано 11 (одинадцять) світильників марки СКЗПР-250 Е40,  стан світильників не  відповідає вимогам експлуатації, світильники потребують заміни.

ЗТП № 397 – вул. Садова, Короленка, Богдана Хмельницького

- вуличне освітлення по вул. Садова, Короленка, Богдана Хмельницького виконано проводом А-25, загальна протяжність ПЛ становить 1526 м.

-  на лінії розташовано 19 (дев’ятнадцять) світильників марки ЖКУ 01-100 Е40, стан світильників задовільний.

ЗТП № 78 – вул. Центральна, Польова, Троїцька, пров. Троїцький

- вуличне освітлення  по вул. Центральна, Польова, Троїцька, пров. Троїцький

виконано проводом А-25, загальна протяжність ПЛ становить 4028 м.,

- на лінії по вул. Центральна, Троїцька, пров. Троїцький розташовано 50 (п’ятдесят) світильників  марки ЖКУ 01-100 Е40, стан світильників задовільний.

- на лінії по вул. Польова розташовано 12 (дванадцять) світильників марки СКЗПР-250 та 2 (два)  світильників марки ЖКУ 01-100 Е40 , стан світильників задовільний.

- на лінії розташовано 26 (двадцять шість) опор мережі вуличного освітлення.

ЗТП № 300 – вул. Центральна, Гагаріна,  Шевченка, пров. Шевченка

- вуличне освітлення по вул. Центральна, Кобизький Шлях, пров. Шевченка. виконано проводом А-25, загальна протяжність ПЛ становить 2000 м., на лінії розташовано 27 (двадцять сім) світильників марки ЖКУ 01-100 Е40, стан світильників задовільний.

- вуличне освітлення по вул. Шевченка виконано проводом СІП-4  2х16, протяжність ПЛ становить 400 м., на лінії розташовано 6 (шість) світлодіодних світильників серії ДКУ-50У-1017 У1 «NOVATOR-LED», стан світильників задовільний.

- вуличне освітлення по вул. Гагаріна виконано проводом А-25, протяжність ПЛ становить 640 м., на лінії розташовано 8 (вісім) світильників марки СКЗПР-250 Е40, стан світильників задовільний.

-  на лінії розташовано 15 (п”ятнадцять) опор мережі вуличного освітлення.

ЗТП № 228 – вул. Гетьмана Мазепи, Вишнева, Ярослава Мудрого, Спаська, Гончарівка, Мринський Шлях

- вуличне освітлення по вул. Гетьмана Мазепи, Ярослава Мудрого, Спаська, Мринський Шлях  виконано проводом А-25, загальна протяжність ПЛ становить 4548 м., на лінії розташовано 54 (п”ятдесят чотири) світильники марки ЖКУ 01-100 Е40, стан світильників задовільний.

- вуличне освітлення по вул. Вишнева, Гончарівка виконано проводом СІП-4  2х16, загальна протяжність ПЛ становить 1800 м., на лінії розташовано 32 (тридцять два) світильники серії ДКУ-50У-1017 У1 «NOVATOR-LED», стан світильників задовільний.

- на лінії розташовано 34 (тридцять чотири) опори  мережі вуличного освітлення.

ЗТП № 2 – вул. Суворова, Некрасова, Миколаївська, Чехова, Мічуріна, пров. Г. Мазепи

- вуличне освітлення по вул. Суворова, Некрасова, Миколаївська, Чехова, Мічуріна, пров. Гетьмана Мазепи виконано проводом А-25, загальна протяжність ПЛ становить 3382м., на лінії розташовано 68 (шістдесят вісім) світильники марки ЖКУ 01-100 Е40 , стан світильників задовільний.

- на лінії розташовано 10 (десять) опор мережі вуличного освітлення.

КТП № 181 – вул. Ювілейна, Мірошника, Ніжинський Шлях.

- вуличне освітлення по вул. Ніжинський Шлях виконано проводом СІП-5 4х25, протяжність ПЛ становить 1960 м., на лінії розташовано 46 (сорок шість) світильників марки ЖКУ 01-100, стан світильників задовільний.

- вуличне освітлення по вул. Мірошника, Ювілейна виконано проводом А-25, загальна протяжність ПЛ становить 960 м., на лінії розташовано 24 (двадцять чотири) світильники марки ЖКУ 01-100 Е40, стан світильників задовільний.

- на лінії розташовано 49 (сорок дев”ять) опор  мережі вуличного освітлення.

КТП № 216 – вул.  Кобизький Шлях

- вуличне освітлення по вул. Кобизський Шлях виконано проводом А- 25, протяжність ПЛ становить 2080 м., на лінії розташовано 26 (двадцять шість) світильників марки ЖКУ 01-100 Е40, стан світильників задовільний.

- на лінії розташовано 52 (п’ятдесят дві) опор  мережі вуличного освітлення.

КТП № 306 – вул. 40 – років Перемоги

- вуличне освітлення по вул. 40 – років Перемоги виконано проводом А- 25, протяжність ПЛ становить 608 м., на лінії розташовано 7 (сім) світильників марки ЖКУ 01-100 Е40, стан світильників задовільний.

КТП № 233 – вул. Лізи Матійко, Київська

- вуличне освітлення по вул. Лізи Матійко виконане проводом СІП  4х25, протяжність ПЛ становить  1200 м., на лінії розташовано 13  (тринадцять) світильників марки ЖКУ 01-100 Е40, стан світильників задовільний.

- на лінії розташовано 17 (сімнадцять) опор  мережі вуличного освітлення.

КТП № 82 – вул. Лівобережна, Полівка,  Мринський Шлях,  пров. Мринський Шлях

-  вуличне освітлення по вул. Лівобережна, Полівка,  Мринський Шлях, пров. Мринський  Шлях  виконано проводом А- 25, протяжність ПЛ становить 1520 м., на лінії розташовано 38 (тридцять вісім) світильників марки ЖКУ 01-100 Е40, стан світильників задовільний.

- вуличне освітлення по вул. Мринський Шлях, від вул. М. Заньковецької виконано проводом СІП-5 4х25, протяжність ПЛ становить 1240 м., на лінії розташовано 16 (шістнадцять) світильників марки ЖКУ 01-100 Е40, стан світильників задовільний.

- на лінії розташовано 31(тридцять одна) опора  мережі вуличного освітлення.

КТП № 231 – вул. Перемоги, Авіації, Лермонтова, Павла Тичини, Буняківська

- вуличне освітлення по вул. Перемоги, Авіації, Лермонтова, Павла Тичини, Буняківська виконано проводом А- 25, протяжність ПЛ становить 2280м., на лінії розташовано 31(тридцять один) світильник марки ЖКУ 01-100 Е40, стан світильників задовільний.

КТП № 74 вул. Козацька

- вуличне освітлення по вул. Козацька виконано проводом AsXSn 2x25, протяжність ПЛ становить 560 м., на лінії розташовано 6 (шість) світильників марки НКУ-18У Е27, стан світильників задовільний.

КТП № 214 вул. Шевченка, Ковпака, Зарічна, Яворницького

- вуличне освітлення по вул. Шевченка, Ковпака, Зарічна, Яворницького. виконано проводом AsXSn 2x25, протяжність ПЛ становить 2116 м., на лінії розташовано 27 (двадцять сім) світильників марки НКУ-18У Е27, стан світильників задовільний.

КТП № 4 вул. Малоносівська

- вуличне освітлення по вул. Малоносівська, Виконано проводом А-25, протяжність ПЛ становить 800 м. на лінії розташовано 7 (сім) світильників ST 50-04 СОВ та 2 (два) світильники марки ЖКУ 01-100 Е40, стан світильників задовільний.

КТП  № 208 - вул.Робоча, Б.Хмельницького, Короленка

-вуличне освітлення виконано проводом А-25 загальна протяжність ПЛ становить 1948 м.

- на лінії встановлено 4 (чотири) світильники марки ЖКУ 01-100 Е40, стан світильників не  відповідає вимогам експлуатації, світильники потребують заміни.

КТП № 301 - вул. Робоча, П.Сагайдачного

- вуличне освітлення  виконано проводом А-25 загальна протяжність ПЛ становить 1011 м.

- на лінії розташовано 3 (три) світильники марки ЖКУ 01-100 Е40, стан світильників не  відповідає вимогам експлуатації, світильники потребують заміни.

КТП № 219 - вул.Кушнірова, Трудова, Правди

- вуличне освітлення виконано проводом А-25, загальна протяжність ПЛ становить 1357 м.

- на лінії розташовано 2 (два) світильники марки ЖКУ 01-100 Е40, стан світильників не  відповідає вимогам експлуатації, світильники потребують заміни.

КТП № 160 – м.Носівка  вул. Поліська, Розумовського, Київська, Л.Українки, пров. Л.Українки, Молодої Гвардії, пров. Молодої Гвардії, Українська

- вуличне освітлення виконано проводом А-25, загальна протяжність ПЛ становить 1448 м.

- на лінії розташовано 3 (три)  світильники марки ЖКУ 01-100 Е40, стан світильників не  відповідає вимогам експлуатації, світильники потребують заміни.

КТП № 149 – м.Носівка  вул. Заводська, М. Заболотного, Автоколонна, Проїжджа, пров. Проїжджий

- вуличне освітлення виконано проводом А-25, загальна протяжність ПЛ становить 2121 м.

- на лінії розташовано 4 (чотири)  світильники марки ЖКУ 01-100 Е40, стан світильників не  відповідає вимогам експлуатації, світильники потребують заміни.

Голова комісії                                                                              О.В.Сичов

Секретар комісії                                                                           Л.М.Борис

Члени комісії

В.Б.Кривенко

В.С.Самокиш

В.М.Сириця

О.М.Гейко

М.М.Трутень