Додаток 1

до рішення виконавчого

комітету міської ради

від 10 липня 2018р.№\_\_\_

Перелік мереж вуличного освітлення населених пунктів Носівської міської ради, що приймаються в комунальну власність Носівської територіальної громади

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дрот, марка | Дрот, м | Вартість за 1м, грн без ПДВ | *Відновна вартість заміщення, грн без ПДВ* | Кф.з | **Залиш-кова вартість замі-щення (Сзаг) з ураху-ванням Кф.з., грн без ПДВ** | Світиль-ники, марка | Світиль-  ники/з/б опори, шт | Вартість за 1 шт, грн без ПДВ | *Відновна вартість заміще-ння, грн без ПДВ* | *К ф.з./*  *Кек.з* | **Залишкова вартість заміщення (Сзаг) з урахуванням Кф.з. та Кек.з, грн без ПДВ** |
| **КТП № 210** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вуличне освітлення по вул. Володимирська, Свято-Троїцька, Баштова, Воскресенська, Богуна у м. Носівка | А-25 | 3160 м | 6,84 | *21614,40* | 0,4 | **8645,76** | ЖКУ 01-100 Е40 | 56 шт. | 541,46 | *30321,76* | 0,6 | **18193,06** |
| СКЗПР-250 Е40 | 12 шт. | 4545,06 | *54540,72* | 0,4/  0,2 | **4363,26** |
| **КТП № 209** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вуличне освітлення по вул. Спасо-Преображенська, Івана Чирка, пров. Кушнірова у м. Носівка | А- 25 | 720 м | 6,84 | *4924,80* | 0,4 | **1969,92** | ЖКУ 01-100 Е40 | 7 шт. | 541,46 | *3790,22* | 0,6 | **2274,13** |
| СІП5 2х16 | 800 м | 11,84 | *9472,00* | 0,4 | **3788,80** | ЖКУ 01-100 Е40 | 10 шт. | 541,46 | *5414,60* | 0,6 | **3248,76** |
| **КТП № 202** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вуличне освітлення по  вул. Чернишевського, Невського, Ройченка у м. Носівка | А-25 | 1760 м | 6,84 | *12038,40* | 0,4 | **4815,36** | ЖКУ 01-100 Е40 | 6 шт. | 541,46 | *3248,76* | 0,6 | **1949,26** |
| СКЗПР-250 | 14 шт. | 4545,06 | *63630,84* | 0,4/  0,2 | **5090,47** |
| СКЗПР-250 Е40 | 11 шт. | 4545,06 | *49995,66* | 0,4/  0,2 | **3999,65** |
| **КТП № 397** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вуличне освітлення по вул. Садова, Короленка, Богдана Хмельницького у м. Носівка | А-25 | 1526 м | 6,84 | *10437,84* | 0,4 | **4175,14** | ЖКУ 01-100 Е40 | 19 шт. | 541,46 | *10287,74* | 0,6 | **6172,64** |
| **ЗТП № 78** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вуличне освітлення по вул. Центральна, Польова, Троїцька, пров. Троїцький у м. Носівка | А-25 | 4028 м | 6,84 | *27551,52* | 0,4 | **11020,61** | ЖКУ 01-100 Е40 | 50 шт. | 541,46 | *27073,00* | 0,6 | **16243,80** |
| СКЗПР-250 | 12 шт. | 4545,06 | *54540,72* | 0,4  0,2 | **4363,26** |
| ЖКУ 01-100 Е40 | 2шт. | 541,46 | *1082,92* | 0,6 | **649,75** |
| Опори мережі вуличного освітлення |  |  |  |  |  |  |  | 26 шт. | 5593,92 | *145441,92* | 0,3 | **43632,58** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ЗТП № 300** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вуличне освітлення по вул. Центральна, Гагаріна, Шевченка, пров. Шевченка у м. Носівка | А-25 | 2000 м | 6,84 | *13680,00* | 0,4 | **5472,00** | ЖКУ 01-100 Е40 | 27 шт. | 541,46 | *14619,42* | 0,6 | **8771,65** |
| СІП4 2х16 | 400 м | 8,73 | *3492,00* | 0,4 | **1396,80** | ДКУ-50У-1017 У1 «NOVATOR-LED» | 6 шт. | 573,76 | *3442,56* | 0,6 | **2065,54** |
| А-25 | 640 м | 6,84 | *4377,60* | 0,4 | **1751,04** | СКЗПР-250 Е40 | 8 шт. | 4545,06 | *36360,48* | 0,4/  0,2 | **2908,84** |
| Опори мережі вуличного освітлення |  |  |  |  |  |  |  | 15 шт. | 5593,92 | *83908,80* | 0,3 | **25172,64** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ЗТП № 228** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вуличне освітлення по вул. Гетьмана Мазепи, Вишнева, Ярослава Мудрого, Спаська, Гончарівка, Мринський Шлях у м. Носівка | А-25 | 4548 м | 6,84 | *31108,32* | 0,4 | **12443,33** | ЖКУ 01-100 Е40 | 54 шт. | 541,46 | *29238,84* | 0,6 | **17543,30** |
| СІП4 2х16 | 1800 м | 8,73 | *15714,00* | 0,4 | **6285,60** | ДКУ-50У-1017 У1 «NOVATOR-LED» | 32 шт. | 573,76 | *18360,32* | 0,6 | **11016,19** |
| Опори мережі вуличного освітлення |  |  |  |  |  |  |  | 34 шт. | 5593,92 | *190193,28* | 0,3 | **57057,98** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ЗТП № 2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вуличне освітлення по вул. Суворова, Некрасова, Миколаївська, Чехова, Мічуріна, пров. Г. Мазепи у м. Носівка | А-25 | 3382 м | 6,84 | *23132,88* | 0,4 | **9253,15** | ЖКУ 01-100 Е40 | 68 шт. | 541,46 | *36819,28* | 0,6 | **22091,57** |
| Опори мережі вуличного освітлення |  |  |  |  |  |  |  | 10 шт. | 5593,92 | *55939,20* | 0,3 | **16781,76** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **КТП № 181** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вуличне освітлення по вул. Ювілейна, Мірошника, Ніжинський Шлях у м. Носівка | СІП5 4х25 | 1960 м | 34,19 | *67012,40* | 0,4 | **26804,96** | ЖКУ 01-100 Е40 | 46 шт. | 541,46 | *24907,16* | 0,6 | **14944,30** |
| А-25 | 960 м | 6,84 | *6566,40* | 0,4 | **2626,56** | ЖКУ 01-100 Е40 | 24 шт. | 541,46 | *12995,04* | 0,6 | **7797,02** |
| Опори мережі вуличного освітлення |  |  |  |  |  |  |  | 49 шт. | 5593,92 | *274102,08* | 0,3 | **82230,62** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **КТП № 216** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вуличне освітлення по вул. Кобижський Шлях у м. Носівка | А-25 | 2080 м | 6,84 | *14227,20* | 0,4 | **5690,88** | ЖКУ 01-100 Е40 | 26 шт. | 541,46 | *14077,96* | 0,6 | **8446,78** |
| Опори мережі вуличного освітлення |  |  |  |  |  |  |  | 52 шт. | 5593,92 | *290883,84* | 0,3 | **87265,15** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **КТП № 306** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вуличне освітлення по вул. 40 років Перемоги у м. Носівка | А-25 | 608 м | 6,84 | *4158,72* | 0,4 | **1663,49** | ЖКУ 01-100 Е40 | 7 шт. | 541,46 | *3790,22* | 0,6 | **2274,13** |
| **КТП № 233** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вуличне освітлення по вул. Лізи Матійко, Київська у м. Носівка | СІП 4х25 | 1200 м | 25,18 | *30216,00* | 0,4 | **12086,40** | ЖКУ 01-100 Е40 | 13 шт. | 541,46 | *7038,98* | 0,6 | **4223,39** |
| Опори мережі вуличного освітлення |  |  |  |  |  |  |  | 17 шт. | 5593,92 | *95096,64* | 0,3 | **28528,99** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **КТП № 82** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вуличне освітлення по вул. Лівобережна, Полівка, Мринський Шлях, пров. Мринський Шлях у м. Носівка | А-25 | 1520 м | 6,84 | *10396,80* | 0,4 | **4158,72** | ЖКУ 01-100 Е40 | 38 шт. | 541,46 | *20575,48* | 0,6 | **12345,29** |
| СІП5 4х25 | 1240 м | 34,19 | *42395,60* | 0,4 | **16958,24** | ЖКУ 01-100 Е40 | 16 шт. | 541,46 | *8663,36* | 0,6 | **5198,02** |
| Опори мережі вуличного освітлення |  |  |  |  |  |  |  | 31 шт. | 5593,92 | *173411,52* | 0,3 | **52023,46** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **КТП № 231** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вуличне освітлення по вул. Перемоги, Авіації, Лермонтова, Павла Тичини, Буняківська у м. Носівка | А-25 | 2280 м | 6,84 | *15595,20* | 0,4 | **6238,08** | ЖКУ 01-100 Е40 | 31 шт. | 541,46 | *16785,26* | 0,6 | **10071,16** |
| **КТП № 74** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вуличне освітлення по вул. Козацька у м. Носівка | AsXSn 2х25 | 560 м | 17,10 | *9576,00* | 0,4 | **3830,40** | НКУ-18У Е27 | 6 шт. | 321,63 | *1929,78* | 0,6 | **1157,87** |
| **КТП № 214** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вуличне освітлення по вул. Шевченка, Ковпака, Зарічна, Яворницького у м. Носівка | AsXSn 2х25 | 2116 м | 17,10 | *36183,60* | 0,4 | **14473,44** | НКУ-18У Е27 | 27 шт. | 321,63 | *8684,01* | 0,6 | **5210,41** |
| **КТП № 4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вуличне освітлення по вул. Малоносівська у м. Носівка | А-25 | 800 м | 6,84 | *5472,00* | 0,4 | **2188,80** | ST 50-04 COB | 7 шт. | 517,00 | *3619,00* | 0,6 | **2171,40** |
|  |  |  |  |  |  | ЖКУ 01-100 Е40 | 2 шт. | 541,46 | *1082,92* | 0,6 | **649,75** |
| **КТП № 208** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вуличне освітлення по вул. Робоча, Б. Хмельницького, Короленка у м. Носівка | А-25 | 1948 м | 6,84 | *13324,32* | 0,4 | **5329,73** | ЖКУ 01-100 Е40 | 4 шт. | 541,46 | *2165,84* | 0,1 | **216,58** |
| **КТП № 301** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вуличне освітлення по вул. Робоча, П. Сагайдачного у м. Носівка | А-25 | 1011 м | 6,84 | *6915,24* | 0,4 | **2766,10** | ЖКУ 01-100 Е40 | 3 шт. | 541,46 | *1624,38* | 0,1 | **162,44** |
| **КТП № 219** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вуличне освітлення по вул. Кушнірова, Трудова, Правди у м. Носівка | А-25 | 1357 м | 6,84 | *9281,88* | 0,4 | **3712,75** | ЖКУ 01-100 Е40 | 2 шт. | 541,46 | *1082,92* | 0,1 | **108,29** |
| **КТП № 71** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вуличне освітлення по вул. Корольова,Перемоги, Суворова, Жданова у с. Криниця Носівського району | А-25 | 3548 м | 6,84 | *24268,32* | 0,4 | **9707,33** | ЖКУ 01-100 Е40 | 19 шт. | 541,46 | *10287,74* | 0,1 | **1028,77** |
| **КТП № 52** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вуличне освітлення по вул. Ковпака у с. Коробчине Носівського району | А-25 | 1633 м | 6,84 | *11169,72* | 0,4 | **4467,89** | ЖКУ 01-100 Е40 | 5 шт. | 541,46 | *2707,30* | 0,1 | **270,73** |
| **КТП № 160** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вуличне освітлення по вул. Поліська, Розумовського, Київська, Л. Українки, пров. Л. Українки, молодої гвардії, пров. Молодої гвардії, Українська у м. Носівка | А-25 | 1448 м | 6,84 | *9904,32* | 0,4 | **3961,73** | ЖКУ 01-100 Е40 | 3 шт. | 541,46 | *1624,38* | 0,1 | **162,44** |
| **КТП № 149** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вуличне освітлення по вул. Заводська, М. Заболотного, Автоколонна, Проїзджа, пров. Проїзджий у м. Носівка | А-25 | 2121 м | 6,84 | *14507,64* | 0,4 | **5803,06** | ЖКУ 01-100 Е40 | 4 шт. | 541,46 | *2165,84* | 0,1 | **216,58** |
| **КТП № 307** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вуличне освітлення по вул. Андріївська у с. Андріївка Носівського району | А-25 | 2104 м | 6,84 | *14391,36* | 0,4 | **5756,54** | ЖКУ 01-100 Е40 | 5 шт. | 541,46 | *2707,30* | 0,1 | **270,73** |
| **КТП № 87** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вуличне освітлення по вул. Андріївська у с. Андріївка Носівського району | А-25 | 2088 м | 6,84 | *14281,92* | 0,4 | **5712,77** | ЖКУ 01-100 Е40 | 4 шт. | 541,46 | *2165,84* | 0,1 | **216,58** |
| **Загалом** |  |  |  |  |  | **214 955,38** |  |  |  |  |  | **600 780,97** |
| Всього по мережі вуличного освітлення, грн. без ПДВ | **815 736,35** | | | | | | | | | | | |