Додаток 2

до рішення виконавчого

 комітету міської ради

від 10 липня 2018р.№\_\_\_

Перелік мереж вуличного освітлення населених пунктів Носівської міської ради, що приймаються в комунальну власність Носівської територіальної громади

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дрот, марка | Дрот, м | Вартість за 1м, грн без ПДВ | *Відновна вартість заміщення, грн без ПДВ* | Кф.з | **Залиш-кова вартість замі-щення (Сзаг) з ураху-ванням Кф.з., грн без ПДВ** | Світиль-ники, марка | Світиль-ники/з/б опори, шт | Вартість за 1 шт, грн без ПДВ | *Відновна вартість заміще-ння, грн без ПДВ* | *К ф.з./**Кек.з* | **Залишкова вартість заміщення (Сзаг) з урахуванням Кф.з. та Кек.з, грн без ПДВ** |
| **КТП № 208** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вуличне освітлення по вул. Робоча, Б. Хмельницького, Короленка у м. Носівка | А-25 | 1948 м | 6,84 | *13324,32* | 0,4 | **5329,73** | ЖКУ 01-100 Е40 | 4 шт. | 541,46 | *2165,84* | 0,1 | **216,58** |
| **КТП № 301** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вуличне освітлення по вул. Робоча, П. Сагайдачного у м. Носівка | А-25 | 1011 м | 6,84 | *6915,24* | 0,4 | **2766,10** | ЖКУ 01-100 Е40 | 3 шт. | 541,46 | *1624,38* | 0,1 | **162,44** |
| **КТП № 219** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вуличне освітлення по вул. Кушнірова, Трудова, Правди у м. Носівка | А-25 | 1357 м | 6,84 | *9281,88* | 0,4 | **3712,75** | ЖКУ 01-100 Е40 | 2 шт. | 541,46 | *1082,92* | 0,1 | **108,29** |
| **КТП № 71** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вуличне освітлення по вул. Корольова, Перемоги, Суворова, Жданова у с. Криниця Носівського району | А-25 | 3548 м | 6,84 | *24268,32* | 0,4 | **9707,33** | ЖКУ 01-100 Е40 | 19 шт. | 541,46 | *10287,74* | 0,1 | **1028,77** |
| **КТП № 52** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вуличне освітлення по вул. Ковпака у с. Коробчине Носівського району | А-25 | 1633 м | 6,84 | *11169,72* | 0,4 | **4467,89** | ЖКУ 01-100 Е40 | 5 шт. | 541,46 | *2707,30* | 0,1 | **270,73** |
| **КТП № 160** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вуличне освітлення по вул. Поліська, Розумовського, Київська, Л. Українки, пров. Л. Українки, молодої гвардії, пров. Молодої гвардії, Українська у м. Носівка | А-25 | 1448 м | 6,84 | *9904,32* | 0,4 | **3961,73** | ЖКУ 01-100 Е40 | 3 шт. | 541,46 | *1624,38* | 0,1 | **162,44** |
| **КТП № 149** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вуличне освітлення по вул. Заводська, М. Заболотного, Автоколонна, Проїзджа, пров. Проїзджий у м. Носівка | А-25 | 2121 м | 6,84 | *14507,64* | 0,4 | **5803,06** | ЖКУ 01-100 Е40 | 4 шт. | 541,46 | *2165,84* | 0,1 | **216,58** |
| **КТП № 307** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вуличне освітлення по вул. Андріївська у с. Андріївка Носівського району | А-25 | 2104 м | 6,84 | *14391,36* | 0,4 | **5756,54** | ЖКУ 01-100 Е40 | 5 шт. | 541,46 | *2707,30* | 0,1 | **270,73** |
| **КТП № 87** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вуличне освітлення по вул. Андріївська у с. Андріївка Носівського району | А-25 | 2088 м | 6,84 | *14281,92* | 0,4 | **5712,77** | ЖКУ 01-100 Е40 | 4 шт. | 541,46 | *2165,84* | 0,1 | **216,58** |
| **Загалом**  |  |  |  |  |  | **47217,90** |  |  |  |  |  | **2653,14** |
| Всього по мережі вуличного освітлення, грн. без ПДВ | **49871,04** |