

**ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО НАГЛЯДУ УКРАЇНИ**

**(ДЕРЖЕНЕРГОНАГЛЯД)**

**Управління Держенергонагляду у Чернігівській області**

вул. Текстильників, 10, м. Чернігів, 14001 тел. (0462) 654-289

ел.пошта: сЬегпіЬіу8ка@8Іе8.доу.иа, оф. вебсайт:

8Іе8.доV.иа, код згідно з ЄДРПОУ 42578602

 №

Керівникам теплогенеруючих, теплотранспортуючих, теплопостачальних та теплосервісних організацій

(за списком)

Щодо підготовки джерел

теплової енергії до роботи

в опалювальний період

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

З метою належної та своєчасної підготовки джерел теплової енергії, теплових мереж та теплових пунктів до роботи в опалювальний період 2024/25 року, попередженню технологічних порушень на енергетичному обладнанні та мережах під час проходження опалювального періоду, Держенергонагляд нагадує про необхідність виконання наступних заходів, згідно з вимогами Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду (далі - ППТГдоОП), затверджених спільним наказом Міністерства палива та енергетики України і Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 р. № 620/378:

* затвердити розпорядчим документом плани організаційно-технічних заходів з підготовки теплових господарств, що знаходяться у власності або господарському віданні (за договором), до роботи в опалювальному періоді з призначенням відповідальних осіб за їх виконання;
* розробити та затвердити графіки проведення профілактичних робіт, ремонтів і заміни устаткування;
* забезпечити укладення на наступний опалювальний період договорів на постачання палива, електричної енергії та водопостачання;
* розробити та затвердити графіки обмеження відпуску тепла та теплоносія у разі обмеження постачання паливно-енергетичних ресурсів, в умовах надзвичайних ситуацій та при ліквідації технологічних порушень в системах теплопостачання;
* уточнити приєднані теплові навантаження, виконати перерахунок гідравлічного режиму (за необхідності), провести контроль відповідності розмірів встановлених розрахункових лімітних звужувальних пристроїв у споживачів теплової енергії, їх пломбування;
* забезпечити розробку температурного графіка центрального регулювання відпуску теплової енергії, режимних карт роботи теплового обладнання і мереж;
* провести ремонтні та профілактичні роботи на теплових, тепловикористальних установках та мережах у необхідних обсягах;
* провести налагоджувальні роботи з усунення порушень, виявлених у теплових та гідравлічних режимах роботи систем теплопостачання;
* виконати гідравлічні випробування котлоагрегатів,

тепловикористальних установок, теплових мереж, систем опалення та ГВП власних об’єктів на щільність та міцність, провести їх промивку;

* виконати шурфування теплових мереж або застосувати інші методи контролю їх стану з метою з’ясування ступеню корозійного пошкодження трубопроводів;
* відновити антикорозійне покриття та теплову ізоляцію на трубопроводах теплових мереж;
* привести у справний технічний стан обладнання теплових пунктів, вузлів обліку теплової енергії, контрольно-вимірювальних пристроїв та автоматики;
* укомплектувати відповідні підрозділи обслуговувальним персоналом, провести його навчання та перевірку знань, протиаварійні тренування персоналу щодо ліквідації технологічних порушень у системах теплопостачання;
* укомплектувати робочі місця виробничого персоналу оперативною та технічною документацією;
* забезпечити накопичення палива відповідно до технологічних потреб;
* провести перевірку готовності теплових господарств до роботи в опалювальний період за участю представників Держенергонагляду у встановлені терміни, згідно вимог розділу Х ППТГдоОП.

Копію розпорядчого документа, яким затверджено план організаційно- технічних заходів з підготовки теплових господарств, надати до Управління Держенергонагляду у Чернігівській області у термін **до 15 серпня 2024року**.

Заздалегідь письмово повідомити Управління Держенергонагляду у Чернігівській області щодо термінів роботи комісії з визначення стану готовності підпорядкованих теплових господарств до роботи в опалювальний період з наданням розпорядчого документу щодо затвердження складу комісії.

Крім того, рекомендуємо, у разі потреби, звернутися до Управління Держенергонагляду у Чернігівській області стосовно залучення державних інспекторів до огляду (оцінки) технічного стану енергетичного устаткування з метою надання рекомендацій щодо визначення оптимальних обсягів ремонтних та профілактичних робіт.

Начальник Управління Держенергонагляду

у Чернігівській області А.А.Демченко

Наталія Молчанова (0462) 667-972