

**ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО НАГЛЯДУ УКРАЇНИ**

**(ДЕРЖЕНЕРГОНАГЛЯД)**

**Управління Держенергонагляду у Чернігівській області**

вул. Текстильників, 10, м. Чернігів, 14001 тел. (0462) 654-289

ел.пошта: сЬегпіЬіу8ка@8Іе8.доу.иа, оф. вебсайт:

8Іе8.доV.иа, код згідно з ЄДРПОУ 42578602

 №

Керівникам підприємств,

установ та організацій - споживачам теплової енергії (лікувальним, дошкільним, навчальним та іншим закладам соціального призначення)

(за списком)

Щодо підготовки теплових господарств

до роботи в опалювальний період

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 З метою належної та своєчасної підготовки теплових мереж, теплових пунктів та місцевих систем опалення, вентиляції та гарячого водопостачання (далі - ГВП) до роботи в опалювальний період 2024/25 року, попередженню відмов у системах теплоспоживання під час проходження опалювального періоду, Держенергонагляд нагадує про необхідність виконання наступних заходів, згідно з вимогами Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду (далі - ППТГдоОП), затверджених спільним наказом Міністерства палива та енергетики України і Міністерства з питань житлово- комунального господарства України від 10.12.2008 р. № 620/378:

* затвердити розпорядчим документом плани організаційно-технічних заходів з підготовки теплових господарств, що знаходяться у власності або господарському віданні (за договором), до роботи в опалювальному періоді з призначенням відповідальних осіб за їх виконання;
* уточнити приєднані теплові навантаження, виконати перерахунок гідравлічного режиму (за необхідності);
* забезпечити відповідність розмірів встановлених розрахункових лімітних звужувальних пристроїв, їх пломбування теплопостачальною організацією;
* провести ремонтні та профілактичні роботи на тепловикористальних установках, теплових мережах, системах теплоспоживання у необхідних обсягах;
* провести налагоджувальні роботи з усунення порушень, виявлених у теплових та гідравлічних режимах роботи систем теплоспоживання;
* виконати гідравлічні випробування теплових мереж, систем

опалення та ГВП на щільність та міцність, провести їх промивку;

* виконати шурфування теплових мереж або застосувати інші методи контролю їх стану з метою з’ясування ступеню корозійного пошкодження трубопроводів;
* відновити антикорозійне покриття та теплову ізоляцію на трубопроводах теплових мереж;
* привести у справний технічний стан обладнання та засоби вимірювальної техніки вузлів керування, розташованих в теплових пунктах;
* укомплектувати відповідні підрозділи обслуговувальним персоналом, провести його навчання та перевірку знань, протиаварійні тренування персоналу щодо ліквідації відмов у системах теплоспоживання;
* укомплектувати теплові пункти та робочі місця обслуговувального персоналу технічною документацією;
* провести перевірку готовності теплових господарств до роботи в опалювальний період за участю представників Держенергонагляду у встановлені терміни, згідно вимог розділу Х ППТГдоОП.

Копію розроблених заходів та розпорядчого документа, яким ці заходи вводяться в дію, надати до Управління Держенергонагляду у Чернігівській області у термін **до 15 серпня 2024року**.

Заздалегідь письмово повідомити Управління Держенергонагляду у Чернігівській області щодо термінів роботи комісії з визначення стану готовності підпорядкованих теплових господарств до роботи в опалювальний період з наданням розпорядчого документу щодо затвердження складу комісії.

Крім того, рекомендуємо, у разі потреби, звернутися до Управління Держенергонагляду у Чернігівській області стосовно залучення державних нспекторів до огляду (оцінки) технічного стану енергетичного устаткування з метою надання рекомендацій щодо визначення оптимальних обсягів ремонтних та профілактичних робіт.

Начальник Управління Держенергонагляду

у Чернігівській області А.А.Демченко

Наталія Молчанова (0462) 667-972